## ТПЛ, ТОЛ, ТВК, ТЛМ, ТВЛМ
Трансформаторы тока филиала Амурские ЭС
Трансформаторы тока |  | Марка Тип | Количество | U ном. кВ | Промыщленная частота Гц | I ном первичной обмотки А | I ном вторичной обмотки А | Класс точности обмотки для измерения | Клас точности обмотки для защиты | Мощность вторичной обмотки измерения/защиты, В*А | Категория размешения | Климатическое исполнение
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛК-СТ-10-ТЛМ1-10/10/15/15-0,5S/0,5/10Р/10Р-1500/5 |  | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 | 6 | 10 | 50 | 1500 | 5 | 0,5S/0,5 | 10P/10Р | 10/10/15/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛМ-10-1-10/10/15-0,5S/0,5/10Р-100/5 |  | ТЛМ-10-1 | 2 | 10 | 50 | 100 | 5 | 0,5S/0,5 | 10P | 10/10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛК-СТ-10-ТВЛМ-10/10/15-0,5S/0,5/10Р-100/5 |  | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 2 | 10 | 50 | 100 | 5 | 0,5S/0,5 | 10P | 10/10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТПЛ-СВЭЛ-10-2- 0,5S/0,5/10Р-10/10/15 300/5 |  | ТПЛ-СВЭЛ-10-2 | 2 | 10 | 50 | 300 | 5 | 0,5S/0,5 | 10P | 10/10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛК-СТ-10-ТВЛМ-0,5S/10P-10/15 200/5 |  | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 2 | 10 | 50 | 200 | 5 | 0,5S | 10P | 10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛМ-10-0,5S/0,5/10P-10/10/15-300/5 |  | ТЛМ-10 | 2 | 10 | 50 | 300 | 5 | 0,5S/0,5 | 10P | 10/10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТПЛ-10М-0,5S/0,5/10P-10/10/15 150/5 |  | ТПЛ-10М | 2 | 10 | 50 | 150 | 5 | 0,5S/0,5 | 10P | 10/10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛК-СТ-10-ТВЛМ 0,5S/10Р-10/15 300/5 |  | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 2 | 10 | 50 | 300 | 5 | 0,5S | 10Р | 10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛК-СТ-10-ТВЛМ 0,5S/10Р 10/15 600/5 |  | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 2 | 10 | 50 | 600 | 5 | 0,5S | 10Р | 10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛК-СТ-10-ТВЛМ 0,5S/10Р 10/15 400/5 |  | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 8 | 10 | 50 | 400 | 5 | 0,5S | 10Р | 10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛК-СТ-10-ТВЛМ 0,5S/10Р-10/15 150/5 |  | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 2 | 10 | 50 | 150 | 5 | 0,5S | 10Р | 10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛО-10 М1АС-0,5SFs10/0,5Fs10/10Р15-10/10/15-150/5 |  | ТЛО-10 М1АС | 6 | 10 | 50 | 150 | 5 | 0,5S/0,5 | 10Р | 10/10/15 | 3 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛО-10 М1АС-0,5SFs10/0.5Fs10/10P15-10/10/15-100/5 |  | ТЛО-10 М1АС | 4 | 10 | 50 | 100 | 5 | 0,5S/0,5 | 10Р | 10/10/15 | 3 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛО-10 М1АС-0,5SFs10/10P10-10/15-300/5 |  | ТЛО-10 М1АС | 4 | 10 | 50 | 300 | 5 | 0,5S | 10Р | 10/15 | 2 | УХЛ
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛО-10 М1АС-0,5SFs13/10P10-10/15-200/5 |  | ТЛО-10 М1АС | 10 | 10 | 50 | 200 | 5 | 0,5S | 10Р | 10/15 | 2 | УХЛ
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛО-10 М1АС-0,5SFs13/10P10-10/15-50/5 |  | ТЛО-10 М1АС | 12 | 10 | 50 | 50 | 5 | 0,5S | 10Р | 10/15 | 2 | УХЛ
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛП-10-5 М1С-0,5SFs6/10P13-10/15-50/5 |  | ТЛП-10-5 | 6 | 10 | 50 | 50 | 5 | 0,5S | 10Р | 10/15 | 2 | УХЛ
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛО-10 М1АС-0,5SFs10/10P10-10/15-100/5 |  | ТЛО-10 М1АС | 10 | 10 | 50 | 100 | 5 | 0,5S | 10Р | 10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛО-10 М1АС-0,5SFs10/0.5Fs10/10P10-10/10/15-600/5 |  | ТЛО-10 М1АС | 10 | 10 | 50 | 600 | 5 | 0,5S/0,5 | 10Р | 10/10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛО-10 М1АС-0,5SFs10/0,5Fs10/10P10-10/10/15-300/5 |  | ТЛО-10 М1АС | 6 | 10 | 50 | 300 | 5 | 0,5S/0,5 | 10Р | 10/10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТЛП-10-5 М1С-0,5SFs6/10P13-10/15-150/5 |  | ТЛП-10-5 М1С | 2 | 10 | 50 | 150 | 5 | 0,5S | 10Р | 10/15 | 2 | УХЛ
Трансформатор тока 10кВ, ТЛК-СТ-10-ТЛМ1--0,5S/10Р/10P 10/15/15 400/5 |  | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 | 4 | 10 | 50 | 400 | 5 | 0,5S | 10Р/10Р | 10/15/15 | 2 | У
Трансформатор тока до 10 кВ, ТЛК-10 0,5S/0,5/10P-10/10/15 300/5 |  | ТЛК-10 | 4 | 10 | 50 | 300 | 5 | 0,5S/0,5 | 10Р | 10/10/15 | 2 | У
Трансформатор тока до 10 кВ, ТЛК-СТ-10-ТПЛ 0,5S/10Р 10/15 100/5 |  | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 3 | 10 | 50 | 100 | 5 | 0,5S | 10Р | 10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 10 кВ, ТВК-10 0,5/10Р 10/15 100/5 |  | ТВК-10 | 2 | 10 | 50 | 100 | 5 | 0.5 | 10Р | 10/15 | 2 | У
Трансформатор тока 35 кВ, ТЛК-СТ-35-2.2-0,5S FS5/10P10-15/30-30/5-30/5 |  | ТЛК-СТ-35-2.2 | 4 | 35 | 50 | 30 | 5 | 0,5S | 10Р | 15/30 | 1 | УХЛ
Трансформатор тока 35 кВ, ТЛК-СТ-35-2.2-0,5S FS10/10P10-15/15-50/5-50/5 |  | ТЛК-СТ-35-2.2 | 2 | 35 | 50 | 50 | 5 | 0,5S | 10Р | 15/15 | 1 | УХЛ
Трансформатор тока 35 кВ, GIF 40,5-05S/10Р-30/30 300/5 |  | GIF 40,5 | 2 | 35 | 50 | 300 | 5 | 0,5S | 10Р | 30/30 | 1 | УХЛ
Трансформатор тока 0,4 кВ, ТОП-0,66 150/5 0,5S 5ВА |  | ТОП-0,66 | 3 | 0.4 | 50 | 150 | 5 | 0,5S | - | 5 | 3 | У
Трансформатор тока 0,4 кВ, ТОП-0,66 200/5 0,5S 5ВА |  | ТОП-0,66 | 3 | 0.4 | 50 | 200 | 5 | 0,5S | - | 5 | 3 | У
Трансформатор тока 0,4 кВ, ТШП-066 300/5 0,5S 5ВА |  | ТШП-066 | 3 | 0.4 | 50 | 300 | 5 | 0,5S | - | 5 | 3 | У