Карта заказа

на агрегат дугогасящий масляный

с конденсаторным регулированием

типа «АДМК-400/10»*

| Объект установки: | ____ПС 35/10 Амур, Амурская обл., г.Благовещенск ___________ |
| --- | --- |
|  | (наименование подстанции и энергосистемы; город расположения) |

- Параметры реактора:

| № п/п | Параметры | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип регулирования | конденсаторное |
| 2 | Номинальная мощность, кВА | 400 |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ | 11 |
| 4 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| 5 | Катки | Нет |
| 6 | Зажимы контактные | Да |
| 7 | Термометр манометрический | Да |
| 8 | Полная масса, не более кг | 3600 |
| 9 | Габаритные размеры конденсаторного шкафа (В*L*H). Не более мм | 1010*600*1440 |
| 10 | Габаритные размеры агрегата (фильтр нейтралеобразующей и статическая индуктивность) (B*L*H)не более ьь | 1650*1350*1850 |

Дополнительные требования:

| Соответствие ТУ 3411-042-71023440-2013 |  |  | Да |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  | да |
| - Количество реакторов, шт: | 2 |  |  |

- Заказчик: ____________________________________________________________________________________

(Предприятие, руководитель)

* АДМК-X/Y; X-номинальная мощность (80, 100, 125, и т.д.), Y-класс напряжения (6, 10).