Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

1. Требования к условиям поставки и оплаты оборудования (отборочные критерии)

1.1. Срок поставка оборудования на склады Грузополучателей в сроки, указанные в приложении № 1-1, с правом досрочной поставки

1.2. Оплата за поставленное оборудование -  в течение 60 календарных дней с момента получения оборудования на складе Грузополучателя и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

1.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.Требования к поставляемому оборудованию (отборочные критерии)

2.1. Оборудование поставляется в соответствии  с Приложением № 1-1 и техническим требованиям, указанным в ТЗ № 1-6 с приложениями.

2.2.Оборудование должно быть новым  4 квартал  2016 г. выпуска и ранее неиспользованным,  серийного производства.

2.3. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2001 (п. 6.3.4. разд 7):

2.3.1.  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

2.3.2.  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

2.4.  Гарантия на поставляемое оборудование - не менее  60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.5. Участник может представить в своей заявке аналоги со следующими требованиями:

2.5.1. соответствие заявленным техническим характеристикам,

2.5.2. соответствие метрологическим характеристикам,

2.5.3. соответствие заявленным габаритным размерам и расположению площадок крепления.

2.5.4. предоставление письма завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенного оборудования заявленному оборудованию

Сопоставление характеристик заявленного и предлагаемого оборудования представить в виде таблицы произвольной формы, в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования ( техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).

Аналогичное оборудование – это оборудование, которое по своим техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам заявленного оборудования, полностью соответствуют по размерам, а также по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

2.6. Трансформаторы тока 0,4 кВ должны быть оснащены встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая, позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые проводники.

2.7. Контактные зажимы вторичной обмотки трансформаторов тока должны быть закрыты крышкой, предусматривающей опломбировку.

2.8.  Государственная поверка поставляемых трансформаторов тока должна быть проведена не ранее 4 квартала 2016 года.

2.9. Межповерочный интервал для трансформаторов тока номинальным напряжением  6-10 кВ - не менее 6 лет.

2.10.  Межповерочный интервал для трансформаторов тока марки  Т-0,66, ТОП-0,66, ТШП-0,66 - не менее 8 лет.

2.11. Трансформаторы тока должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа средства измерения».

2.12. Предоставляемая  документация:

а). паспорта на оборудование,

б). техническое описание,

с).  руководство по эксплуатации для каждой марки трансформатора.

3. Требования к участнику (отборочные критерии)

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования и подтверждение гарантийных обязательств по п. 2.4.

3.2. Объем  поставок аналогичного оборудования, за последние 3 (три) года, должен быть сопоставим с объемом поставки данной закупки.