## ТЛО и ТЛП
Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Южно-Якутские Электрические Сети »
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На закупку ТТ по ЦП 7 (Эксплуатация измерительных трансформаторов тока и напряжения)
Наименование оборудования | Тип | Количество, шт. | U ном., кВ | Номинальная частота, Гц | Количество вторичных обмоток | Номинальный первичный ток, А | Номинальный ток вторичных обмоток учета/измерения/защиты, А | Класс точности вторичных обмоток учета/измерения/защиты | Номинальная вторичная нагрузка обмоток учета/ измерения/защиты, ВА | Коэффициент безопасности приборов вторичных обмоток учета, измерения | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки защиты | Ток трехсекундной (односекундной*) термической стойкости, кА | Уровень изоляции | Наличие крышки для пломбирования | Категория размещения | Климатическое исполнение
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М 50/5 0.5S/10Р 10/15 | 2 | 10 | 50 | 2 | 50 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М 100/5 0.5S/10Р 10/15 | 8 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М 150/5 0.5S/10Р 10/15 | 6 | 10 | 50 | 2 | 150 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М 200/5 0.5S/10Р 10/15 | 4 | 10 | 50 | 2 | 200 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М 300/5 0.5S/10Р 10/15 | 4 | 10 | 50 | 2 | 300 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М 400/5 0.5S/10Р 10/15 | 2 | 10 | 50 | 2 | 400 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТПОЛ-10 600/5 0.5S/10Р 10/15 | 6 | 10 | 50 | 2 | 600 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 3 | У
Трансформатор тока | ТЛМ-10-1 150/5 0.5S/10Р 10/15 | 2 | 10 | 50 | 2 | 150 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТЛМ-10-1 200/5 0.5S/10Р 10/15 | 8 | 10 | 50 | 2 | 200 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТЛМ-10-1 300/5 0.5S/10Р 10/15 | 4 | 10 | 50 | 2 | 300 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТЛМ-10-1 400/5 0.5S/10Р 10/15 | 6 | 10 | 50 | 2 | 400 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТЛМ-10-1 600/5 0.5S/10Р 10/15 | 4 | 10 | 50 | 2 | 600 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТЛШ-10 2000/5 0.5S/10Р 10/15 | 6 | 10 | 50 | 2 | 2000 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 3 | У
Трансформатор тока | ТОЛ-10-I-4 100/5 0.5S/10Р 10/15 | 6 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2 | У
Трансформатор тока | ТОЛ-10 100/5 0.5S/10Р 10/15 | 2 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2.1 | УХЛ
Трансформатор тока | ТОЛ-10 150/5 0.5S/10Р 10/15 | 8 | 10 | 50 | 2 | 150 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2.1 | УХЛ
Трансформатор тока | ТОЛ-10 200/5 0.5S/10Р 10/15 | 6 | 10 | 50 | 2 | 200 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2.1 | УХЛ
Трансформатор тока | ТОЛ-10 300/5 0.5S/10Р 10/15 | 4 | 10 | 50 | 2 | 300 | 5/5 | 0,5S/10Р | 10/15 | расчетный | расчетный | расчетный | "В" | с крышкой | 2.1 | УХЛ
| Итого | 88