Приложение 1

## Техническое задание на поставку агрегата дугогасящего масляного с конденсаторным регулированием типа АДМК-400/10

1. Общие требования к поставляемому оборудованию

1.1.Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.

1.2. Маркировка должна:

1.2.1. выполняться на русском языке,

1.2.2. иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

- 2. Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

- 2.1. Срок поставки оборудования на склад Грузополучателя – до 15 июня 2017 года.

2.2. Оплата за поставленное оборудование осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки оборудования и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.3. Указать отдельной строкой стоимость работ по настройке автоматики.

3.4. Оплата за выполнение работ по настройке автоматики – в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.  Требования к поставляемому оборудованию (отборочные критерии)

3.1. Оборудование должно быть новым, не ранее  4 квартала  2016 г. выпуска и ранее не используемым. Серийного производства, соответствовать техническим требованиям, указанным в картах заказов и в Схеме ПС 3510кВ(для АЭС)

3.2.1 Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования

В соответствии с:

а) Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

б)  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3.2.2 В составе заявки представить отсканированные копии:

- Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.3.  Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Срок службы до списания оборудования – не менее 25 лет. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения Участником аналогов, требуемого Заказчиком оборудования, Участник обязан предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе технико- коммерческого предложения подробного технического описания аналогов оборудования является причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование – это оборудование, которое по своим техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам заявленного оборудования, полностью соответствуют по размерам, а также по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.5. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования. А также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

В случае, если участник не указал Производителя оборудования, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4. Требования к участнику (отборочные критерии)

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования, с указанием конкретных сроков его изготовления.

4.2. Отсутствие отрицательных отзывов (претензий, судебных решений) к качеству поставляемого  оборудования за последние 3 (три) года.