КАРТА ЗАКАЗА

шкафа определения места повреждения линий 6-750 кВ (до 8 линий)

типа ШЭРА-ОМП-2004

(Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки...ПС35/10кВ «Пашково»

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ.   Ф-21

3 Состав шкафа:

| Наименование устройств |  |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект определения места повреждения линии |  | БПВА.468263.119 | 1 |
| Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 (укажите тип): | ЩП120-10кВ/100В-4,0-220ВУ-RS-К-1,0 |  | 1 |
|  | ЩП120-50А/5А-4,0-220ВУ-RS-К-1,0 |  | 1 |
| Блок питания комбинированный | Орион-БПК |  | 1 |

4 Исполнение шкафа:

| Номинальное значение переменного тока |  | 5 А (типовое) | V |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 А |  |
| Номинальное напряжение постоянного оперативного тока |  | 220 В (типовое) | V |
|  |  | 110 В |  |
| Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ | RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой) |  | V |
|  | Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP |  | V |
|  | Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850 |  |  |
|  | Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 |  |  |
| Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) |  | 2000х800х600 мм | V |
| Цоколь |  | 200 мм (типовой) | V |
| Информационная панель |  | 200 мм (типовая) | V |
| Передняя дверь: | металлическая с обзорным окном (типовая) |  | V |
|  | сплошная стеклянная |  |  |
| Задняя дверь: | одностворчатая (типовая) |  | V |
|  | двустворчатая |  |  |
| Боковые панели: | с правой боковой панелью |  | V |
|  | с левой боковой панелью |  | V |
|  | без боковых панелей (side-by-side) |  |  |
| Зажимы для заземления экранов кабелей | диаметром 12-18 мм, шт |  | 10 |
|  | диаметром 18-22 мм, шт |  |  |
|  | диаметром 22-26 мм, шт |  |  |

5 Дополнительное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Программа мониторинга терминалов «Старт-2ПС» (бесплатная версия) | 1 |
| Преобразователь интерфейсов RS485/USB | 1 |
| Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию) |  |
| Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) | 1 |
| Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller) | 1 |

6 Дополнительные требования: Подстанция выполнена на переменном оперативном токе,установить комбинированный блок питания от цепей ~U и ~I, шкаф должен быть наружней установки с возможностью обогрева , внутреннего освещения и розеткой ~220В. Передняя наружняя дверь сплошная, без окна, включить комплект ЗИП.