

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 185/УТПиР-Р**

**заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ «1. ПИР Реконструкция ПС 35 кВ 10/70 (ОРУ-35), филиал "АЭС"»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | «20» января2017 |

**Способ и предмет закупки:** открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ ***«ПИР Реконструкция ПС 35 кВ 10/70 (ОРУ-35), филиал "АЭС"»,*** *закупка 272 р. 2.2.1 ГКПЗ 2017.*

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**  членыпостоянно действующей Закупочной комиссии 2-го уровня АО «ДРСК» .

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О* *рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО «ЦЭСП»*
3. *Об отклонении заявки ООО "АСК "БАРС"*
4. *Об отклонении заявки ООО ТД "Электрощит"*
5. *Об отклонении заявки ООО "ВЭСП"*
6. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
7. *О предварительной ранжировке заявок.*
8. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** |  ***Цена заявки на участие в закупке*** |
| **1** | ***ООО ТД "Электрощит"*** (630071, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1) | ***2 245 000,00 руб. без учета НДС*** 2 649 100,00 руб. с учетом НДС  |
| **2** | ***ООО "ПКБ ЭНЕРГЕТИКИ"*** (680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 40, кв. 67) | ***2 302 071,00 руб. без учета НДС*** (НДС не облагается) |
| **3** | ***ООО "Альтернатива"*** (620030, г. Екатеринбург, ул. Артема 7/1-4) | ***2 550 000,00 руб. без учета НДС*** (НДС не облагается) |
| **4** | ***ООО "ВЭСП"*** (690000, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 54 А, кв. 4) | ***2 600 000,00 руб. без учета НДС*** (НДС не облагается) |
| **5** | ***ООО "ЭНЕРГОРЕГИОН***" (690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45 А) | ***2 619 048,00 руб. без учета НДС*** 3 090 476,64 руб. с учетом НДС  |
| **6** | ***ООО "Техно Базис"*** (664001, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 1, стр. 5, оф. 8) | ***2 700 000,00 руб. без учета НДС*** 3 186 000,00 руб. с учетом НДС  |
| **7** | ***ООО "АСК "БАРС"*** (664074, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Флюкова, д. 37) | ***2 700 000,00 руб. без учета НДС*** (НДС не облагается) |
| **8** | ***ООО "Компания Новая Энергия"*** (630099, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 93) | ***2 711 864,41 руб. без учета НДС*** 3 200 000,00 руб. с учетом НДС  |
| **9** | ***ООО "ЦЭСП"*** (630111, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 271, этаж 8) | ***2 739 097,83 руб. без учета НДС*** 3 232 135,44 руб. с учетом НДС  |
| **10** | ***ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ"*** (630082, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 7, кв. 2) | ***2 750 000,00 руб. без учета НДС*** 3 245 000,00 руб. с учетом НДС  |
| **11** | ***ООО "Энергопроект Центр"*** (160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.409а.) | ***2 750 000,00 руб. без учета НДС*** 3 245 000,00 руб. с учетом НДС  |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО «ЦЭСП»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям пп. «а,б» п. 2.8.2.5Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Предоставленная к рассмотрению сметная документация участника не соответствует по составу и объему работ с заявленными объемами заказчика, а именно: 1. Смета №1 на проектные (изыскательские) работы у Участника *отсутствуют следующие пункты:*- п.2 «Общеподстанционный пункт управления с одной аккумуляторной батареей для цепей оперативного тока с максимально возможной емкостью по размещению панелей от 20 до 250 включительно»;- п.3 «Открытая установка силовых трансформаторов или установка трансформаторов вспомогательного назначения 35 кВ и ниже»;- п.4 «Сеть напряжением 35 кВ или 110 кВ простой конфигурации с генераторной станцией»;- п.6 «Диспетчерское управление энергетическими объектами (электроподстанциями, подстанциями): в основной электросети», и т.д.2. В пункт 1 «Открытая электрическая подстанция 110/6-10кВ с двумя трансформаторами» Участник неверно указал состав и объем работ – *1 присоединение*, п.1 сметы №1 «Проектная и рабочая документация» Заказчика указан объем на *6 присоединений* для «Открытого распределительного устройства 35кВ по схеме со сборными шинами с количеством присоединений от 4 до 10 включительно»; 3. Пункт 2 расценка Участника «Разветвленная сеть напряжением 35 кВ или 110 кВ с общим количеством станций и подстанций 10 - 7 в следующих сочетаниях: генераторных станций - 2, подстанций - 3 или генераторных станций - 3, подстанций - 4» *не соответствует расценки Заказчика* в пункте 13 сметы №1 «Разветвленная сеть напряжением 35 кВ - 220 кВ с 2 генераторными подстанциями, 3-6 подстанциями или сеть простой конфигурации с 1 станцией и 4-7 подстанциями». 4. Смета №5 «Инженерно-геодезические изыскания площадки строительства» пункты 1 и 2 расценка «Масштаб съемки 1:1000; Высота сечения рельефа, м:0,5; Вид территории: застроенная. Категория сложности II» *не соответствуют расценкам (масштабу) Заказчика* в пункте 2 и 10 сметы №2 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 5. Смета №6 «Инженерно-геологические работы»:- в пункте 4 «Отбор монолитов с глубины 10,0 м.» Участник *неверно указал* *объем монолитов – 5*, что не соответствует п.6 сметы №3 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Заказчика, в котором указан *объем – 16 монолитов*. |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***ООО "АСК "БАРС"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям пп. «а,б» п. 2.8.2.5 Документации о закупке и п. 6.1; п. 6.3 Технического задания.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Предоставленная к рассмотрению сметная документация участника не соответствует заявленным объемам, указанных в сметных расчетах заказчика, а именно: 1. Смета №1 «Проектная и рабочая документация» у Участника *отсутствуют следующие пункты:*- п.2 «Общеподстанционный пункт управления с одной аккумуляторной батареей для цепей оперативного тока с максимально возможной емкостью по размещению панелей от 20 до 250 включительно»;- п.5 «Разветвленная секционированная электрическая сеть. С двумя источниками питания с количеством выключателей до 10»;- п.6 «Диспетчерское управление энергетическими объектами (электроподстанциями, подстанциями): в основной электросети», и т.д.2. Смета №1 «Инженерно-геодезические работы» в пункте 4 «Создание инженерно-топографических планов территории действующего промышленного предприятия в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II» Участник *неверно указал объем инженерно-топографического плана – 0,3 га.,* что не соответствует п.2 сметы №2 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» Заказчика, в котором указан объем 1 га. 3. Смета №2 «Инженерно-геологические работы»:- в пункте 1 Участник *неверно указал объем механического ударно-канатного бурения скважин диаметром до 168 мм глубиной до 20 м – 32 м.п*., что не соответствует п. 1-3 сметы №3 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Заказчика, в котором указан объем – 40 м. для колонкового бурения скважины диаметром до 160 мм глубиной до 15;- в пункте 5 «Отбор монолитов грунтов из скважин до глубины 10,0 м.» Участник *неверно указал объем монолитов – 12*, что не соответствует п.6 сметы №3 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Заказчика, в котором указан объем – 16 монолитов, и т.д.4. Смета №3 «Инженерно-экологические работы»:- в пунктах 1.1 и 1.2 «Инженерно-экологическое и почвенное рекогносцировочное обследование» Участник *неверно указал объем - 0,5 км*, что не соответствует п.1 сметы №4 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» Заказчика, в котором указан объем – *1 км*; - в п. 1.4 «Описание точек наблюдения для составления почвенных карт» Участник *неверно указал объем - 3 точки*, что не соответствует п.14 сметы №4 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» Заказчика, в котором указан объем – *4 точки* |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ***ООО ТД "Электрощит"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям пп. «а,в» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. У участника отсутствует допуск к следующим видам работ:*1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий**1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.**2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий**2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.**4.Работы в составе инженерно-экологических изысканий**4.1. Инженерно-экологическая съемка территории.**4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения.*II. Виды работ по подготовке проектной документации *1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:**1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;**5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:**9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.**10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,* что не соответствует требованиям п. 7.1 Технического задания. |
| 2. Участником не представлены сметные расчеты, что не соответствует требованиям п. 8.5 Технического задания и п. 5.5 Документации о закупке. |

**По вопросу № 5**

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***ООО "ВЭСП"*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям пп. «в» п. 2.8.2.5 Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Участник не подтвердил документально последнюю ценовую ставку, сделанную на Торговой площадке Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru), что не соответствует п. 2.6.1.3 и п. 2.6.1.4 Документации о закупке |

**По вопросу № 6**

1. Признать заявки ***ООО "Техно Базис" (****664001, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 1, стр. 5, оф. 8)****, ООО "Альтернатива"*** *(620030, г. Екатеринбург, ул. Артема 7/1-4)****, ООО "ПКБ ЭНЕРГЕТИКИ"*** *(680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 40, кв. 67)* ***ООО "Компания Новая Энергия"*** *(630099, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 93),* ***ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ"*** *(630082, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 7, кв. 2),* ***ООО "Энергопроект Центр"*** *(160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.409а.),* ***ООО "ЭНЕРГОРЕГИОН"*** *(690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45 А)* соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 7**

1. Утвердить предварительную ранжировку заявок Участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предварительной ранжировке*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке без НДС, руб.*** | ***Балл по неценовой предпочтительности*** |
| 1 место | ***ООО "Альтернатива"*** (620030, г. Екатеринбург, ул. Артема 7/1-4) | ***2 550 000,00*** | ***4,6*** |
| 2 место | ***ООО "Компания Новая Энергия"*** (630099, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 93) | ***2 711 864,41*** | ***4,6*** |
| 3 место | ***ООО "ЭНЕРГОРЕГИОН***" (690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45 А) | ***2 619 048,00*** | ***4,2*** |
| 4 место | ***ООО "Техно Базис"*** (664001, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 1, стр. 5, оф. 8) | ***2 700 000,00*** | ***2,6*** |
| 5 место | ***ООО "Энергопроект Центр"*** (160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.409а.) | ***2 750 000,00*** | ***2,6*** |
| 6 место | ***ООО "ПКБ ЭНЕРГЕТИКИ"*** (680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 40, кв. 67) | ***2 302 071,00*** | ***1,8*** |
| 7 место | ***ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ"*** (630082, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 7, кв. 2) | ***2 750 000,00*** | ***1,8*** |

**По вопросу № 8**

1. Провести переторжку.
2. Допустить к участию в переторжке заявки следующих участников: ***ООО "Техно Базис" (****664001, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 1, стр. 5, оф. 8)****, ООО "Альтернатива"*** *(620030, г. Екатеринбург, ул. Артема 7/1-4)****, ООО "ПКБ ЭНЕРГЕТИКИ"*** *(680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 40, кв. 67)* ***ООО "Компания Новая Энергия"*** *(630099, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 93),* ***ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ"*** *(630082, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Михаила Перевозчикова, д. 7, кв. 2),* ***ООО "Энергопроект Центр"*** *(160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, оф.409а.),* ***ООО "ЭНЕРГОРЕГИОН"*** *(690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45 А)*
3. Определить форму переторжки: заочная.
4. Назначить переторжку на 23.01.2017 в 10:00 час. (благовещенского времени).
5. Место проведения переторжки: ЭТП b2b-energo
6. Ответственному секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ответственный секретарь Закупочной комиссии 2 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Коротаева Т.В.*

*Тел. (4162) 397-205*