Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель элегазовый колонковый 110кВ серии ВГТ-110-40/3150ХЛ1 или аналог с пружинным приводом на ПС 110/35/10кВ «Озерная» (согласно опросному листам Приложения №1.1) | Шт. | 3 |
| 2 | Шеф – монтажные работы |  |  |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |

- Требования к условиям поставки оборудования

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.07.2017г.

  - Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

(обязательные условия Заказчика,  являются отборочными критериями):

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016-2017гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14), ГОСТ Р 52565-2006 (п.п. 6.12.1.2, 6.12.4, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.6.3, 6.12.6.4, 6.12.6.5., р. 7), ГОСТ 2585-81 (п.п. 2.10., 2.16., разд. 4), ГОСТ 17717-79 (п.п. 3.9.9, 3.9.12, разд. 5), ГОСТ 18397-86 (п. 3.8, разд. 4).

В составе заявки представить отсканированные копии:

Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.4. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

3.4.1. Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование.

3.4.2. Техническое описание и инструкции по эксплуатации оборудования.

3.4.3. Ведомость ЗИП.

3.5. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В

случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет.

3.7. Прилагаемая к поставке документация на каждое изделие: формуляр или паспорт на выключатель с приводом в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз., ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра в 1 экз., другая документация, указанная в п. 6.14.2 ГОСТ 52565-2006.

3.8. Комплектность поставки оборудования: Выключатель в соответствие (п. 6.14., 6.15.) ГОСТ Р 52565-2006, поставить транспортными единицами с колоннами заполненными элегазом (SF6) до транспортного давления (0,13-0,15) Мпа в комплекте:

- рама выключателя с установленным на ней приводом, отключающим механизмом и элементами механической связи полюсов;

- ящик с упакованными тремя колоннами;

- групповой комплект ЗИП №1;

- групповой комплект ЗИП №2;

- комплект ЗИП ремонтный;

- наличие таблички по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971, с указанием товарного знака или наименование предприятия-изготовителя; наименование изделия типа выключателя; обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; порядкового номера по системе нумерации предприятия – изготовителя; номинального напряжения в киловольтах; номинального тока в амперах; номинального тока отключения в килоамперах; давления заполнения газа в мегапаскалях (и рядом в скобках – в килограмм-силах на квадратный сантиметр) при 20°С; массы выключателя в килограммах; массы выключателя в килограммах; обозначение настоящего стандарта или ТУ; даты изготовления (год выпуска) выключателя.

3.9. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.10. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, полностью соответствует присоединительным размерам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.11. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в опросном листе Приложения №1.1.

3.12. Выполнение шеф – монтажных работ предприятием изготовителем на объекте.   Стоимость шеф - монтажных работ в закупочной документации выделить отдельной строкой.

4. Требования к участнику.

(обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями).

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложению №1.1. с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно  Приложению №1.1 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования или какие-либо документы, указанные в п.п. 3.3, 3.4. Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.