Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень,  характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блоки комплектной трансформаторной подстанции Б35-156/1,0-К630Б-УХЛ1 в составе с элегазовым баковым выключателем и разъединителями на ПС 110/35/10кВ «Среднебелая» (согласно опросным листам Приложения №1.1) | Шт. | 1 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |

- Требования к условиям поставки оборудования

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 31.07.2017, с правом досрочной поставки.

2.2.Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования, товарной накладной (ТОРГ-12).

3.Требования к поставляемому оборудованию

(обязательные условия Заказчика,  являются отборочными критериями):

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016-2017гг. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52726-2007 (п.п. 5.5.8, 5.10.8, 5.10.15, 5.10.17, разд. 6), ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14), ГОСТ Р 52565-2006 (п.п. 6.12.1.2, 6.12.4, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.6.3, 6.12.6.4, 6.12.6.5., р. 7), ГОСТ 2585-81 (п.п. 2.10., 2.16., разд. 4), ГОСТ 17717-79 (п.п. 3.9.9, 3.9.12, разд. 5), ГОСТ 18397-86 (п. 3.8, разд. 4).

В составе заявки представить отсканированные копии:

Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.4. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

3.4.1. Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование.

3.4.2. Техническое описание и инструкции по эксплуатации оборудования.

3.4.3. Ведомость ЗИП.

3.5. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия), не менее 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В

случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет.

3.7. Антикоррозийная защита металлоконструкций блоков должна быть выполнена методом горячего либо термодиффузионного оцинкования.

3.8. Поставляемые блоки должны быть высокой заводской готовности, позволяющей минимизировать трудозатраты и время на их монтаж и наладку. Основное оборудование и вспомогательные элементы, входящие в состав блоков, в транспортном состоянии должны быть установлены на штатные места крепления, осуществлена прокладка и подключение силовых и вторичных цепей в пределах блока.

3.9. Прилагаемая к поставке документация на каждое изделие: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз., технические паспорта на встроенное оборудование в 1 экз.,  электрические схемы главных и вспомогательных цепей в 2 экз.

3.10. Прилагаемая к поставке документация на каждое изделие по Спецификации №2: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и руководство по эксплуатации в 1 экз., электрические схемы в 1 экз.

3.11. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.12. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, полностью соответствует присоединительным размерам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.13. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в опросных листах Приложений №1.1.

3.14. Дополнительно в комплект поставки включить съемные защитные ограждения для безопасного обслуживания выключателя.

3.15. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложению №1.1 с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

4.2. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования, в случае если Участник не указал Производителя или не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.