|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ  **«Кабельная арматура-10кВ»** |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **1.ОТБОРОЧНЫЕ КРИТЕРИИ К ПОСТАВЩИКУ** | | | | | |
| 1.1.Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения (***согласно приложения 1.1 к Техническому заданию)*** Производителя предлагаемой продукции, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки предлагаемой продукции (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами) ***согласно приложения 1.1 к Техническому заданию***. В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника. | | | | | |
|
|
| 1.2.Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложению (закупаемая продукция) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию. | | | | | |
|
| **2.ОТБОРОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ К ПРОДУКЦИИ** | | | | | |
| 2.1.Срок оплаты продукции-60 дней после получения продукции на склад грузополучателя | | | | | |
| 2.2. Срок поставки продукции на склад Грузополучателя ***до 30.03.2017*** года. | | | | | |
| 2.3.Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия ГОСТу 13781.0-86 на предлагаемую продукцию. | | | | | |
| 2.4.Гарантия на поставляемую продукцию не менее 36-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. | | | | | |
|
|
|
| 2.5.Продукция ***(согласно приложения 1.1 к Техническому заданию***) должна быть новая 2017 г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания. | | | | | |
| 2.6.Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. | | | | | |
|
|
|
| Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | | | | | |
| В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: | | | | | |
| Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации. | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| ***Зам. начальника отдела МТС***  ***ОА «ДРСК» Д.К.Пинчук*** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |