Приложение №1

Техническое задание на закупку Распределительной системы

постоянного тока

способом Открытого Запроса Предложений ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1 Технические данные: В соответствии с прилагаемыми опросными листами (Приложение № 1-2) и проектом 101/1355-ЭП2 Реконструкция ПС 35/10 кВ «Южная».

1.2 Прилагаемая документация к РСПТ: Паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкции по эксплуатации 1 экз., технические паспорта на встроенное оборудования в 1 экз., электрические схемы главных и вспомогательных цепей в 2 экз.

2. Требования к условиям поставки:

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник должен являться производителем оборудования, составляющего номенклатурную группу закупки, либо его дилером (представителем) либо официальным уполномоченным представителем. При этом участник обязан в составе технико-коммерческого предложения представить подтверждающие документы.

2.2 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участник

2.3. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложению 1-1 (закупаемая продукция) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемую продукцию.

Отборочные критерии к продукции:

2.4 Продукция должна быть новой и ранее неиспользуемой, год выпуска:  2017г.

2.5 Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование,

- сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

2.6 Гарантия на поставляемое оборудование не менее 60-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.7 Гарантия на шеф-монтажные работы: не менее 60-ти месяцев с момента подписания акта выполнения работ.

2.8 Продукция должна соответствовать требованиям к продукции технического задания.

2.9 Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

2.10 Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

2.11 В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в опросных листах Приложения №1-2.

2.12 В случае если Участником будет предложено оборудование, не соответствующее проекту 101/1355-ЭП2 Реконструкция ПС 35/10 кВ «Южная», но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо:

2.12.1 Предусмотреть затраты на перепроектирование и указать стоимость данных работ в Коммерческом предложении. В случае выполнения работ по перепроектированию сторонней организацией или непосредственно самим участником конкурса, он обязан предоставить в составе своей заявки действующие свидетельства СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации.  В случае привлечения участником конкурса организации для выполнения работ по перепроектированию, участник должен в составе своей заявки предоставить  на данную организацию документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса требованиям настоящей Конкурсной документации.

2.12.2 Предусмотреть стыковку предложенного оборудования к строительным конструкциям, предусмотренным в проекте, без каких-либо изменений строительных конструкций.

2.12.3 Предоставить в составе предложения Участника заверенное Участником письмо (составляется в произвольной форме) от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием срока выполнения работ по перепроектированию.

2.12.4  Срок предоставления скорректированного проекта Заказчику не должен превышать срок поставки оборудования.

2.13 Условия оплаты за поставленную продукцию и шеф-наладочные работы: в течение 60 календарных дней с даты подписания акта-приемки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

2.14 Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

3. Общие требования, предъявляемые к АБ и ЗВУ (отборочные критерии):

3.1 Заключения об электробезопасности и пожаробезопасности (представить копию документа).

3.2 Периодичность обслуживания АБ и ЗВУ должна быть не чаще чем 1 раз в 3 года. (представить копию подтверждающего документа)

4. Технические требования на ЗВУ (отборочные критерии):

4.1 Срок службы – не менее срока службы АБ.

4.2  Заверенное письмо от завода- производителя АБ о возможности применения,  предлагаемого ЗВУ с закупаемой маркой АБ.

4.3  Вид охлаждения - естественный.

4.4 Тип выпрямителя – диодно-тиристорный мост .

4.5 Кратковременная  перегрузочная способность ЗВУ – 10 Iном

4.6 Длительная перегрузочная способность ЗВУ – 1,05 Iном.

4.7 Пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей при работе на активную     нагрузку должны быть не более 1%.

4.8 Пульсации напряжения при работе ЗУ на полную нагрузку комплекта СОПТ, при отключенной АБ, не должны превышать 5 % Uном.

4.9 Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда должна быть не хуже ±0,5%.

4.10 Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий- не более 0,03с.

5. Требования для необслуживаемых АБ (отборочные критерии):

5.1 АБ  производства Китай и Тайвань не предлагать.

5.2 Срок службы не менее – 15 лет.

5.3 Внутренне сопротивление АБ- величина указывается производителем.

6. Перечень материалов поставляемых дополнительно к стандартному комплекту ЗИП:

6.1 Мультиметр цифровой для замера напряжения на элементах АБ-2 шт. (класс точности не более 0,5).

6.2 Ключ динамометрический  для протяжки соединений элементов АБ с набором головок-2 шт.

6.3 Номера элементов на весь комплект батареи.

7. Требования к условиям поставки продукции.

Отборочные критерии к продукции:

7.1 Период поставки продукции до 30 апреля 2017г., выполнение шеф-наладочных работ до 30 мая 2017г.

7.2 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

7.3 Стоимость оборудования и шеф-наладочных работ, выделить отдельными строками.