### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель директора по развитию и инвестициям _______________________А.А. Майоров «___» _______________2016 | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора- главный инженер ___________________А.В. Бакай «____» _____________ 2016 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

Площадка для хранения материалов на базах РЭС в СП ЗЭС (строительство), филиал «АЭС»

1. Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Амурские ЭС» на 2017 год.

1.2. Проектно-сметная и рабочая документация по объекту «Площадки для хранения материалов на базах РЭС в СП ЗЭС (строительство), филиал «АЭС», разработанная Группой рабочего проектирования ФАО «ДРСК» - «Амурские ЭС» в 2015 году. (Шифр проекта –   шифр 763-11-10/15).

2. Объект торгов:

Площадки для хранения материалов на базах РЭС в СП ЗЭС (строительство), филиал «АЭС».

Участок, отведенный под строительство, расположен на территории базы Центрального РЭС (земельный участок с кадастровым № 28:05:010952:13). Адрес: Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, пер. Зеленый, 1. Расстояние от г. Благовещенск до стройплощадки составляет 150 км.

3. Техническое описание:

Строительство площадки для хранения материалов размером 10,0 х 60,0 м.

4. Технико-экономические показатели:

Характеристика строительства - новое.

Строительство произвести на основании проектно-сметной документации, разработанной Группой рабочего проектирования ФАО «ДРСК» - «Амурские ЭС» в 2015 году. Шифр проекта – 763-11-10/15.

Конструктивные решения:

4.1.1. Вертикальная планировка прилегающей территории для отвода поверхностных вод и атмосферных осадков с применением подстилающих слоев из песка и щебня.

4.1.2. Площадка – монолитная железобетонная плита из бетона В15, F75, W6 толщиной 150-200 мм с бортами 100(Н)*200 мм. по песчано-гравийной подготовке толщиной 150 мм.

4.1.3. Маслоприемные устройства – монолитные железобетонные из бетона В15, F75, W6, листового металла толщиной 4 мм; крышки – из листового металла толщиной 5 мм. по песчано-гравийной подготовке толщиной 150 мм.

4.1.4. Пандус – монолитный бетонный из бетона В15, F75, W6 толщиной 100 мм. по песчано-гравийной подготовке толщиной 150 мм.

4.1.5. Ограждение – из панелей MEDIUM (с ячейкой 200*55 мм, диаметр прутка 4 мм, количество ребер – 3 шт, длиной 2,5 м., высотой 1,53 м., цвет зеленый, RAL 6005).

4.1.6. Ворота – распашные (заполнение из панелей MEDIUM, 2 опорных столба, 2 створки, петли, замок, притворная планка, стопор, цвет зеленый, RAL 6005) высотой 1,53 м, шириной 3,5 м.

4.1.7. Калитка – распашная (заполнение из панелей MEDIUM, 2 опорных столба, 1 створка, петли, замок, притворная планка, цвет зеленый, RAL 6005) высотой 1,53 м, шириной 1,0 м.

4.1.8. Деформационные швы – из просмоленной доски толщиной 25 мм шириной 100 мм через каждые 5 м.

4.1.9. Температурноусадочные швы – выполнить через 20 м. из просмоленной доски толщиной 25 мм на всю глубину площадки.

4.1.20. Наружное освещение – по железобетонным опорам СВ95-3 проводом СИП 4 2*16, с установкой светильников светодиодных уличных DS-Street-200 IP-67, УХЛ 1 (световой поток 26000 Лм).

4.1.15. Электроснабжение наружного освещения – от существующего щита гаража с установкой автоматического выключателя номиналом 16А.

5. Заказчик:

Филиал АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети».

6. Требования к подрядной организации:

6.1. Необходимо предоставить копию СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от. 30.12.2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), в том числе:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.

6.1. Опалубочные работы;

6.2. Арматурные работы;

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

10. Монтаж металлических конструкций.

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов).

12.5. Устройство оклеечной изоляции;

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.

6.2. Подрядчик должен иметь в собственности либо на других законных основаниях и в необходимом количестве специальную и вспомогательную технику, технологическую оснастку, средства механизации строительства и инструменты.

Для выполнения работ необходимо наличие следующих машин и механизмов*:

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран автомобильный 15-25 т. | ед. | 1 |
| 2 | Автосамосвал 13 т. | ед. | 1 |
| 3 | Бетонно-растворный узел (БРУ) | ед. | 1 |
| 4 | Электрогенератор мобильный (переносной) | ед. | 1 |
| 5 | Экскаватор | ед. | 1 |
| 6 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
| 7 | Ямобур на базе автомобиля | ед. | 1 |
| 8 | Виброплита | ед. | 1 |

*- определено по ГЭСН, на основании которых составлены сметные расчёты.

Необходимо предоставить: копии паспортов транспортных средств (ПТС), копии паспортов транспортной машины (ПСМ), свидетельства о регистрации транспортного средства, договора аренды.

6.3. Подрядчик  должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации (данная информация указывается в справке о кадровых ресурсах)*:

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.дн | Продолжительность строительства по ТЗ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Общее количество дней | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2882 | 8 | 360,25 | 5 | 18 | 90 | 4 |
| Итого | 2882 | 8 | 360,25 | 5 | 18 | 90 | 4 |

, в том числе не менее:

| № п/п | Персонал | Кол-во, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотник - бетонщик (разряд 3) | 2 |
| 2 | Сварщик (разряд 3) | 1 |
| 3 | Электротехнический персонал (группа 3) | 1 |
| 4 | Мастер производственного участка | 1 |
|  | Всего | 5 |

*- определено по ГЭСН, на основании которых составлены сметные расчёты.

Необходимая оснастка, вспомогательная техника, инструмент указывается в проекте производства работ, разработанным подрядчиком и согласованным Заказчиком.

7.  Правила контроля и приемки выполненных работ

7.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

7.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

7.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

7.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

7.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные схемы, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

7.6. Приемка здания и сооружений в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 года «Организация строительства».

8. Материально – техническое обеспечение:

8.1. Поставку материалов, оборудования и техники, необходимых для производства работ – осуществляет Подрядчик.

8.2. Цветовые решения согласовать с Заказчиком.

8.3. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны иметь действующие сертификаты соответствия. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Материалы доставляются к месту производства работ готовыми к применению.

9. Гарантии подрядной организации.

9.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять не менее 5 (пяти) лет.

9.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ.

10. Другие требования.

10.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, действующих государственных нормам и правилам (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и др. государственными стандартами), технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.

10.2. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан:

- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

10.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

10.4. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

10.5. Работы выполняются согласно ведомости объема работ (приложение 1 к техническому заданию: «Площадки для хранения материалов на базах РЭС в СП ЗЭС (строительство), филиал «АЭС») и на основании договора-подряда.

10.6. Работы производить по согласованному с СП «ЗЭС» проекту производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, с соблюдением необходимых мероприятий по охране труда.

10.7. Подрядчик не менее чем за 15 календарных дней до начала строительно-монтажных работ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ и календарный (сетевой) график строительства объекта.

10.8. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

10.9. Подготовка площадки под строительство (расчистка от растительности, планировка) производится Подрядчиком.

10.10. При производстве работ, Подрядчиком должна быть обеспечена своевременная уборка и вывоз мусора с территории строительной площадки.

10.11. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

10.12. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете.

10.13. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01-85, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

10.14. Другие требования, указанные в Закупочной документации.

11. Сроки выполнения работ:

Начало работ             –       с момента заключения договора.

Окончание работ       –      не позднее «30» «сентября» 2017 г.

12. Приложения:

12.1. Ведомость объемов работ на 2 л. в 1 экз.;

12.2. ПСД «Площадки для хранения материалов на базах РЭС в СП ЗЭС (строительство), филиал «АЭС», разработанная Группой рабочего проектирования ФАО «ДРСК» - «Амурские ЭС» в 2015 году. (Шифр проекта –   шифр 763-11-10/15) в 1 экз.

Директор

СП «Западные электрические сети»                                                        Ю.Г. Максюта

Приложение 1к техническому заданию

«Площадки для хранения материалов на базах РЭС

в СП ЗЭС (строительство), филиал «АЭС»

«Утверждаю»

Директор

СП «Западные ЭС»

______________Ю.Г. Максюта

«_____» _______________2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта бульдозерами с перемещением на 60 м., группа грунтов 2 | м 3 | 137 |
| 2 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м 3 | 180 |
| 3 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м 3 | 60 |
| 4 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м 3 | 30 |
| 5 | Планировка территории вручную, группа грунтов 2 | м 2 | 600 |
| 6 | Устройство подстилающих слоев песчано-гравийных (ПГС) | м 3 | 102,525 |
| 7 | Пропитка битумом подстилающих слоев с приготовлением битума | т | 1,5 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м 3 | 5,6 |
| 9 | Устройство железобетонной плиты площадки | м 3 | 123,7 |
| 10 | Изготовление и установка закладных деталей | т | 0,514 |
| 11 | Огрунтовка грунтом и окраска эмалью закладных деталей | м 2 | 13 |
| 12 | Устройство деформационного шва из просмоленной доски | м | 200 |
| 13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная за 2 раза | м 2 | 14,9 |
| 14 | Железнение бетонной поверхности | м 2 | 600 |
| 15 | Изготовление и монтаж металлоконструкций маслоприемных устройств | т | 0,767 |
| 16 | Установка закладных деталей | т | 0,03 |
| 17 | Огрунтовка грунтом и окраска эмалью металлоконструкций маслоприемников | м 2 | 24,3 |
| 18 | Бетонирование днищ и стен маслоприемных устройств | м 3 | 3,6 |
| 19 | Установка ограждения из сетчатых панелей MEDIUM с полимерным покрытием с ячейкой 200*55 мм, диаметром прутка 4 мм, количеством ребер 3 шт, высотой 1,53 м, с креплением к столбам оцинкованным с полимерным покрытием сечением 62*55 мм, с отверстиями и заглушкой, высотой 1,5 м при помощи хомутов. Столбы крепить к закладным деталям через основание заводского производства. | м | 135,5 |
| 20 | Устройство калитки MEDIUM (заполнение панелью MEDIUM, 2 опорных столба, створка, петли, замок, притворная планка, стопор) высотой 1,53 м, шириной 1,0 м | шт | 1 |
| 21 | Устройство ворот распашных MEDIUM (заполнение панелью MEDIUM, 2 опорных столба, 2 створки, петли, замок, притворная планка, стопор) высотой 1,53 м, шириной 3,5 м | шт | 1 |
| 22 | Изготовление и монтаж металлических решеток лотков маслоотводных | т | 1,31 |
| 23 | Огрунтовка грунтом и окраска эмалью металлоконструкций решеток лотков маслоотводных | м 2 | 69 |
| 24 | Установка ж/б опор одностоечных | шт | 1 |
| 25 | Установка ж/б опор одностоечных с одним подкосом | шт | 2 |
| 26 | Установка ж/б опор одностоечных с двумя подкосами | шт | 1 |
| 27 | Подвеска провода СИП | м | 140 |
| 28 | Устройство ответвления (ввода) в здание | шт | 1 |
| 29 | Установка кабель-канала | м | 15 |
| 30 | Прокладка провода СИП в кабель-канале | м | 15 |
| 31 | Установка автоматического выключателя 16А на конструкции | шт | 1 |
| 32 | Развозка конструкций (опор и оснастки) по трассе | шт | 12 |
| 33 | Забивка вертикальных заземлителей вручную | шт | 3 |
| 34 | Устройство заземления опор | м | 1,5 |
| 35 | Разработка траншей и их засыпка | м 3 | 0,5 |
| 36 | Установка светодиодных уличных светильников | шт | 3 |
| 37 | Установка выключателя брызгозащищенного | шт | 1 |

Заместитель директора

по общим вопросам СП «Западные ЭС»                                                          Р.Е. Кайков

Начальник Центрального РЭС                                                                   А.В. Намаконов

Начальник ПТС СП «Западные ЭС»                                                         И.С. Бондаренко

Инженер ПТС СП «Западные ЭС»                                                                Д.С. Сибирев