- Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» _____________________________________________________________________________________________ ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289; E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

Теплая стоянка со складскими помещениями на базе Завитинского СР СП «ВЭС», филиал «Амурские ЭС

1. Основание для проектирования:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2017 год.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации:

2.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008), (с изменениями на 23.01.2016 года).

2.2. ГОСТ Р 21.1101-2013 основные требования к проектной и рабочей документации.

2.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г (с изменениями на 13 июля 2015 ФЗ № 234-ФЗ).

2.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ). (с изменениями на 03.07.2016 № 372-ФЗ).

2.5. СП 56.13330.2011 «Производственные здания и сооружения».

2.6. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».

2.7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

2.8 СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.9. РН-1-73 «Расчетные нормативы для составления проектов при производстве строительно-монтажных работ».

2.10.  СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

2.11. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.12. «Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2.13. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

3. Основные характеристики сооружаемого объекта.

Теплая стоянка со складскими помещениями из панелей типа «сэндвич» по металлическому каркасу с размерами в осях 16 000 мм *12 000 мм * 5 000 мм, предназначенная для размещения автомобильной техники в количестве 2 ед. (автокран КС-2561ДА на базе ЗИЛ-130- 1 ед., автогидроподъемник AГП-3732U7-AUTEL 187 на базе ГАЗ 3309 – 1 ед.), места для хранения материалов и оборудования.

Адрес объекта: Амурская область, г. Завитинск, ул. Комсомольская 87 земельный участок № 28:12:010587:18- площадью 6 383 м².

Технические характеристики объекта - согласно приложению №3 к настоящему техническому заданию.

4. Вид строительства и этапы разработки рабочей документации:

4.1. Вид строительства – новое строительство.

4.2 Объект строительства запроектировать в границах земельного участка с кадастровым номером 28:12:010587:18, градостроительный план № RU28518310-76.

4.3 Этапы разработки проектно-сметной документации:

1-й этап:

4.3.1.Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР), плана и схемы расположения здания «Теплая стоянка со складскими помещениями», проведение инженерных изысканий, в течении одного месяца с момента заключения договора.

2-й этап:

4.3.2. Разработка проектно-сметной документации в объеме согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5. Требования к Участнику закупки:

5.1. Проектировщик должен предоставить Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от. 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

I. Виды работ по инженерным изысканиям

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий.

1.1. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий.

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

2. Работы по подготовке архитектурных решений.

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

6. Работы по подготовке технологических решений.

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

7. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

8. Работы по подготовке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

6. Требования к выполнению сметных расчетов.

6.1.	Сметная стоимость определяется на основании методических указания по определению сметной стоимости строительства (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»):

6.1.1. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий»;

6.1.2. «Порядок определения стоимости проектных работ»;

6.1.3.	«Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

6.1.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

6.2.	Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

6.2.1.	В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Амурской области (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

6.2.2.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области).

6.2.3.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

6.3.	Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

6.4.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

6.5.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «WIN RIK» или «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

6.6. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Протокола согласования нормативов для расчетов сметной документации» (Приложение № 2 к Техническому заданию).

7. Особые условия:

7.1. В разделах «Инженерные изыскания» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

7.2. Для выполнения изыскательских работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

В случае привлечения субподрядной организации Генеральный подрядчик должен:

  - Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

  - Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

7.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

7.4. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

7.5. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

7.6. При выполнении проектной документации необходимо предоставить Заказчику - 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» г. Благовещенск и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск, для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК».

7.7. После рассмотрения и согласования АО «ДРСК», предоставить 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» г. Благовещенск, 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск.

7.8. Использование форматов при передаче документации в электронном виде в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1.

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

7.9.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

9.  Исходные данные для проектирования.

- градостроительный план земельного участка № RU28518310-76;

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения от 27.10.2016 № 103, выданные ООО «Городок».

10.  Срок выполнения проектной и рабочей документации:

Начало проектирования - с момента заключения договора.

Окончание – 30 июня 2017.

| Приложение: | - Градостроительный план земельного участка (копия) № RU 28518310-76 на 6 листах в 1 экз.; - Технические условия на подключение к сетям водоснабжения от 27.10.2016 № 103, на 1л. в 1 экз. |
| --- | --- |
|  | - Технические характеристики проектируемой теплой стоянки со складскими помещениями на базе Завитинского СР СП «ВЭС», филиал «Амурские ЭС» на 3 листах в 1 экз. - Протокол согласования нормативов для расчетов сметной документации на 4 листах в 1 экз. |