Счетчики эл. энергии ""ЦЭ, СЕ"  и комплектующие к ним

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрический энергии однофазный CE208 С2 849.2.OPR1.QD | шт. | 2 |
| 2 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 503-JAVZ | шт. | 9 |
| 3 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 543-JAVZ | шт. | 22 |
| 4 | Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 746-JАVZ | шт. | 3 |
| 5 | Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный CE102 S7 145 JAKSVZ | шт. | 3 |
| 6 | Счетчик электрической энергии ЦЭ 6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А 2Н 1Р Ш31 | шт. | 2 |
| 7 | Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный CE201 S7 148 JGVZ | шт. | 1 |
|  | ИТОГО | шт. | 42 |
|  | Плановая стоимость | тыс. руб. (без НДС) | 176,40 |

1.2. Филиал «Электрические сети ЕАО»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счетчик электрической энергии СЕ 303 S31 543-JAVZ | шт. | 6 |
|  | Плановая стоимость | тыс. руб. (без НДС) | 25,44 |

2. Требования к условиям поставки и оплаты  продукции

2.1. Поставка продукции, входящей в предмет договора, должна быть выполнена в срок до 30.04.2017 года.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Оплата за поставленную  продукцию в течение 60 календарных дней с момента поставки.

3.  Общие требования к поставляемой продукции

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-1.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2016 года.

3.3. Поставщик обеспечивает нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель счетчика, а также на дистанционный дисплей счетчика.

3.4. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60;

3.5. Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии, являющиеся средствами измерений, должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности. Предоставление отсканированного сертификата соответствия продукции обязательно.

3.6. Все компоненты систем учета электроэнергии должны быть одного производителя;

3.7. Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми, стандартизированными.

3.8. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика, выносном дисплее);

3.9. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Поверка средств измерения должна быть не ранее 4 квартала 2016 года;

3.10. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продук

ции. Соответствующая запись вносится в паспорт счетчика;

3.11. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

3.12. Монтажная и сцепная арматура, необходимая для монтажа приборов учета, должна поставляться единым комплектом со счетчиками электроэнергии.

3.13 Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.  Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- 4. Требования к лингвистическому обеспечению

8.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

8.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика, выносном дисплее).

8.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

8.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Начальник департамента транспорта и

учета электроэнергии                                                                                              С.В. Коротков

Согласовано:

Начальник отдела учета электроэнергии                                                         С.А. Тимченко

Начальник службы метрологии                                                                        И.Н. Никольский

Зам. начальника отдела МТС                                                                           Д.К. Пинчук