Приложение № 1

Техническое задание на проведение закупки

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

1.1. Филиал «Амурские электрические сети»

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Трансформатор тока измерительный элегазовый ТРГ-110 400/5 (согласно ОЛ приложения № 1-1) | шт. | 6 |
| 2 | Трансформатор тока измерительный элегазовый ТРГ-35-15/15/30 0,5S/0,5/10Р 100/5 (согласно ОЛ приложения № 1-2) | шт. | 6 |
| 3 | Работы по шеф-монтажу |  | 12 |
|  | ИТОГО | шт. | 12 |

2. Требования к поставляемому оборудованию

2.1. Оборудование поставляется в соответствии  с Приложениями № 1, № 1-1, № 1-2, № 1-3.

2.2.Оборудование должно быть новым  4 квартал  2016 г. выпуска и ранее неиспользуемым,  серийного производства.

2.3. Маркировка должна:

а) выполняться на русском языке

б) иметь четкое обозначение

в) находиться в доступном месте.

- 3. Требования к условиям поставки  оборудования (отборочные критерии)

3.1. Срок  поставки оборудования на склады Грузополучателя в срок  до 30 июня 2017 года.

- 3.2. Срок проведения работ по шеф-монтажу – в течение 30 календарных дней после получения уведомления о проведении подготовительных мероприятий для выполнения работ.

4. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования (являются отборочными критериями)

4.1.  В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

трансформаторы тока должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2001 (П.6.3.4; Разд.7).

В составе заявки представить отсканированные копии:

- деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний),  проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

4.2. Трансформаторы тока должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа средства измерения». Первичная поверка – не ранее 1 квартала 2016 года.

4.3.  Гарантия на поставляемое оборудование -  не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4.Участник может представить в своей заявке аналоги со следующими требованиями:

4.4.1. соответствие заявленным техническим характеристикам,

4.4.2. соответствие метрологическим характеристикам,

4.4.3. соответствие заявленным габаритным размерам и расположению площадок крепления.

4.4.4. предоставление письма завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенного оборудования заявленному оборудованию.

Сопоставление характеристик заявленного и предлагаемого оборудования представить в виде таблицы произвольной формы, в объеме опросного листа, для оценки предлагаемого оборудования.

Аналогичное оборудование – это оборудование, которое по своим техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам заявленного оборудования, полностью соответствуют по размерам, а также по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.5. Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования в составе заявки представить:

4.5.1. свидетельство об утверждении типа средства измерения,

4.5.2. техническое описание оборудование,

4.5.3. руководство по эксплуатации трансформаторов тока,

4.5.4. электрические схемы главных и вспомогательных цепей,

4.5.5. габаритно – установочные чертежи с размерами трансформаторов тока.

4.6. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

5. Требования к участнику (отборочные критерии)

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

5.2. Участник  должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложению с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования или документы, указанные в п. 4, 5. Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                                                                            М.Н. Голота

Согласовано:

Начальник службы технической эксплуатации                                                            А.В. Бичевин

Начальник службы метрологии                                                                                 И.Н. Никольский

Зам. начальника отдела МТС                                                                                             Д.К. Пинчук