## TDSheet
Приложение №1.1.- Перечень и объем закупаемой продукции.
Материалы и оборудование на эксплуатационные расходы (4.2)
№ п/п | Наименование | Марка | Производитель, страна приосхождения | Ед. изм. | Общее количество | Цена за ед. продукции с НДС и тр. расходами | Общая цена с НДС и тр. расходами
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Измеритель высоты кабельных линий | AR600E |  | шт. | 1 |  | 0
2 | Локатор кабельный | MS6818 |  | шт. | 6 |  | 0
3 | Мультиметр | АРРА 103N (с поверкой) |  | шт. | 1 |  | 0
4 | Мультиметр цифровой | МY-64 |  | шт. | 1 |  | 0
5 | Прибор pH-метр для измерения pH/°C | Тesto 206-рH1 (с поверкой) |  | шт. | 1 |  | 0
6 | Прибор определения замыканий | Квант-К |  | шт. | 1 |  | 0
7 | Термогигрометр | Testo 622 c поверкой и ПО для калибровки и настройки. |  | шт. | 1 |  | 0
8 | Термогигрометр с измерением атмосферного давления | ИВА-6А-Д (с поверкой) |  | шт. | 1 |  | 0
Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179.
Итого с НДС и транспортными расходами, руб. | [6 empty] | 0
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
1 | Вольтметр | Э545 |  | шт. | 1 |  | 0
2 | Измеритель параметров петли "фаза-ноль" | ИФН-200 (с поверкой) |  | шт. | 2 |  | 0
3 | Сигнализатор скрытой проводки | Е121 ДЯТЕЛ |  | шт. | 2 |  | 0
4 | указатель для поиска места замыкания на землю в высоковольтных сетях 6-35 кВ | Е125 Гармоника-М |  | шт. | 2 |  | 0
5 | Ячейка измерительная к аппарату АИМ-90 | 6ДЕ.539.000 |  | шт. | 5 |  | 0
Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А.
|  | Итого с НДС и транспортными расходами, руб. |  |  |  |  | 0
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре
1 | Мегаомметр | ЭС0202/2Г (с поверкой) |  | шт. | 1 |  | 0
Отгрузочные реквизиты: Станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А
Итого с НДС и транспортными расходами, руб. | [6 empty] | 0
1.3.2 СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск
1 | Измеритель длины кабелей цифровой | Рейс-50 USB |  | шт. | 1 |  | 0
2 | Измеритель параметров петли "фаза-ноль" | ИФН-200 (с поверкой) |  | шт. | 1 |  | 0
3 | Измеритель сопротивления зиземления | ИС-10 (базовая компл.) |  | шт. | 1 |  | 0
4 | Мегаомметр | ЭС0210/2Г (с поверкой) |  | шт. | 3 |  | 0
5 | Мегаомметр цифровой | Е6-31 (с поверкой) |  | шт. | 4 |  | 0
6 | Микроомметр цифровой | ИКС-5 |  | шт. | 1 |  | 0
7 | Мультиметр | АРРА 103N (с поверкой) |  | шт. | 3 |  | 0
Отгрузочные реквизиты: Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код – 970001; Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 Адрес склада: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13
Итого с НДС и транспортными расходами, руб. | [6 empty] | 0
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Измеритель длины кабелей цифровой | Рейс-50 USB |  | шт. | 1 |  | 0
2 | Мегаомметр цифровой | Е6-31 (с поверкой) |  | шт. | 1 |  | 0
Отгрузочные реквизиты: Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804, код предприятия-9532, ОКПО-00106477 Адрес склада: 679016, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
|  | Итого с НДС и транспортными расходами, руб. |  |  |  |  | 0
1.5. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
1 | Вольтамперфазометр | ПАРМА ВАФ-А-1 (1 клещи) (с поверкой) |  | шт. | 1 |  | 0
2 | Мегаомметр | Е6-24 (с поверкой) |  | шт. | 1 |  | 0
3 | Тестер | Ц4317-М |  | шт. | 2 |  | 0
Отгрузочные реквизиты для транспортных компаний: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»)
Итого с НДС и транспортными расходами, руб. | [6 empty] | 0
1.6. Исполнительный аппарат АО "ДРСК"
1 | Термогигрометр Доп. комплект поставки: Кабель mini USB–А для считывания накопленных на карте памяти данных через USB-порт и конфигурирования термогигрометра. Диск с ПО DataLogger. Сумка для хранения и транспортировки. | ИВА-6Н-КП-Д (с поверкой) |  | шт. | 4 |  | 0
Адрес грузополучателя (место доставки): 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28.
Итого с НДС и транспортными расходами, руб. | [6 empty] | 0
Итого по всем филиалам с НДС и транспортными расходами, руб. | [6 empty] | 0