28.10.2016 г.,  №  02-01-07- 138

Техническое задание на поставку Оборудования связи.

1. Перечень и объемы закупаемой продукции, согласно приложения № 1.1.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложению (закупаемая продукция) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Предлагаемая Участником продукция должна иметь декларацию соответствия в соответствии с:

4.1.1.Федеральным Законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014г.) «О техническом регулировании».

4.1.2. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

4.1.3. В составе заявки представить отсканированные копии:

4.1.3.1. деклараций соответствия, с приложением протоколов испытаний, на основании которых были выданы декларации соответствия;

4.1.3.2. ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование.

4.1.3.3. Любые документы, подтверждающие соответствие продукции стандартам:

- «Правила применения оборудования цифровых систем передачи плезиохронной цифровой иерархии. Часть III. Правила применения каналообразующего оборудования плезиохронной цифровой иерархии», утвержденные Приказом № 60 от 06.06.2007 г. Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации

- ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ Р 51318.22-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний.

- ГОСТ 5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжение питания и методы измерений

- ОСТ 45.02-97 Знак соответствия. Порядок маркирования технических средств электросвязи

- "Устав Международного союза электросвязи" (принят в г. Женеве 22.12.1992) (с изм. от 06.11.1998) в объеме выполнения рекомендаций МСЭ-Т G.703, G.704, G.706, К.41

4.2. Гарантия на поставляемую продукцию (согласно приложения №1.1):

- по спецификации № 1.1, № 1.3 – должна распространяться  не менее 36 месяцев.

- по спецификации № 1.2 - должна распространяться не менее 18 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3. Продукция (согласно спецификаций №1.1 – №1.3 в приложении №1.1) должна быть новой 2016-2017г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.4. Поставщик должен обеспечить соответствие указанных в спецификации к настоящему ТЗ технических характеристик оборудования и материалов – в случае предложения аналогов, материалы должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в ТЗ оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного и

установленного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных.

4.5. Поставщик должен использовать сертифицированное оборудование - если оборудование указанное в ТЗ имеет сертификат систем добровольной или обязательной сертификации, то оборудование-аналог должно также иметь данный сертификат соответствия.

4.6. Не допускается признание аналогами оборудования с различным функциональным набором блоков и модулей а также программным обеспечением,  не соответствующим требованиям, указанным в приложениях № 1.2 - № 1.5.

4.7.  Не допускается признание аналогом оборудования, в комплекте выполняющим аналогичные функции, блоки и модули которого имеют характеристики и назначение, и/или программное обеспечение, не соответствующим требованиям, указанным в приложениях № 1.2 - № 1.5.

4.8. Поставщик имеет право замены в предложении оборудования более старой модели на аналогичное оборудование более новой модели (но одного производителя) с обязательным предоставлением письма от производителя/официального поставщика (дилера, представителя), подтверждающего возможность такой замены и аналогичные технические характеристики оборудования.

4.9. Каждая позиция (за исключением однотипных) предлагаемой Участником продукции должна иметь полное техническое описание, выпущенное Производителем. Для однотипных позиций допускается предоставлять одно описание. В случае большого объема документации, допускается предоставление документации в электронном виде. Каждое изделие должно иметь заполненный паспорт изделия с указанием серийного номера, даты выпуска и продажи, удостоверенный печатью.

4.10. С оборудованием должно поставляться программное обеспечение:

- по приложению №№ 1.2, 1.3, 1.5 - аналогичное и полностью совместимое с системой управления СИМОС (SIMOS_NM): для настройки и эксплуатации оборудования,

- по приложению №1.4. - аналогичное и полностью совместимое с системой управления НАТЕКС (FlexGain): для настройки и эксплуатации оборудования.

4.11. В связи со специфическими особенностями оборудования и ПО, необходимостью его интеграции в существующую систему диспетчерского управления, не допускается замена поставляемой продукции на сходную по функциональным возможностям, но несовместимую по аппаратно - программным характеристикам.

4.12. Поставщик обязан поставлять оборудование с обеспечением гарантийного обслуживания и ремонта в Дальневосточном регионе силами авторизованных представителей. Обязательно предоставление официальных писем от завода- изготовителя, подтверждающих полномочия гарантийного обслуживания и ремонта с сохранением всех гарантийных обязательств производителя.

4.13. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя: по спецификации № 1.2 – до 30.04.2017г., по спецификациям № 1.1, 1.3 – до 30.04.2017г.

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению -

начальник департамента ОТУ		                                                                         Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

И.о. Начальника департамента

кап. строительства и инвестиций                                                                                             Э.В. Шумилов

Заместитель начальника департамента –

начальник ЦССДТУ							                                          В.А. Усольцев

Бакшеев Т.Н.

Тел./ Факс: 397-471.

Е-mail: baksheev-tn@drsk.ru