08.11.2016 г.,  №  02-01-07-160

Техническое задание на поставку шкафа релейного.

- Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

| Наименование, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкаф защиты двухобмоточного трансформатора РШ-13 или аналог на ПС 35/10 «Костюковка» согласно Приложению №1.1. | Шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |

2. Отборочные критерии к Участнику.

2.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования. В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

2.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложениям №1.1 с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

2.3. Участник должен обязательно представить полное техническое описание на  предлагаемое оборудование, заполненные карты заказа.

3. Условия поставки и оплаты продукции (отборочные критерии):

3.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.04.2017, с правом досрочной поставки

3.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ12).

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3. Прилагаемая к поставке документация: паспорт на изделие в 1 экз., техническое описание и инструкция по эксплуатации в 1 экз., комплект принципиальных схем в 1 экз.

4.5. Оборудование должно быть новым 2016-2017г. выпуска и ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям карт заказа.

4.6.Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

4.7. В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

4.7.1. Для оценки возможности использования предлагаемого аналогичного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в картах заказа – Приложения №1.1.

4.7.2. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.