Приложение 1 к Документации о закупке

Техническое задание на поставку Запчасти к силовым трансформаторам.

1.  Закупка производится согласно ГКПЗ 4 кв 2016г. (закупка № 102.1 для филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети ЕАО», «Южно-Якутские электрические сети»).

Спецификация № 1  - Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. Измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) к ТМ 25-1000кВА | шт | 12 |
| 2 | Ввод | НН (ВСТ-1/1000) к ТМ 630кВА | шт | 3 |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | 20 |
| 4 | Ввод | НН (ВСТ-1/400) к ТМ 250кВА | шт | 9 |
| 5 | Ввод | НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт | 6 |
| 6 | Воздухоосушитель | ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт | 27 |
| 7 | Воздухоосушитель | ВС-5-1,5М УХЛ1 | шт | 4 |
| 8 | Гайка латунная | М20х2,5 ГОСТ 5915-70 (латунь ЛС-59) | шт | 54 |
| 9 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 124 |
| 10 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 30 |
| 11 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 84 |
| 12 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 46 |
| 13 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 6 |
| 14 | Гайка | М27*3,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 30 |
| 15 | Гайка | М33*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 6 |
| 16 | Зажим контактный НН | ТМ-630 кВА (М27*1,5) | шт | 3 |
| 17 | Зажим контактный НН | ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт | 6 |
| 18 | Зажим контактный НН | ТМ-250кВА (М16х2,0) | шт | 9 |
| 19 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 12 |
| 20 | Изолятор проходной | ИПТ-1/1000-01 | шт | 6 |
| 21 | Изолятор проходной | ИПТ-1/250-01 | шт | 6 |
| 22 | Изолятор проходной | ИПТ-1/630-01 | шт | 9 |
| 23 | Изолятор проходной | ИПТ-35/630 д=16мм, ГОСТ 15150-69 | шт | 6 |
| 24 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора | НН I | шт | 100 |
| 25 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора | НН II | шт | 210 |
| 26 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора | НН III | шт | 100 |
| 27 | Маслоуказатель стрелочный | МС2 | шт | 1 |
| 28 | Обмотки | ВН 4-160-10/0,4 (492мм) | шт | 3 |
| 29 | Обмотки | ВН 4-250-10/0,4 (527мм) | шт | 3 |
| 30 | Обмотки | ВН 4-400-10/0,4 (595мм) | шт | 3 |
| 31 | Обмотки | ВН 4-630-10/0,4 (629мм) | шт | 6 |
| 32 | Обмотки | НН 4-160-0,4/6-10 (492мм) | шт | 4 |
| 33 | Обмотки | НН 4-250-0,4/6-10 (527мм) | шт | 3 |
| 34 | Обмотки | НН 4-400-0,4/6-10 (595мм) | шт | 3 |
| 35 | Обмотки | НН 4-630-0,4/6-10 (629мм) | шт | 6 |
| 36 | Отстойник расширительного бака | - | шт | 80 |
| 37 | Отстойник расширительного бака поликарбонад прозрачный | ПК1 ТУ 6-06-68-89 | шт | 57 |
| 38 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 88 |
| 39 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 86 |
| 40 | Профиль вулканизированный 10мм*30мм (УМ полоса 10*30) | ГОСТ 12855-77 | кг | 100 |
| 41 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 136 |
| 42 | Трубка из кварцевого стекла | д-15-17мм длина 1500 | шт | 2 |
| 43 | Трубка из кварцевого стекла | д-17-19мм длина 1500 | шт | 1 |
| 44 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт | 332 |
| 45 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт | 219 |
| 46 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 292 |
| 47 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 382 |
| 48 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 274 |
| 49 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННV | шт | 26 |
| 50 | Уплотнитель (под изолятором) 25 - 160 кВА | тип ВН | шт | 8 |
| 51 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 288 |
| 52 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 208 |
| 53 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 138 |
| 54 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННIII | шт | 146 |
| 55 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=12мм | шт | 48 |
| 56 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35 кВ | 10кВ d=14мм | шт | 48 |
| 57 | Уплотнитель под фланец радиатора | - | шт | 70 |
| 58 | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | - | шт | 35 |
| 59 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 380 |
| 60 | Шайба 16 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 230 |
| 61 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 197 |
| 62 | Шайба 27 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 90 |
| 63 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт | 68 |
| 64 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 90 |
| 65 | Шпилька ввода | НН (М16*2,0) | шт | 52 |
| 66 | Шпилька ввода | НН (М20*1,5) | шт | 9 |
| 67 | Шпилька ввода | НН (М20*2,5) | шт | 30 |
| 68 | Шпилька ввода | НН (М27*3) | шт | 12 |
| Отгрузочные реквизиты Филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети»: 675003, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |  |

Спецификация № 2 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. Измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт | 74 |
| 2 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | 89 |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/400) к ТМ 250кВА | шт | 53 |
| 4 | Ввод | НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт | 19 |
| 5 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт | 3 |
| 6 | Воздухоосушитель НОРМА Г | ВС-3-1 | шт | 4 |
| 7 | Воздухоосушитель | ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт | 1 |
| 8 | Гайка латунная | М20х2,5 ГОСТ 5915-70 (латунь ЛС-59) | шт | 42 |
| 9 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 236 |
| 10 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 678 |
| 11 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 458 |
| 12 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 672 |
| 13 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 88 |
| 14 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 6 |
| 15 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 21 |
| 16 | Головка изоляторная | Ф12 ВН | шт | 26 |
| 17 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт | 22 |
| 18 | Головка изоляторная | Ф16 НН II | шт | 9 |
| 19 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт | 6 |
| 20 | Зажим контактный НН | ТМ-160 кВА (М12*1,75) | шт | 8 |
| 21 | Зажим контактный НН | ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт | 8 |
| 22 | Зажм контактный НН | ТМ-250кВА (М16х2,0) | шт | 12 |
| 23 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 88 |
| 24 | Изолятор проходной | ИПТ-1/250-01 | шт | 107 |
| 25 | Изолятор проходной | ИПТ-1/400-01 | шт | 43 |
| 26 | Изолятор проходной | ИПТ-1/630-01 | шт | 25 |
| 27 | Изолятор проходной | ИПТ-35/400А 01 (d=16 мм.) | шт | 1 |
| 28 | Изолятор проходной | ИПТВ-1/250-01 | шт | 65 |
| 29 | Изолятор проходной | ИПТВ-1/400-630-01 | шт | 9 |
| 30 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора | НН I | шт | 46 |
| 31 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора | НН II | шт | 9 |
| 32 | Картонная прокладка ввода НН трансформатора | НН III | шт | 63 |
| 33 | Маслоуказатель стрелочный | МС2 | шт | 1 |
| 34 | Обмотки | НН 4-100-0,4/6-10 (504мм) | шт | 9 |
| 35 | Обмотки | НН 4-160-0,4/6-10 (492мм) | шт | 6 |
| 36 | Обмотки | НН 4-250-0,4/6-10 (527мм) | шт | 3 |
| 37 | Обмотки | НН 4-400-0,4/6-10 (595мм) | шт | 3 |
| 38 | Отстойник расширительного бака | - | шт | 22 |
| 39 | Отстойник расширительного бака поликарбонад прозрачный | ПК1 ТУ 6-06-68-89 | шт | 77 |
| 40 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-250 25А | шт | 2 |
| 41 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | 1 |
| 42 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-63;-100;-160 16А | шт | 4 |
| 43 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 118 |
| 44 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 89 |
| 45 | Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10/630 | 8ЕС.151.002 ( ППЦ-10 ) овальный фланец | шт | 6 |
| 46 | Профиль вулканизированный 10мм*30мм (УМ полоса 10*30) | ГОСТ 12855-77 | кг | 30 |
| 47 | Профиль вулканизированный 12мм*30мм (УМ полоса 12*30) | ГОСТ 12855-77 | кг | 37,5 |
| 48 | Профиль вулканизированный 16мм*30мм (УМ полоса 16*30) | ГОСТ 12855-77 | кг | 38 |
| 49 | Профиль вулканизированный 16мм*42мм (УМ полоса 16*42) | ГОСТ 12855-77 | кг | 30 |
| 50 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 109 |
| 51 | Трубка из кварцевого стекла | д-13-14мм длина 410 | шт | 4 |
| 52 | Трубка из кварцевого стекла | д-16-18мм длина 1500 | шт | 1 |
| 53 | Трубка из кварцевого стекла | д-18-20мм длина 1500 | шт | 1 |
| 54 | Трубка из кварцевого стекла | д-24-26мм длина 280 | шт | 3 |
| 55 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт | 157 |
| 56 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт | 272 |
| 57 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 105 |
| 58 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 69 |
| 59 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 9 |
| 60 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННV | шт | 12 |
| 61 | Уплотнитель (под изолятором) 25 - 160 кВА | тип ВН | шт | 162 |
| 62 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 93 |
| 63 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 96 |
| 64 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 45 |
| 65 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННIII | шт | 84 |
| 66 | Фланец маслоуказателя | - | шт | 2 |
| 67 | Фланец отстойника | - | шт | 2 |
| 68 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 856 |
| 69 | Шайба 16 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 24 |
| 70 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 225 |
| 71 | Шайба 27 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 54 |
| 72 | Шайба 33 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 6 |
| 73 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт | 32 |
| 74 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 37 |
| 75 | Шпилька ввода | НН (М16*2,0) | шт | 22 |
| 76 | Шпилька ввода | НН (М20*2,5) | шт | 9 |
| 77 | Шпилька ввода | НН (М27*1,5) | шт | 2 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д., код 988306. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», код 2452. ОКПО 97053894, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. Для багажа: Багаж ст. Уссурийск ДВЖД Багажное отделение; Для транспортных компаний: 690000, г. Владивосток ул. Стрелковая 21-23. тел. (4232) 212-973 |  |  |  |  |

Спецификация № 3 - Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети":

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. Измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт | 3 |
| 2 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | 9 |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт | 18 |
| 4 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт | 13 |
| 5 | Воздухоосушитель | ВС-5-2,5М УХЛ1 | шт | 2 |
| 6 | Гайка латунная | М 20*1,5 ( ЛС-59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 6 |
| 7 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 75 |
| 8 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 10 |
| 9 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 7 |
| 10 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 12 |
| 11 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 3 |
| 12 | Зажим контактный НН | ТМ-160 кВА (М12*1,75) | шт | 12 |
| 13 | Зажим контактный НН | ТМ-630 кВА (М27*1,5) | шт | 3 |
| 14 | Зажим контактный НН | ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт | 15 |
| 15 | Изолятор проходной | ИПТ 6-10/250 А 01 | шт | 27 |
| 16 | Изолятор проходной | ИПТ-1/1000-01 | шт | 12 |
| 17 | Изолятор проходной | ИПТВ-1/400-630-01 | шт | 3 |
| 18 | Отстойник расширительного бака | - | шт | 28 |
| 19 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | 1 |
| 20 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 9 |
| 21 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 27 |
| 22 | Профиль вулканизированный 6мм*15мм (УМ полоса 6*15) | ГОСТ 12855-77 | кг | 19,8 |
| 23 | Профиль вулканизированный 8мм*12мм (УМ полоса 8*12) | ГОСТ 12855-77 | кг | 4 |
| 24 | Профиль вулканизированный 8мм*20мм (УМ полоса 8*20) | ГОСТ 12855-77 | кг | 18,5 |
| 25 | Профиль вулканизированный 8мм*25мм (УМ полоса 8*25) | ГОСТ 12855-77 | кг | 6 |
| 26 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 16 |
| 27 | Трубка из кварцевого стекла | д-15-17мм длина 1500 | шт | 5 |
| 28 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт | 67 |
| 29 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт | 127 |
| 30 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 54 |
| 31 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 29 |
| 32 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 12 |
| 33 | Уплотнитель (под изолятором) 25 - 160 кВА | тип ВН | шт | 36 |
| 34 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 63 |
| 35 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 69 |
| 36 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 63 |
| 37 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт | 6 |
| 38 | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | - | шт | 2 |
| 39 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 75 |
| 40 | Шайба 16 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 16 |
| 41 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 18 |
| 42 | Шайба 27 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 3 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А Станция Комсомольск ДВЖД код – 960103, код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |

Спецификация № 4 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети":

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. Измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт | 18 |
| 2 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | 20 |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/400) к ТМ 250кВА | шт | 4 |
| 4 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 468 |
| 5 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 87 |
| 6 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 10 |
| 7 | Гайка | М20*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 105 |
| 8 | Гайка | М27*1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 9 |
| 9 | Головка переключателя в сборе | - | шт | 4 |
| 10 | Зажим контактный НН | ТМ-630 кВА (М27*1,5) | шт | 3 |
| 11 | Изолятор проходной | ИПТ-1/250-01 | шт | 28 |
| 12 | Изолятор проходной | ИПТ-35/630 д=16мм, ГОСТ 15150-69 | шт | 27 |
| 13 | Отстойник расширительного бака | - | шт | 75 |
| 14 | Отстойник расширительного бака поликарбонад прозрачный | ПК1 ТУ 6-06-68-89 | шт | 15 |
| 15 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-250 25А | шт | 2 |
| 16 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | 3 |
| 17 | Прокладка маслоуказателя | ТУ 38-1051082-86 | шт | 80 |
| 18 | Прокладка отстойника расширительного бака | ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 80 |
| 19 | Ремкомплект для трансформатора ТМГ11-400 СЭЩ | прокладка МБС под изолятор ВН(служит для предотвращения течи масла между баком и изолятором.) - 3 шт; прокладка МБС под изолятор НН(служит для предотвращения течи масла между баком и изолятором.) - 3+1 шт; втулка резиновая (бочонок, сальник) над изолятор ВН(служит для предотвращения течи масла между шпилькой и изолятором.) — 3 шт.; втулка резиновая (бочонок, сальник) над изолятор НН(служит для предотвращения течи масла между шпилькой и изолятором.) — 3+1 шт.; прокладка (МБС-6) под масломерное стекло с пазом — 1 шт.; масломерное стекло (оргстекло) — 1 шт.; прокладка (МБС-6) под отстойник расширительного бака с пазом— 1 шт.; колпак отстойника (прозрачный пластик) — 1 шт.; прокладка (МБС-6) переключателя — 1 шт.; прокладка (МБС-6) воздухоосушителя- 1 шт.; прокладка (МБС-6) под расширительный бак- 1 шт.; кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — 1 шт. | компл | 14 |
| 20 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 81 |
| 21 | Уплотнител (над изолятором) | тип НН I | шт | 107 |
| 22 | Уплотнител (над изолятором) | тип ВН | шт | 291 |
| 23 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН III | шт | 255 |
| 24 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 17 |
| 25 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННIV | шт | 9 |
| 26 | Уплотнитель (под изолятором) 25 - 160 кВА | тип ВН | шт | 6 |
| 27 | Уплотнитель (под изолятором) 250 - 630 кВА | тип ВН | шт | 327 |
| 28 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННI | шт | 252 |
| 29 | Уплотнитель (под изолятором) | тип ННII | шт | 55 |
| 30 | Фланец маслоуказателя | - | шт | 79 |
| 31 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 646 |
| 32 | Шайба 16 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 708 |
| 33 | Шайба 20 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 138 |
| 34 | Шайба 27 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 18 |
| 35 | Шпилька ввода | ВН (М12*1,75) | шт | 195 |
| 36 | Шпилька ввода | НН (М12*1,75) | шт | 91 |
| 37 | Шпилька ввода | НН (М16*2,0) | шт | 76 |
| 38 | Шпилька ввода | НН (М20*1,5) | шт | 66 |
| 39 | Шпилька ввода | НН (М27*1,5) | шт | 6 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»: 680009, РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 Станция Хабаровск-2 ДВЖД, код - 970001 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |  |

Спецификация № 5 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. Измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод | ВН (ВСТА-10/250) ТМ 25-1000кВА | шт | 27 |
| 2 | Ввод | НН (ВСТ-1/1000) к ТМ 630кВА | шт | 3 |
| 3 | Ввод | НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160кВА | шт | 9 |
| 4 | Ввод | НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400кВА | шт | 24 |
| 5 | Воздухосушитель | ВС-5-1,5М УХЛ1 | шт | 2 |
| 6 | Головка изоляторная | Ф12 ВН | шт | 27 |
| 7 | Головка изоляторная | Ф12 НН I | шт | 8 |
| 8 | Головка изоляторная | Ф16 НН II | шт | 1 |
| 9 | Головка изоляторная | Ф20 НН III | шт | 24 |
| 10 | Головка изоляторная | Ф27 НН IV | шт | 3 |
| 11 | Головка переключателя в сборе | - | шт | 9 |
| 12 | Зажим контактный НН | ТМ-160 кВА (М12*1,75) | шт | 9 |
| 13 | Зажим контактный НН | ТМ-630 кВА (М27*1,5) | шт | 3 |
| 14 | Зажим контактный НН | ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт | 24 |
| 15 | Зажим контактный НН | ТМ-250кВА (М16х2,0) | шт | 1 |
| 16 | Отстойник расширительного бака | Отстойник расширительного бака | шт | 9 |
| 17 | Переключатель трансформаторный реечный | ПТРЛ к ТМ-400,-630,-1000 95А | шт | 9 |
| 18 | Стекло маслоуказателя | ТУ 6-06-68-89 | шт | 9 |
| 19 | Уплотнитель (над изолятором) | тип НН I | шт | 20 |
| 20 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ВН | шт | 45 |
| 21 | Уплотнитель (над изолятором) | тип ННII | шт | 40 |
| 22 | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | - | шт | 9 |
| Отгрузочные реквизиты филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»: 679011, РФ, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 Код предприятия-9532, ОКПО-00106477 |  |  |  |  |

Спецификация № 6 -Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»:

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. Измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод съемный | ВСТА-35/400 УХЛ1 | шт | 1 |
| 2 | Ввод съемный | ВСТБ-10/1600 УХЛ1 | шт | 6 |
| 3 | Воздухоосушитель | ВС-1-1М УХЛ1 | шт | 9 |
| 4 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 10 |
| 5 | Гайка | М12*1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт | 12 |
| 6 | Гайка | М16*2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт | 10 |
| 7 | Головка изоляторная | Ф12 ВН | шт | 3 |
| 8 | Головка изоляторная | Ф16 НН II | шт | 3 |
| 9 | Изолятор проходной | ИПТ-35/400А 01 (d=16 мм.) | шт | 2 |
| 10 | Маслоуказатель стрелочный | МС2 | шт | 20 |
| 11 | Трубка из кварцевого стекла | Трубка из кварцевого стекла д-13-14мм длина 410 | шт | 4 |
| 12 | Трубка из кварцевого стекла | Трубка из кварцевого стекла д-15-17мм длина 1500 | шт | 1 |
| 13 | Трубка из кварцевого стекла | Трубка из кварцевого стекла д-16-18мм длина 1500 | шт | 2 |
| 14 | Уплотнитель (над изолятором) | Уплотнитель (над изолятором) тип ННV | шт | 6 |
| 15 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=16мм | шт | 18 |
| 16 | Уплотнитель над изолятором для трансформаторов 35-110 кВ | 10кВ d=20мм | шт | 3 |
| 17 | Уплотнитель под фланец радиатора | - | шт | 6 |
| 18 | Шайба 12 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 18 |
| 19 | Шайба 16 | (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт | 26 |
| Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции - 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС»). Реквизиты для доставки продукции автотранспортом: Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60 |  |  |  |  |

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции (согласно технического задания) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем 12 месяцев или на условиях гарантии завода изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.2. Продукция должна быть новой 2016-2017г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно технического задания), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно технического задания), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 15.05.2017г., с правом досрочной поставки

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ12).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.