Техническое задание на поставку Электроосветительного оборудования.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (Производителей) предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемой продукции в объеме достаточном для оценки предлагаемой продукции. В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2.Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложениям №1.1 с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1.Качество продукции должно соответствовать техническим условиям, действующим стандартам и должно в обязательном порядке удостоверяться соответствующими документами (сертификат и/или паспорт качества).

4.2.Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение продукции должны соответствовать ГОСТ 25834-83 «Лампы электрические. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», со всеми изменениями и дополнениями.

4.3. Продукция должна соответствовать по качеству следующим документам:

-ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия»;

-ГОСТ 15597-82 «Светильники для производственных зданий. Общие технические условия»;

-ГОСТ Р 53074-2008 «Лампы ртутные высокого давления. Эксплуатационные требования»;

-ГОСТ IEC 61549-2012 «Лампы различного назначения. Технические требования»;

- ГОСТ Р 54814-2011 «Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения»;

-ГОСТ Р 54815-2011 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования»;

-ГОСТ Р МЭК 62560-2011 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности»;

-ГОСТ 6825-91 «Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения».

4.4. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее 12 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше).

4.5. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть новой 2016-2017г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

5.1. Тип, марка оборудования и материалов поставки, указанных в перечне, объемах и характеристиках закупаемой продукции к настоящему техническому заданию (Приложение №1.1.), могут быть изменены, по согласованию с Заказчиком, только в случае полного соответствия аналогов по техническим характеристикам.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя:

5.1.1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»  до 30.04.2017, с правом досрочной поставки (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

5.1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 30.04.2017, с правом досрочной поставки.,                            (690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23, станция получения:

Уссурийск ДВЖД, код станции- 988306);

5.1.3. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

до 30.04.2017, с правом досрочной поставки (681000, г. Комсомольск на Амуре, ул. Северное шоссе 59, станция получения:

Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код станции- 960103);

5.1.4. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные

электрические сети» до 30.04.2017, с правом досрочной поставки

(680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13, станция получения: Хабаровск-2 ДВЖД,

код станции- 970001);

5.1.5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 30.04.2017, с правом досрочной поставки (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120).

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ12).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение 1.1.: Перечень и объёмы закупаемой продукции