- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Амурские электрические сети»

______________________________________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия  Тел: (4162) 39-93-59, факс (4162) 39-92-89

E-mail: doc@amur.drsk.ru, ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

|  | Утверждаю: Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» ___________________ А.А. Майоров «___» _____________ 2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки) «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Михайловка - Поярково» Михайловский район, Амурская область»

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

2.1. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» 2016 г.

2.2. Постановление Главы Михайловского района Амурской области от 31.08.2016 № 320 «О подготовке документации по планировке территории».

2.3. Постановление Главы Михайловского района Амурской области от 01.09.2016 № 321 «Об утверждении технического задания на разработку проекта планировки (проекта межевания в составе проекта планировки)».

2.4. Техническое задание на разработку проекта планировки (проект межевания в составе проекта планировки) «Реконструкция ВЛ-35 кВ Михайловка – Поярково, Михайловский район, Амурская область» от 31.08.2016 года.

3. Наименование, местонахождение, краткие характеристики объекта:

Объект – ВЛ-35 кВ «Михайловка-Поярково» Михайловский район Амурская область;

Местоположение - Амурская область, Михайловский район.

Протяженность ВЛ-35 кВ – 42,8 км.

4. Цель работы:

Подготовка документации по планировке территории – документации по планировке территории (проект межевания в составе проекта планировки) в объеме согласно Приложению № 3 к настоящему Техническому заданию.

5.	Основные положения:

5.1. Способ проведения закупки – открытый запрос цен.

5.2. Заказчик планирует заключить с победителями договор подряда на выполнение работ, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.

5.2. Предметом договора подряда является:

- разработка проекта планировки территории (проект межевания в составе проекта планировки) «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Михайловка-Поярково» Михайловский район, Амурская область», выполнение мероприятий необходимых для ее утверждения уполномоченным органом местного самоуправления.

5.3. Общая стоимость работ по договору является твердой ценой и не подлежит корректировке до конца срока окончания работ, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения в Техническое задание.

5.4. Критерием выявления победителя на выполнение работ является наименьшая сметная стоимость.

6. Требования к Участнику:

6.1. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке, обязательное наличие специальных разрешений (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ в случаях, предусмотренных законом) (ст. 49 Гражданского кодекса РФ).

6.2. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов: геодезическое оборудование (спутниковая GPS-ГЛОНАСС аппаратура, электронные нивелиры и т.п.).

6.3. Наличие у Участника в штате кадастрового инженера, заключившего с ним трудовой договор для осуществления геодезических и картографических работ, с обязательным предоставлением документов подтверждающих требуемую квалификацию.

6.4  Наличие у трудоустроенных кадастровых инженеров свидетельства СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров», с обязательным предоставлением свидетельств СРО, полиса страхования (согласно Федерального закона от 30.12.2015 №452-ФЗ).

6.5. Участник обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

6.6. Участник обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку (калибровку) технических средств и оборудования (действующих на момент подачи документов) в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (в послед. редакции), право их владения.

7. Прочие условия:

7.1. Документацию изготавливать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов выполняемых работ.

7.3. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет. При определении стоимости по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

8. Срок выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – не позднее 6 (шести) месяцев с момента заключения договора.

9. При выполнении работ руководствоваться

9.1. Градостроительным кодексом Российской Федерации;

9.2. Земельный кодекс Российской Федерации;

9.3. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в посл. ред.).

9.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

9.5. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ №14278тм-т1 (утв. Минтехэнерго от 20.05.1994).

9.6. Закон Амурской области от 05.12.2006 № 259-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Амурской области» (в посл. ред.).

9.7. Схема территориального планирования Михайловского района, утверждена решением Совета народных депутатов Михайловского района от 17.12.2013 № 18/225.

9.8. Генеральный план муниципального образования Поярковского сельсовета, утв. решением сессии Совета народных депутатов от 08.10.2013 № 259.

9.9. Правила землепользование и застройки Поярковского сельсовета, утв. решением сессии Совета народных депутатов от 06.06.2011 № 36/156.

9.10. Генеральный план муниципального образования Михайловского  сельсовет, утв. решением сессии Совета народных депутатов от 08.10.2013 № 259.

9.11. Правила землепользование и застройки Михайловского сельсовета, утв. решением сессии Совета народных депутатов от 06.06.2011 № 36/156.

9.12. Правила землепользование и застройки муниципального образования Воскресеновского сельсовета, утв. решением сессии Совета народных депутатов от 22.12.2014 №88/96.

10. Приемка выполненных работ и их оплата:

10.1. По окончании работ Заказчику предоставляются материал в объеме, количестве, комплектности и в качестве, предусмотренном Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).

10.2. Порядок приемки документации определен разделом 3 договора подряда.

10.3. По результатам приемки документов Заказчик осуществляет оплату в сроки предусмотренные договором.

10.4. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

11. Гарантийные обязательства:

Гарантия качества на все выполненные работы составляет не менее 36 месяцевев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Подрядчик обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств, согласно процедуре предусмотренной договором.

12. Приложения:

Приложение № 1 Постановление Главы Михайловского района Амурской области от 31.08.2016 № 320 «О подготовке документации по планировке территории».

Приложение № 2 Постановление Главы Михайловского района Амурской области от 01.09.2016 № 321 «Об утверждении технического задания на разработку проекта планировки (проекта межевания в составе проекта планировки)».

Приложение № 3 Техническое задание на разработку проекта планировки (проект межевания в составе проекта планировки) «Реконструкция ВЛ-35 кВ Михайловка – Поярково, Михайловский район, Амурская область» от 31.08.2016 года.

Начальник ОКСИ									И.Н. Соловьева

Инженер СПСиЗО ОКСИ								Я.П. Осинцева