Приложение № 1.4  к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку аккумуляторов для ИБП

- Наименование: Свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП

- Назначение: для установки в ИБП «Eaton Powerware 9130» (или аналог)  оборудования связи:

-  ПС 110 кВ «Лебединый», «Обогатительная фабрика», «Беркакит», «Городская», «РМЗ», «СХК.», «РМЗ 2»;

-    ПС 35 кВ «Аэропорт», «ХПВ».

- Технические данные:

| № п/п | Технические характеристики | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Тип/марка | Герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые. |
|  | Технология | AGM |
|  | Напряжение, В | 12 |
|  | Емкость, Ач | 7,2 |
|  | Срок службы, лет | 10 |
|  | Тип клеммы | F2 |
|  | Длина, мм | 151 |
|  | Ширина, мм | 65 |
|  | Высота с клеммой, мм | 100 |