Техническое задание на поставку Источников бесперебойного питания.

1. Перечень и объемы закупаемой продукции, согласно приложения 1.1.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2. - Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложению (закупаемая продукция) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

4.1.1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 от 
22.07.2008

4.1.2. ГОСТ Р 53325-2009 п.п. 7.1.11, 7.2.1.6, 7.2.3.1 - 7.2.3.5, 7.2.4, 
7.2.10.2

4.1.3. ГОСТ Р МЭК 60065-2009; ГОСТ Р 513.14.1-2006; ГОСТ Р 53362-2009; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.3.3; ГОСТ Р 51317.4.5-99.

4.2. Гарантия на поставляемую продукцию (согласно Приложения №1.1):

- по спецификации № 1.1 – должна распространяться  не менее 36 месяцев, (или гарантии завода-изготовителя).

- по спецификации № 1.2 - должна распространяться не менее 24 месяцев, (или гарантии завода-изготовителя).

- по спецификации № 1.3 - должна распространяться не менее 12 месяцев, (или гарантии завода-изготовителя).

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3. Продукция (согласно Приложения №1.1) должна быть новой 2016-2017г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в  техническом задании, характеристикам, государственным стандартам,    техническим    условиям,  иметь    действующие сертификаты соответствия,   технические   паспорта   или   другие   документы, удостоверяющие их качество (предоставить в составе предложения Поставщика)

4.4. В случае предложения разными поставщиками технически разного оборудования, будут использованы следующие критерии оценки предложений  поставщиков:

4.4.1. Соответствие технических характеристик оборудования - предложенные аналоги должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в ТЗ оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных, длительности работы от АБ.

4.4.2. Наличие сертификатов соответствия оборудования - если оборудование, указанное в ТЗ имеет сертификат систем добровольной или обязательной сертификации, то оборудование - аналог должно также иметь данный сертификат соответствия.

4.4.3. Не допускается признание аналогами оборудования с различным функциональным набором блоков и модулей, но в совокупности выполняющим одинаковые функции.

4.4.4. Не допускается признание аналогом оборудования, в комплекте выполняющим аналогичные функции, однако блоки и модули которого имеют различные характеристики и назначение.

4.4.5.  На период ремонта предоставление аналогичного источника бесперебойного питания.

4.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя: до 31.04.2017г. с правом досрочной поставки.

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Зам. главного инженера по оперативно-

технологическому управлению -

начальник департамента ОТУ		                                                                         Ю.Б. Кантовский

Согласовано:

И.о. Начальника департамента

кап. строительства и инвестиций                                                                                             Э.В. Шумилов

Заместитель начальника департамента –

начальник ЦССДТУ							                                          В.А. Усольцев