Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции.

| № п/п | Наименование, марка |  |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительная платформа EXFO FTB-2 со встроенным измерителем мощности и визуальным дефектоскопом (VFL) |  |  | шт. | 1 |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |
|  | Дисплей | Цветной, сенсорный, 1280х800 TFT (10.1”) |  |  |  |
|  | Интерфейсы | RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s 2 порта USB 2.0 1 порт USB 3.0 Display port Порт под наушники |  |  |  |
|  | Память | 64 Гб встроенной памяти (flash) |  |  |  |
|  | Батарея | 1 батарея Li-ion (smart battery) |  |  |  |
|  | Питание | AC/DC adapter, input: 100 – 240 V; 50/60 Hz; 1.6 A max, output: 24 V; 3.75 A |  |  |  |
|  | Процессор | 2-х ядерный |  |  |  |
|  | Операционная память | 2 Гб |  |  |  |
|  | Система | Windows Embedded 8 Standard |  |  |  |
| 2 | Модуль оптического рефлектометра FTB-7300E c портом измерения активной линии. |  |  | шт. | 1 |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |
|  | Длина волны, nm |  | 1310/1550/1625 |  |  |
|  | Динамический диапазон, дБ |  | 39/35/37/39/37 |  |  |
|  | Мертвая зона по событиям, м |  | 0,8 |  |  |
|  | Ширина импульса |  | 5, 10, 30, 100,275, 1000, 2500 |  |  |
|  | Диапазон расстояний, км |  | 1.25, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260,400 |  |  |
|  | Линейность, дБ |  | 0,03 |  |  |
|  | Погрешность по расстоянию м |  | 0,75 |  |  |
| 3 | Микроскоп FIP-430B в комплекте: |  |  | Комп. | 1 |
|  | Набор сменных насадок для микроскопа FIP-430B (для патч-кордов и патч-панелей типа FC, SC, LC). |  |  |  |  |
|  | Очиститель Fujikura One-Click Cleaner (для патч-кордов и патч-панелей типа FC, SC, LC). |  |  |  |  |
|  | Технические характеристики |  |  |  |  |
|  | Автоматическая фокусировка изображения |  |  |  |  |
|  | Автоматическое центрирование изображения |  |  |  |  |
|  | Автоанализ поверхности ферул согласно стандартам IEC, IPC или пользовательским настройкам с использованием ПО ConnectorMax2 |  |  |  |  |
|  | Оптимальное цифровое увеличение для получения качественного изображения (три режима) |  |  |  |  |
|  | LED индикатор качества ферул – годен/не годен |  |  |  |  |
| 4 | Программное обеспечение на все оборудование. |  |  |  |  |
|  | Адрес склада: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |  |  |

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя (филиал АО «ДРСК»: «Южно-Якутские электрические сети»: до 31.05.2017г.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: аванс (не более) 30% оплачивается в течение 30 календарных дней с даты подписания договора, оставшаяся часть 70% выплачивается  в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016-2017гг. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.4. Аналогичная продукция (прибор) - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам заявленной в конкурсной документации продукции.

3.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок указанный заводом производителем, но не менее 12-ти месяцев.  Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты выявленные в период гарантийного срока.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.