УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер СП ПСЭС

_______________ М.В.Чащин

«____»_______________ 2016 г.

Дата: 11.04.2016 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата: 18.04.2016 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Шкляев Николай Иванович    телефон: 89089997899

2. Наименование (заявленного) объекта: Жилой дом

Фактический объект: Жилой дом

3. Адрес объекта:  ПК, Чугуевский район, с. Кокшаровка, ул. Колхозная,  д. 24.

4. Заявленная мощность (без учета ранее присоединенной) (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,38

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:  нет.

8. Предполагаемая точка присоединения к сети АО «ДРСК»:  опора № 19 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 «Быт» ТП-10/0,4 кВ 100 кВА  № 3012 «Заозерная»  ВЛ-10 кВ Ф-14 «Кокшаровка» ПС 35/10 кВ «Уборка».

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВКЕ существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 275 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 320 |  |
| 1.2. |  | Установка опор (шт.) +; ж/б. | одностоечная | 8 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 4х50 | 335 |  |
|  |  |  | + | 4 провода |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 320 м, от опоры  № 19 Ф-2 «Быт» ТП 10/0,4 кВ 100 кВА  № 3012 «Заозёрная» ВЛ-10 кВ  Ф-14 «Кокшаровка» ПС 35/10 кВ «Уборка», с установкой 8 одностоечных ж/б опор и 3 одностоечных ж/б опор с укосом. СИП-2 4х50.

Начальник Чугуевского РЭС        ________________     Каракуца Н.Н.

« 18 »  апреля 2016 г.