## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | 211 г Хабаровск СДТ УРОЖАЙ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2765,127 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1308,346 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________277,118 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________10,713 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________490,071 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________147,883 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________644,88 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. . Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры №63 Ф.21 ПС Березовка
1 | ТЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Траверса на опоре (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-305-04 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-305-04 ОЗП=14,56; ЭМ=5,58; ЗПМ=14,56; МАТ=14,5 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (61 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 28,48 4,99 | 23,39 2,57 | 0.1 | 28 | 5 | 23 3 |  | 0.41 | 0.41
2 | ТССЦ-201-8113 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Траверсы стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=14,56; ЭМ=4,64; ЗПМ=14,56; МАТ=4,8 Материалы | 0,026 (17,2*0+26,0*1)/1000 | 12208.71 |  | 12208.71 | 317 |  |  | 317
3 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=14,56; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (2027 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1090 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 12 3+3*2+1*3 | 58,52 4,76 | 53,76 8,21 |  | 702 | 57 | 645 99 |  | 0.44 | 5.28
4 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (195 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (105 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 3 | 15,78 2,7 | 13,08 2,39 |  | 47 | 8 | 39 7 |  | 0.25 | 0.75
5 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (311 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (168 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 4 3+1 | 18,19 3,24 | 14,95 2,74 |  | 73 | 13 | 60 11 |  | 0.3 | 1.2
6 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,33; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (2183 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1174 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 3 | 263,74 44,57 | 155,59 11,45 | 63.58 | 791 | 134 | 467 34 | 190 | 3.8 | 11.4
7 | ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,29; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (4678 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (2516 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 3 | 521,68 92,67 | 365,43 27,3 | 63.58 | 1565 | 278 | 1096 82 | 191 | 7.9 | 23.7
8 | ТЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-03 ОЗП=14,56; ЭМ=5,28; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (2418 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1300 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 793,07 142,05 | 587,44 44,19 | 63.58 | 793 | 142 | 587 44 | 64 | 12.11 | 12.11
9 | ТССЦ-403-1191 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1191 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-403-1191 Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) МАТ=6,1 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 12 3+3*2+1*3 | 2240.5 |  | 2240.5 | 26886 |  |  | 26886
10 |  | Узел крепления подкоса У-1 (шт) Материалы | 5 3+1*2 | 838.98 |  | 838.98 | 4195 |  |  | 4195
11 | ТССЦ-201-8113 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Траверсы стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=14,56; ЭМ=4,64; ЗПМ=14,56; МАТ=4,8 Материалы | 0,1556 (17,2*3+26,0*4)/1000 | 12208.71 |  | 12208.71 | 1900 |  |  | 1900
12 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=14,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (70 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (45 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,03 1/100*3 | 206,11 202,26 |  | 3.85 | 6 | 6 |  |  | 15.876 | 0.48
13 | КП ПромЭнергоСнаб на 26.05.2015 | Зажим ответвительный RP150 (шт.) Материалы для монтажных работ | 3 | 760.17 |  | 760.17 | 2281 |  |  | 2281
14 | ТЕР33-04-009-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-009-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-009-02 ОЗП=14,56; ЭМ=6,33; ЗПМ=14,56; МАТ=3,47 Линии электропередачи: НР (2326 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1251 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0,22 1/1000*220 | 2828,85 601,96 | 1575,13 213,7 | 651.76 | 622 | 132 | 347 47 | 143 | 48.94 | 10.77
15 | ТЕР33-04-009-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-009-10 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-009-10 ОЗП=14,56; ЭМ=5,85; ЗПМ=14,56; МАТ=3,47 Линии электропередачи: НР (1845 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (992 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 5 3+3+1-2 | 731,88 21,66 | 62,03 6,88 | 648.19 | 3659 | 108 | 310 34 | 3241 | 1.74 | 8.7
16 | ТССЦ-502-0859 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-20 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0859 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-502-0859 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-20 МАТ=2,47 Линии электропередачи | 0,69 округл(220*3*1,045/1000;3 | 17726.09 |  | 17726.09 | 12231 |  |  | 12231
17 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Изолятор полимерный ЛК-70/10-Б-4 (шт.) Материалы для монтажных работ | 21 3+6*3 | 555.93 |  | 555.93 | 11675 |  |  | 11675
18 | ООО ДКК | Анкерный зажим НБ-2-6 (шт.) Материалы для монтажных работ | 21 3+6*3 | 199.15 |  | 199.15 | 4182 |  |  | 4182
19 |  | Ушко (шт) Материалы | 21 3+6*3 | 165 |  | 165 | 3465 |  |  | 3465
20 |  | Серьга (шт) Материалы | 21 3+6*3 | 97 |  | 97 | 2037 |  |  | 2037
21 |  | Скоба СК-7-1а (шт) Материалы | 21 3+6*3 | 84 |  | 84 | 1764 |  |  | 1764
22 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Изолятор ШФ 20Г.1 (шт.) Материалы для монтажных работ | 21 (3+3+1)*3 | 449.15 |  | 449.15 | 9432 |  |  | 9432
23 |  | Вязка спиральная ВС (комплект) Материалы | 7 21/3 | 811 |  | 811 | 5677 |  |  | 5677
24 | ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) 421,95 = 452,79 - 0,004 x 7 710,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-09 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-09 ОЗП=14,56; ЭМ=5,65; ЗПМ=14,56; МАТ=3,82 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3538 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2279 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1,12 8*2/100*7 | 421,95 265,19 | 80,75 3,25 | 76.01 | 473 | 297 | 90 4 | 86 | 21.3 | 23.86
Уд | 1. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | 0,004 0,0045 | 7710.49 |  | 7710.49 | 34.7 |  |  | 34.7
25 | ТССЦ-101-1616 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1616 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм МАТ=5,24 Линии электропередачи | 0,068992 0,616/1000*8*2*7 | 6462.01 |  | 6462.01 | 446 |  |  | 446
26 | Прайс | зажим плашечный ПС-2-1 (шт.) Материалы для монтажных работ | 14 2*7 | 96 |  | 96 | 1344 |  |  | 1344
27 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,94; ЗПМ=14,56; МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1117 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (719 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,7 1/10*7 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 174 | 93 | 46 2 | 35 | 10.7 | 7.49
28 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах | 0,065975 3,77*2,5/1000*1*7 | 6684.52 |  | 6684.52 | 441 |  |  | 441
29 | ТЕР33-02-013-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=14,56; ЭМ=4,64; ЗПМ=14,56; МАТ=4,8 Линии электропередачи: НР (585 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (314 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0,067 (38+29)/1000 | 17831,96 481,87 | 2459,36 196,65 | 14890.73 | 1195 | 32 | 165 13 | 998 | 36.7 | 2.46
30 | ТЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-030-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-030-03 ОЗП=14,56; ЭМ=6,56; ЗПМ=14,56; МАТ=4,5 Линии электропередачи: НР (1546 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (831 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 241,57 107,76 | 129,36 11,29 | 4.45 | 242 | 108 | 129 11 | 5 | 8.09 | 8.09
31 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Разъединитель РЛНД-1-10-400 (шт) Материалы | 1 | 10720.34 |  | 10720.34 | 10720 |  |  | 10720
32 | ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) 421,95 = 452,79 - 0,004 x 7 710,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-09 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-09 ОЗП=14,56; ЭМ=5,65; ЗПМ=14,56; МАТ=3,82 Электромонтажные работы на других объектах: НР (224 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (144 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 7/100*1 | 421,95 265,19 | 80,75 3,25 | 76.01 | 30 | 19 | 6 | 5 | 21.3 | 1.49
Уд | 1. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | 0,004 0,0003 | 7710.49 |  | 7710.49 | 2.31 |  |  | 2.31
33 | ТССЦ-101-1616 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1616 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм МАТ=5,24 Линии электропередачи | 0,004312 0,616*7/1000*1 | 6462.01 |  | 6462.01 | 28 |  |  | 28
34 | Прайс | зажим плашечный ПС-2-1 (шт.) Материалы для монтажных работ | 2 | 96 |  | 96 | 192 |  |  | 192
35 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель из стали: полосовой сечением 160 мм2 (заземление РЛНД) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,75; ЗПМ=14,56; МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 4/100*1 | 377,66 206,67 | 86,46 3,76 | 84.53 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16.6 | 0.66
36 | ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1889 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=4,71 Электромонтажные работы на других объектах | 0,00504 1,26/1000*4 | 8618 |  | 8618 | 43 |  |  | 43
37 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель из угловой стали размером: 50х50х5 мм (заземление РЛНД) (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,94; ЗПМ=14,56; МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах: НР (482 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (310 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,3 3/10*1 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 74 | 40 | 20 1 | 14 | 10.7 | 3.21
38 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах | 0,028275 3,77*2,5/1000*3 | 6684.52 |  | 6684.52 | 189 |  |  | 189
39 | ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-030-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-030-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,95; ЗПМ=14,56; МАТ=6,15 Линии электропередачи: НР (5705 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (3068 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 7 21/3 | 171,81 50,32 | 117,56 12,36 | 3.93 | 1203 | 352 | 823 87 | 28 | 4.29 | 30.03
40 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Разрядник УЗД 1.2 (шт) Материалы | 21 | 394.92 |  | 394.92 | 8293 |  |  | 8293
41 | ТЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-119-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-119-02 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (1980 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (1048 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 4 | 50,01 50,01 |  |  | 200 | 200 |  |  | 4.43 | 17.72
42 | ТСЭМ-400001 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-400001 Индекс 4 кв.2016 г. к ТСЭМ-400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ЭМ=7,75; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (584 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (309 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 4 | 105.32 | 105,32 14,68 |  | 421 |  | 421 59
ПНР
44 | ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-010-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-11-010-02 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (217 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (126 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 27,47 27,47 |  |  | 27 | 27 |  |  | 1.62 | 1.62
Общее заземление электроустановок разных значений и напряжений (ПУЭ п. 1.7.55)
45 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-055-03 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (297 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (157 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 3085,8 3085,8 |  |  | 30 | 30 |  |  | 278 | 2.72
46 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,75; ЗПМ=14,56; МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах: НР (165 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (106 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 7/100 | 377,66 206,67 | 86,46 3,76 | 84.53 | 26 | 14 | 6 | 6 | 16.6 | 1.16
47 | ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1889 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=4,71 Электромонтажные работы на других объектах | 0,00882 1,26/1000*7 | 8618 |  | 8618 | 76 |  |  | 76
48 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (89 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (47 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 965,2 965,2 |  |  | 9 | 9 |  |  | 97.2 | 0.95
Итого по разделу 1 . Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры №63 Ф.21 ПС Березовка | [6 empty] | 408724 |  |  |  |  | 176.26
Раздел 2. МТП
49 | ТЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-027-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-027-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (277 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (147 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,02 1/1000*20 | 1388,67 1388,67 |  |  | 28 | 28 |  |  | 123 | 2.46
50 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-055-03 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (921 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (487 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,03 1/100*3 | 3085,8 3085,8 |  |  | 93 | 93 |  |  | 278 | 8.34
51 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,75; ЗПМ=14,56; МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах: НР (600 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (386 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,24 1/100*24 | 377,66 206,67 | 86,46 3,76 | 84.53 | 91 | 50 | 21 1 | 20 | 16.6 | 3.98
52 | ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1889 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=4,71 Электромонтажные работы на других объектах | 0,03024 1,26/1000*24 | 8618 |  | 8618 | 261 |  |  | 261
53 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,94; ЗПМ=14,56; МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1294 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (833 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,8 1/10*8 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 199 | 107 | 53 3 | 39 | 10.7 | 8.56
54 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах | 0,0754 3,77*2,5/1000*8 | 6684.52 |  | 6684.52 | 504 |  |  | 504
55 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (287 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (152 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,03 1/100*3 | 965,2 965,2 |  |  | 29 | 29 |  |  | 97.2 | 2.92
56 | ТЕР33-04-027-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка строительных конструкций (1 подстанция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-027-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-027-03 ОЗП=14,56; ЭМ=4,97; ЗПМ=14,56; МАТ=5,95 Линии электропередачи: НР (949 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (510 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 354,77 47,27 | 302,45 25,54 | 5.05 | 355 | 47 | 302 26 | 6 | 4.03 | 4.03
57 | ТЕР33-04-027-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка оборудования (1 подстанция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-027-04 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-027-04 ОЗП=14,56; ЭМ=5,75; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (11448 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (6157 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 1255,41 823,89 | 431,52 56,52 |  | 1255 | 824 | 431 57 |  | 65.44 | 65.44
58 | ТССЦ-403-1191 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1191 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-403-1191 Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) МАТ=6,1 Линии электропередачи | 2 | 2240.5 |  | 2240.5 | 4481 |  |  | 4481
59 | ТССЦ-101-1025 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст6пс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1025 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1025 Швеллеры № 40 из стали марки Ст6пс МАТ=5,9 Материалы для монтажных работ | 0.06 | 7447.82 |  | 7447.82 | 447 |  |  | 447
60 | ТССЦ-201-0844 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Детали крепления стальные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-0844 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-201-0844 Детали крепления стальные МАТ=5,17 Материалы для монтажных работ | 4 | 11.46 |  | 11.46 | 46 |  |  | 46
ПНР
61 | ТЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-02-002-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-02-002-01 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (869 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (503 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 108,16 108,16 |  |  | 108 | 108 |  |  | 6.3 | 6.3
62 | ТЕРп01-03-002-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-03-002-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-03-002-05 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (273 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (158 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 33,59 33,59 |  |  | 34 | 34 |  |  | 2.7 | 2.7
63 | ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-010-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-11-010-02 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (217 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (126 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 27,47 27,47 |  |  | 27 | 27 |  |  | 1.62 | 1.62
64 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-011-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-11-011-01 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (88 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (51 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 0.05 | 219,74 219,74 |  |  | 11 | 11 |  |  | 12.96 | 0.65
65 | ТЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-024-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-11-024-01 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (667 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (387 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 6 3*2 | 13,9 13,9 |  |  | 83 | 83 |  |  | 0.82 | 4.92
66 | ТЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-027-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-11-027-02 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (829 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (480 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 3 | 34,25 34,25 |  |  | 103 | 103 |  |  | 2.02 | 6.06
Оборудование
67 О | КП АО "ДЭТК" | МТП-100/6/0,4 согласно опросного листа (1 шт) Оборудование | 1 | 490070.51 |  |  | 490071
Итого по разделу 2 МТП | [6 empty] | 580534 |  |  |  |  | 117.98
Раздел 3. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 ф. 1 МТП проектируемая:
68 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=14,56; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (5900 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (3173 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 35 16+8*2+1*3 | 58,52 4,76 | 53,76 8,21 |  | 2048 | 167 | 1881 287 |  | 0.44 | 15.4
69 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (858 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (461 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 13 | 15,78 2,7 | 13,08 2,39 |  | 205 | 35 | 170 31 |  | 0.25 | 3.25
70 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (702 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (377 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 9 8+1 | 18,19 3,24 | 14,95 2,74 |  | 164 | 29 | 135 25 |  | 0.3 | 2.7
71 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,33; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (11643 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (6262 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 16 | 263,74 44,57 | 155,59 11,45 | 63.58 | 4220 | 713 | 2489 183 | 1018 | 3.8 | 60.8
72 | ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,29; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (12462 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (6702 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 8 | 521,68 92,67 | 365,43 27,3 | 63.58 | 4173 | 741 | 2923 218 | 509 | 7.9 | 63.2
73 | ТЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-03 ОЗП=14,56; ЭМ=5,28; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (2418 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1300 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 793,07 142,05 | 587,44 44,19 | 63.58 | 793 | 142 | 587 44 | 64 | 12.11 | 12.11
74 | ТССЦ-403-1943 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1943 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) МАТ=7,3 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 35 16+8*2+1*3 | 1633.59 |  | 1633.59 | 57176 |  |  | 57176
75 |  | Узел крепления подкоса У-3 (шт) Материалы | 10 8+1*2 | 800 |  | 800 | 8000 |  |  | 8000
76 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=14,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 1/100*4 | 196,48 192,63 |  | 3.85 | 8 | 8 |  |  | 15.12 | 0.6
77 | ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,44; ЗПМ=14,56; МАТ=1,98 Линии электропередачи: НР (15204 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (8177 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0,885 1/1000*(885) | 14789,71 821,37 | 3632,56 500,44 | 10335.78 | 13089 | 727 | 3215 443 | 9147 | 65.24 | 57.74
78 | ТССЦ-502-0842 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0842 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 МАТ=2,72 Материалы для монтажных работ | 0,925 округл(885*1,045/1000;3 | 51626.39 |  | 51626.39 | 47754 |  |  | 47754
79 | ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) 421,95 = 452,79 - 0,004 x 7 710,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-09 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-09 ОЗП=14,56; ЭМ=5,65; ЗПМ=14,56; МАТ=3,82 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1105 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (712 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,35 7/100*5 | 421,95 265,19 | 80,75 3,25 | 76.01 | 148 | 93 | 28 1 | 27 | 21.3 | 7.46
Уд | 1. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | 0,004 0,0014 | 7710.49 |  | 7710.49 | 10.79 |  |  | 10.79
80 | ТССЦ-101-1613 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1613 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1613 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм МАТ=5,29 Линии электропередачи | 0,013825 0,395*7/1000*5 | 6462.01 |  | 6462.01 | 89 |  |  | 89
81 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Ответвительный зажим Р 616R (6-95/1,5-16) (шт.) Материалы для монтажных работ | 5 | 150.85 |  | 150.85 | 754 |  |  | 754
82 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,94; ЗПМ=14,56; МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах: НР (812 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (523 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.5 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 124 | 67 | 33 2 | 24 | 10.7 | 5.35
83 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах | 0,047125 3,77*2,5/1000*5 | 6684.52 |  | 6684.52 | 315 |  |  | 315
84 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=14,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (364 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (235 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,16 1/100*16 | 196,48 192,63 |  | 3.85 | 31 | 31 |  |  | 15.12 | 2.42
85 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled) (шт.) Материалы для монтажных работ | 16 | 677.12 |  | 677.12 | 10834 |  |  | 10834
86 | ТЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-119-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-119-02 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (1782 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (944 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 3.6 | 50,01 50,01 |  |  | 180 | 180 |  |  | 4.43 | 15.95
Общее заземление электроустановок разных значений и напряжений (ПУЭ п. 1.7.55)
87 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-055-03 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (297 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (157 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 3085,8 3085,8 |  |  | 30 | 30 |  |  | 278 | 2.72
88 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,75; ЗПМ=14,56; МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах: НР (165 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (106 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 1/100*7 | 377,66 206,67 | 86,46 3,76 | 84.53 | 26 | 14 | 6 | 6 | 16.6 | 1.16
89 | ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1889 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=4,71 Электромонтажные работы на других объектах | 0,00882 1,26/1000*7 | 8618 |  | 8618 | 76 |  |  | 76
90 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (89 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (47 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 965,2 965,2 |  |  | 9 | 9 |  |  | 97.2 | 0.95
Итого по разделу 3 Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 ф. 1 МТП проектируемая: | [6 empty] | 785384 |  |  |  |  | 251.81
Раздел 4. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 ф. 2 МТП проектируемая:
91 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=14,56; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (2365 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1272 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 14 4+5*2 | 58,52 4,76 | 53,76 8,21 |  | 819 | 67 | 752 115 |  | 0.44 | 6.16
92 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (273 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (147 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 4 | 15,78 2,7 | 13,08 2,39 |  | 63 | 11 | 52 10 |  | 0.25 | 1
93 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (390 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (210 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 5 | 18,19 3,24 | 14,95 2,74 |  | 91 | 16 | 75 14 |  | 0.3 | 1.5
94 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,33; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (2911 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1566 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 4 | 263,74 44,57 | 155,59 11,45 | 63.58 | 1055 | 178 | 622 46 | 255 | 3.8 | 15.2
95 | ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,29; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (7797 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (4193 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 5 | 521,68 92,67 | 365,43 27,3 | 63.58 | 2608 | 463 | 1827 137 | 318 | 7.9 | 39.5
96 | ТССЦ-403-1943 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1943 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) МАТ=7,3 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 14 4+5*2 | 1633.59 |  | 1633.59 | 22870 |  |  | 22870
97 |  | Узел крепления подкоса У-3 (шт) Материалы | 5 | 800 |  | 800 | 4000 |  |  | 4000
98 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=14,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 1/100*4 | 196,48 192,63 |  | 3.85 | 8 | 8 |  |  | 15.12 | 0.6
99 | ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,44; ЗПМ=14,56; МАТ=1,98 Линии электропередачи: НР (5418 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (2914 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0,315 1/1000*(315) | 14789,71 821,37 | 3632,56 500,44 | 10335.78 | 4659 | 259 | 1144 158 | 3256 | 65.24 | 20.55
100 | ТССЦ-502-0842 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0842 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 МАТ=2,72 Материалы для монтажных работ | 0,329 округл(315*1,045/1000;3 | 51626.39 |  | 51626.39 | 16985 |  |  | 16985
101 | ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) 421,95 = 452,79 - 0,004 x 7 710,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-09 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-09 ОЗП=14,56; ЭМ=5,65; ЗПМ=14,56; МАТ=3,82 Электромонтажные работы на других объектах: НР (670 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (432 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,21 7/100*3 | 421,95 265,19 | 80,75 3,25 | 76.01 | 89 | 56 | 17 1 | 16 | 21.3 | 4.47
Уд | 1. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | 0,004 0,0008 | 7710.49 |  | 7710.49 | 6.17 |  |  | 6.17
102 | ТССЦ-101-1613 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1613 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1613 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм МАТ=5,29 Линии электропередачи | 0,008295 0,395*7/1000*3 | 6462.01 |  | 6462.01 | 54 |  |  | 54
103 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Ответвительный зажим Р 616R (6-95/1,5-16) (шт.) Материалы для монтажных работ | 3 | 150.85 |  | 150.85 | 453 |  |  | 453
104 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,94; ЗПМ=14,56; МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах: НР (482 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (310 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.3 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 74 | 40 | 20 1 | 14 | 10.7 | 3.21
105 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах | 0,028275 3,77*2,5/1000*3 | 6684.52 |  | 6684.52 | 189 |  |  | 189
106 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=14,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (271 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (174 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,12 1/100*12 | 196,48 192,63 |  | 3.85 | 24 | 23 |  | 1 | 15.12 | 1.81
107 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled) (шт.) Материалы для монтажных работ | 12 | 677.12 |  | 677.12 | 8125 |  |  | 8125
Общее заземление электроустановок разных значений и напряжений (ПУЭ п. 1.7.55)
108 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-055-03 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (297 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (157 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 3085,8 3085,8 |  |  | 30 | 30 |  |  | 278 | 2.72
109 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,75; ЗПМ=14,56; МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах: НР (165 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (106 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 1/100*7 | 377,66 206,67 | 86,46 3,76 | 84.53 | 26 | 14 | 6 | 6 | 16.6 | 1.16
110 | ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1889 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=4,71 Электромонтажные работы на других объектах | 0,00882 1,26/1000*7 | 8618 |  | 8618 | 76 |  |  | 76
111 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (89 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (47 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 965,2 965,2 |  |  | 9 | 9 |  |  | 97.2 | 0.95
Итого по разделу 4 Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 ф. 2 МТП проектируемая: | [6 empty] | 311613 |  |  |  |  | 98.83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 1890219 | 113797 | 123417 34086 | 1162934 |  | 644.88
Накладные расходы | [6 empty] | 126605
Сметная прибыль | [6 empty] | 69424
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1308346 |  |  |  |  | 541.47
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 277118 |  |  |  |  | 79.54
Итого Оборудование | [6 empty] | 490071
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 10713 |  |  |  |  | 23.87
Итого | [6 empty] | 2086248 |  |  |  |  | 644.88
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1162934
Машины и механизмы | [6 empty] | 123417
ФОТ | [6 empty] | 147883
Оборудование | [6 empty] | 490071
Накладные расходы | [6 empty] | 126605
Сметная прибыль | [6 empty] | 69424
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [6 empty] | 1585464
Производство работ в зимнее время ГЭСН 81-05-02-2007 п 33.1 6,71% | [6 empty] | 106385
Итого | [6 empty] | 1691849
Разработка проектно-сметной документации (смета №1.1) | [6 empty] | 30275
Разработка проектно-сметной документации (смета №1.1) | [6 empty] | 44748
Разработка проектно-сметной документации (смета №1.1) | [6 empty] | 7420
Итого | [6 empty] | 1774292
Итого с оборудованием (490 071) и прочими затратами (10 713) | [6 empty] | 2275076
Непредвиденные затраты 3% | [6 empty] | 68252
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 2343328
НДС 18% | [6 empty] | 421799.04
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2765127.04 |  |  |  |  | 644.88