## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | 371 Хабаровский р-н СТ ЗВЕЗДОЧКА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2939,439 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1677,453 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________219,474 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________10,713 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________201,057 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________196,211 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________858,34 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 181/3 Ф.22 ПС Корфовская:
1 | ТЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Траверса на опоре (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-305-04 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-305-04 ОЗП=14,56; ЭМ=5,58; ЗПМ=14,56; МАТ=14,5 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (61 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 | 28,48 4,99 | 23,39 2,57 | 0.1 | 28 | 5 | 23 3 |  | 0.41 | 0.41
2 | ТССЦ-201-8113 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Траверсы стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=14,56; ЭМ=4,64; ЗПМ=14,56; МАТ=4,8 Материалы | 0,026 (17,2*0+26,0*1)/1000 | 12208.71 |  | 12208.71 | 317 |  |  | 317
3 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=14,56; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (7252 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (3900 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 43 30+5*2+1*3 | 58,52 4,76 | 53,76 8,21 |  | 2516 | 205 | 2311 353 |  | 0.44 | 18.92
4 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (1988 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1069 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 30 | 15,78 2,7 | 13,08 2,39 |  | 473 | 81 | 392 72 |  | 0.25 | 7.5
5 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (455 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (245 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 6 5+1 | 18,19 3,24 | 14,95 2,74 |  | 109 | 19 | 90 16 |  | 0.3 | 1.8
6 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,33; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (21845 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (11748 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 30 | 263,74 44,57 | 155,59 11,45 | 63.58 | 7912 | 1337 | 4668 344 | 1907 | 3.8 | 114
7 | ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,29; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (7797 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (4193 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 5 | 521,68 92,67 | 365,43 27,3 | 63.58 | 2608 | 463 | 1827 137 | 318 | 7.9 | 39.5
8 | ТЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-03 ОЗП=14,56; ЭМ=5,28; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (2418 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1300 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 793,07 142,05 | 587,44 44,19 | 63.58 | 793 | 142 | 587 44 | 64 | 12.11 | 12.11
9 | ТССЦ-403-1191 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1191 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-403-1191 Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) МАТ=6,1 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 43 30+5*2+1*3 | 2240.5 |  | 2240.5 | 96342 |  |  | 96342
10 |  | Узел крепления подкоса У-1 (шт) Материалы | 13 5*2+1*3 | 838.98 |  | 838.98 | 10907 |  |  | 10907
11 | ТССЦ-201-8113 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Траверсы стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=14,56; ЭМ=4,64; ЗПМ=14,56; МАТ=4,8 Материалы | 0,672 (17,2*30+26,0*6)/1000 | 12208.71 |  | 12208.71 | 8204 |  |  | 8204
12 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=14,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (70 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (45 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,03 1/100*3 | 206,11 202,26 |  | 3.85 | 6 | 6 |  |  | 15.876 | 0.48
13 | КП ПромЭнергоСнаб на 26.05.2015 | Зажим ответвительный RP150 (шт.) Материалы для монтажных работ | 3 | 760.17 |  | 760.17 | 2281 |  |  | 2281
14 | ТЕР33-04-009-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-009-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-009-02 ОЗП=14,56; ЭМ=6,33; ЗПМ=14,56; МАТ=3,47 Линии электропередачи: НР (15581 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (8380 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1,47 1/1000*1470 | 2828,85 601,96 | 1575,13 213,7 | 651.76 | 4158 | 885 | 2315 314 | 958 | 48.94 | 71.94
15 | ТЕР33-04-009-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-009-10 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-009-10 ОЗП=14,56; ЭМ=5,85; ЗПМ=14,56; МАТ=3,47 Линии электропередачи: НР (7784 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (4187 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 21 30+5+1-15 | 731,88 21,66 | 62,03 6,88 | 648.19 | 15369 | 455 | 1303 144 | 13611 | 1.74 | 36.54
16 | ТССЦ-502-0859 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-20 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0859 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-502-0859 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-20 МАТ=2,47 Линии электропередачи | 4,608 округл(1470*3*1,045/1000;3 | 17726.09 |  | 17726.09 | 81682 |  |  | 81682
17 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Изолятор полимерный ЛК-70/10-Б-4 (шт.) Материалы для монтажных работ | 36 3+5*6+3 | 555.93 |  | 555.93 | 20013 |  |  | 20013
18 | ООО ДКК | Анкерный зажим НБ-2-6 (шт.) Материалы для монтажных работ | 36 3+5*6+3 | 199.15 |  | 199.15 | 7169 |  |  | 7169
19 |  | Ушко (шт) Материалы | 36 3+5*6+3 | 165 |  | 165 | 5940 |  |  | 5940
20 |  | Серьга (шт) Материалы | 36 3+5*6+3 | 97 |  | 97 | 3492 |  |  | 3492
21 |  | Скоба СК-7-1а (шт) Материалы | 36 3+5*6+3 | 84 |  | 84 | 3024 |  |  | 3024
22 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Изолятор ШФ 20Г.1 (шт.) Материалы для монтажных работ | 108 (30+5+1)*3 | 449.15 |  | 449.15 | 48508 |  |  | 48508
23 |  | Вязка спиральная ВС (комплект) Материалы | 36 108/6*2 | 811 |  | 811 | 29196 |  |  | 29196
24 | ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) 421,95 = 452,79 - 0,004 x 7 710,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-09 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-09 ОЗП=14,56; ЭМ=5,65; ЗПМ=14,56; МАТ=3,82 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15155 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (9759 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 4,8 8*2/100*30 | 421,95 265,19 | 80,75 3,25 | 76.01 | 2025 | 1273 | 388 16 | 364 | 21.3 | 102.24
Уд | 1. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | 0,004 0,0192 | 7710.49 |  | 7710.49 | 148.04 |  |  | 148.04
25 | ТССЦ-101-1616 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1616 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм МАТ=5,24 Линии электропередачи | 0,29568 0,616/1000*8*2*30 | 6462.01 |  | 6462.01 | 1911 |  |  | 1911
26 | Прайс | зажим плашечный ПС-2-1 (шт.) Материалы для монтажных работ | 60 2*30 | 96 |  | 96 | 5760 |  |  | 5760
27 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,94; ЗПМ=14,56; МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах: НР (4821 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3104 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 3 1/10*30 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 744 | 400 | 198 10 | 146 | 10.7 | 32.1
28 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах | 0,28275 3,77*2,5/1000*1*30 | 6684.52 |  | 6684.52 | 1890 |  |  | 1890
29 | ТЕР33-02-013-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-02-013-05 ОЗП=14,56; ЭМ=4,64; ЗПМ=14,56; МАТ=4,8 Линии электропередачи: НР (585 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (314 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0,067 (38+29)/1000 | 17831,96 481,87 | 2459,36 196,65 | 14890.73 | 1195 | 32 | 165 13 | 998 | 36.7 | 2.46
30 | ТЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-030-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-030-03 ОЗП=14,56; ЭМ=6,56; ЗПМ=14,56; МАТ=4,5 Линии электропередачи: НР (1546 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (831 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 241,57 107,76 | 129,36 11,29 | 4.45 | 242 | 108 | 129 11 | 5 | 8.09 | 8.09
31 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Разъединитель РЛНД-1-10-400 (шт) Материалы | 1 | 10720.34 |  | 10720.34 | 10720 |  |  | 10720
32 | ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) 421,95 = 452,79 - 0,004 x 7 710,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-09 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-09 ОЗП=14,56; ЭМ=5,65; ЗПМ=14,56; МАТ=3,82 Электромонтажные работы на других объектах: НР (224 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (144 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 7/100*1 | 421,95 265,19 | 80,75 3,25 | 76.01 | 30 | 19 | 6 | 5 | 21.3 | 1.49
Уд | 1. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | 0,004 0,0003 | 7710.49 |  | 7710.49 | 2.31 |  |  | 2.31
33 | ТССЦ-101-1616 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1616 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм МАТ=5,24 Линии электропередачи | 0,004312 0,616*7/1000*1 | 6462.01 |  | 6462.01 | 28 |  |  | 28
34 | Прайс | зажим плашечный ПС-2-1 (шт.) Материалы для монтажных работ | 2 | 96 |  | 96 | 192 |  |  | 192
35 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель из стали: полосовой сечением 160 мм2 (заземление РЛНД) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,75; ЗПМ=14,56; МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 4/100*1 | 377,66 206,67 | 86,46 3,76 | 84.53 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16.6 | 0.66
36 | ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1889 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=4,71 Электромонтажные работы на других объектах | 0,00504 1,26/1000*4 | 8618 |  | 8618 | 43 |  |  | 43
37 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель из угловой стали размером: 50х50х5 мм (заземление РЛНД) (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,94; ЗПМ=14,56; МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах: НР (482 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (310 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,3 3/10*1 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 74 | 40 | 20 1 | 14 | 10.7 | 3.21
38 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах | 0,028275 3,77*2,5/1000*3 | 6684.52 |  | 6684.52 | 189 |  |  | 189
39 | ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-030-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-030-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,95; ЗПМ=14,56; МАТ=6,15 Линии электропередачи: НР (29329 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (15774 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 36 108/3 | 171,81 50,32 | 117,56 12,36 | 3.93 | 6185 | 1812 | 4232 445 | 141 | 4.29 | 154.44
40 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Разрядник УЗД 1.2 (шт) Материалы | 108 | 394.92 |  | 394.92 | 42651 |  |  | 42651
41 | ТЕР01-02-099-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-099-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-099-05 ОЗП=14,56; ЭМ=3,68; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (1852 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (980 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 1,12 1/100*112 | 194,66 166,83 | 27.83 |  | 218 | 187 | 31 |  | 13.4 | 15.01
42 | ТЕР01-02-100-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см (100 хлыстов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-100-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-100-02 ОЗП=14,56; ЭМ=6,74; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (6337 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (3355 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 1,12 1/100*112 | 1800,21 293,17 | 1507,04 278,39 |  | 2016 | 328 | 1688 312 |  | 28.38 | 31.79
43 | ТСЭМ-400004 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЭМ-400004 Индекс 4 кв.2016 г. к ТСЭМ-400004 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т ЭМ=8,03; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (4060 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (2149 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 24 4*6 | 142.88 | 142,88 17,1 |  | 3429 |  | 3429 410
ПНР
44 | ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-010-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-11-010-02 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (217 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (126 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 27,47 27,47 |  |  | 27 | 27 |  |  | 1.62 | 1.62
Общее заземление электроустановок разных значений и напряжений (ПУЭ п. 1.7.55)
45 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-055-03 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (297 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (157 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 3085,8 3085,8 |  |  | 30 | 30 |  |  | 278 | 2.72
46 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,75; ЗПМ=14,56; МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах: НР (165 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (106 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 7/100 | 377,66 206,67 | 86,46 3,76 | 84.53 | 26 | 14 | 6 | 6 | 16.6 | 1.16
47 | ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1889 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=4,71 Электромонтажные работы на других объектах | 0,00882 1,26/1000*7 | 8618 |  | 8618 | 76 |  |  | 76
48 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (89 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (47 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 965,2 965,2 |  |  | 9 | 9 |  |  | 97.2 | 0.95
Итого по разделу 1 Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 181/3 Ф.22 ПС Корфовская: | [6 empty] | 1576251 |  |  |  |  | 661.14
Раздел 2. Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1 от вновь построенной МТП:
49 | ТЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-02 ОЗП=14,56; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (1845 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (992 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 11 4+2*2+1*3 | 58,52 4,76 | 53,76 8,21 |  | 644 | 52 | 592 90 |  | 0.44 | 4.84
50 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-05 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (273 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (147 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 4 | 15,78 2,7 | 13,08 2,39 |  | 63 | 11 | 52 10 |  | 0.25 | 1
51 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-016-06 ОЗП=14,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (234 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (126 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 3 2+1 | 18,19 3,24 | 14,95 2,74 |  | 55 | 10 | 45 8 |  | 0.3 | 0.9
52 | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,33; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (2911 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1566 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 4 | 263,74 44,57 | 155,59 11,45 | 63.58 | 1055 | 178 | 622 46 | 255 | 3.8 | 15.2
53 | ТЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,29; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (3119 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1678 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 2 | 521,68 92,67 | 365,43 27,3 | 63.58 | 1043 | 185 | 731 55 | 127 | 7.9 | 15.8
54 | ТЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-003-03 ОЗП=14,56; ЭМ=5,28; ЗПМ=14,56; МАТ=4,9 Линии электропередачи: НР (2418 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (1300 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 793,07 142,05 | 587,44 44,19 | 63.58 | 793 | 142 | 587 44 | 64 | 12.11 | 12.11
55 | ТССЦ-403-1943 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1943 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-403-1943 Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) МАТ=7,3 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 11 4+2*2+1*3 | 1633.59 |  | 1633.59 | 17969 |  |  | 17969
56 |  | Узел крепления подкоса У-3 (шт) Материалы | 4 2+1*2 | 800 |  | 800 | 3200 |  |  | 3200
57 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=14,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 1/100*4 | 196,48 192,63 |  | 3.85 | 8 | 8 |  |  | 15.12 | 0.6
58 | ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-017-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-017-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,44; ЗПМ=14,56; МАТ=1,98 Линии электропередачи: НР (4119 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (2215 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 0,24 1/1000*(240) | 14789,71 821,37 | 3632,56 500,44 | 10335.78 | 3550 | 197 | 872 120 | 2481 | 65.24 | 15.66
59 | ТССЦ-502-0842 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0842 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-502-0842 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 МАТ=2,72 Материалы для монтажных работ | 0,251 округл(240*1,045/1000;3 | 51626.39 |  | 51626.39 | 12958 |  |  | 12958
60 | ТЕРм08-02-472-09 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) 421,95 = 452,79 - 0,004 x 7 710,49 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-09 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-09 ОЗП=14,56; ЭМ=5,65; ЗПМ=14,56; МАТ=3,82 Электромонтажные работы на других объектах: НР (670 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (432 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,21 7/100*3 | 421,95 265,19 | 80,75 3,25 | 76.01 | 89 | 56 | 17 1 | 16 | 21.3 | 4.47
Уд | 1. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т) | 0,004 0,0008 | 7710.49 |  | 7710.49 | 6.17 |  |  | 6.17
61 | ТССЦ-101-1613 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1613 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1613 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм МАТ=5,29 Линии электропередачи | 0,008295 0,395*7/1000*3 | 6462.01 |  | 6462.01 | 54 |  |  | 54
62 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Ответвительный зажим Р 616R (6-95/1,5-16) (шт.) Материалы для монтажных работ | 3 | 150.85 |  | 150.85 | 453 |  |  | 453
63 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,94; ЗПМ=14,56; МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах: НР (482 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (310 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0.3 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 74 | 40 | 20 1 | 14 | 10.7 | 3.21
64 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах | 0,028275 3,77*2,5/1000*3 | 6684.52 |  | 6684.52 | 189 |  |  | 189
65 | ТЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-144-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56; МАТ=14,57 Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,04 1/100*4 | 196,48 192,63 |  | 3.85 | 8 | 8 |  |  | 15.12 | 0.6
66 | КП ПромЭнергоСнаб на 16.11.2015 | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled) (шт.) Материалы для монтажных работ | 4 | 677.12 |  | 677.12 | 2708 |  |  | 2708
Общее заземление электроустановок разных значений и напряжений (ПУЭ п. 1.7.55)
67 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-055-03 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (297 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (157 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 3085,8 3085,8 |  |  | 30 | 30 |  |  | 278 | 2.72
68 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,75; ЗПМ=14,56; МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах: НР (165 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (106 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 1/100*7 | 377,66 206,67 | 86,46 3,76 | 84.53 | 26 | 14 | 6 | 6 | 16.6 | 1.16
69 | ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1889 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=4,71 Электромонтажные работы на других объектах | 0,00882 1,26/1000*7 | 8618 |  | 8618 | 76 |  |  | 76
70 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (89 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (47 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,0098 0,2*0,7/100*7 | 965,2 965,2 |  |  | 9 | 9 |  |  | 97.2 | 0.95
Итого по разделу 2 Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1 от вновь построенной МТП: | [6 empty] | 240930 |  |  |  |  | 79.22
Раздел 3. Строительство МТП 25/10/0,4:
71 | ТЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-027-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-027-05 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (277 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (147 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,02 1/1000*20 | 1388,67 1388,67 |  |  | 28 | 28 |  |  | 123 | 2.46
72 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-055-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-055-03 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (921 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (487 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,03 1/100*3 | 3085,8 3085,8 |  |  | 93 | 93 |  |  | 278 | 8.34
73 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=14,56; ЭМ=5,75; ЗПМ=14,56; МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах: НР (600 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (386 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,24 1/100*24 | 377,66 206,67 | 86,46 3,76 | 84.53 | 91 | 50 | 21 1 | 20 | 16.6 | 3.98
74 | ТССЦ-101-1889 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1889 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=4,71 Электромонтажные работы на других объектах | 0,03024 1,26/1000*24 | 8618 |  | 8618 | 261 |  |  | 261
75 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=14,56; ЭМ=5,94; ЗПМ=14,56; МАТ=4,36 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1294 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (833 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,8 1/10*8 | 248,14 133,22 | 65,85 3,25 | 49.07 | 199 | 107 | 53 3 | 39 | 10.7 | 8.56
76 | ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1641 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах | 0,0754 3,77*2,5/1000*8 | 6684.52 |  | 6684.52 | 504 |  |  | 504
77 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=14,56; ЗПМ=14,56 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (287 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (152 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 0,03 1/100*3 | 965,2 965,2 |  |  | 29 | 29 |  |  | 97.2 | 2.92
78 | ТЕР33-04-027-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка строительных конструкций (1 подстанция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-027-03 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-027-03 ОЗП=14,56; ЭМ=4,97; ЗПМ=14,56; МАТ=5,95 Линии электропередачи: НР (949 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (510 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 354,77 47,27 | 302,45 25,54 | 5.05 | 355 | 47 | 302 26 | 6 | 4.03 | 4.03
79 | ТЕР33-04-027-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка оборудования (1 подстанция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-027-04 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕР33-04-027-04 ОЗП=14,56; ЭМ=5,75; ЗПМ=14,56 Линии электропередачи: НР (11448 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП (6157 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 | 1255,41 823,89 | 431,52 56,52 |  | 1255 | 824 | 431 57 |  | 65.44 | 65.44
80 | ТССЦ-403-1191 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1191 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-403-1191 Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) МАТ=6,1 Линии электропередачи | 2 | 2240.5 |  | 2240.5 | 4481 |  |  | 4481
81 | ТССЦ-101-1025 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст6пс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1025 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-101-1025 Швеллеры № 40 из стали марки Ст6пс МАТ=5,9 Материалы для монтажных работ | 0.06 | 7447.82 |  | 7447.82 | 447 |  |  | 447
82 | ТССЦ-201-0844 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Детали крепления стальные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-0844 Индекс 4 кв.2016 г. к ТССЦ-201-0844 Детали крепления стальные МАТ=5,17 Материалы для монтажных работ | 4 | 11.46 |  | 11.46 | 46 |  |  | 46
ПНР
83 | ТЕРп01-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-02-002-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-02-002-01 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (869 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (503 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 108,16 108,16 |  |  | 108 | 108 |  |  | 6.3 | 6.3
84 | ТЕРп01-03-002-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-03-002-05 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-03-002-05 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (273 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (158 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 33,59 33,59 |  |  | 34 | 34 |  |  | 2.7 | 2.7
85 | ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-010-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-11-010-02 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (217 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (126 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 | 27,47 27,47 |  |  | 27 | 27 |  |  | 1.62 | 1.62
86 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-011-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-11-011-01 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (88 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (51 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 0.05 | 219,74 219,74 |  |  | 11 | 11 |  |  | 12.96 | 0.65
87 | ТЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-024-01 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-11-024-01 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (667 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (387 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 6 3*2 | 13,9 13,9 |  |  | 83 | 83 |  |  | 0.82 | 4.92
88 | ТЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-027-02 Индекс 4 кв.2016 г. к ТЕРп01-11-027-02 ОЗП=14,56 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (829 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (480 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 3 | 34,25 34,25 |  |  | 103 | 103 |  |  | 2.02 | 6.06
Оборудование
89 О | КП АО "ДЭТК" | МТП-25/10/0,4 согласно опросного листа (1 шт) Оборудование | 1 | 201056.87 |  |  | 201057
Итого по разделу 3 Строительство МТП 25/10/0,4: | [6 empty] | 291520 |  |  |  |  | 117.98
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 1850716 | 150972 | 170690 45239 | 1327997 |  | 858.34
Накладные расходы | [6 empty] | 166061
Сметная прибыль | [6 empty] | 91920
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1677453 |  |  |  |  | 670.14
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 219474 |  |  |  |  | 164.33
Итого Оборудование | [6 empty] | 201057
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 10713 |  |  |  |  | 23.87
Итого | [6 empty] | 2108697 |  |  |  |  | 858.34
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1327997
Машины и механизмы | [6 empty] | 170690
ФОТ | [6 empty] | 196211
Оборудование | [6 empty] | 201057
Накладные расходы | [6 empty] | 166061
Сметная прибыль | [6 empty] | 91920
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [6 empty] | 1896927
Производство работ в зимнее время ГЭСН 81-05-02-2007 п 33.1 6,71% | [6 empty] | 127284
Постановление правительства ХК от 10 июля 2015 г. № 188-пр, 0,02*(ПЗ-ОБ) | [6 empty] | 32993
КП №197 от 25.04.2016 Утилизация твердых коммунальных отходов на полигоне в районе им.Лазо. МУП города Хабаровска "Спецавтохозяйство по санитарной очистке" 60*1319,20/1,18 | [6 empty] | 67078
Итого | [6 empty] | 2124282
Разработка проектно-сметной документации (смета №1.1) | [6 empty] | 30275
Разработка проектно-сметной документации (смета №1.1) | [6 empty] | 44748
Разработка проектно-сметной документации (смета №1.1) | [6 empty] | 7420
Итого | [6 empty] | 2206725
Итого с оборудованием (201 057) и прочими затратами (10 713) | [6 empty] | 2418495
Непредвиденные затраты 3% | [6 empty] | 72555
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 2491050
НДС 18% | [6 empty] | 448389
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2939439 |  |  |  |  | 858.34