11.01.17   № 02-01-07-114

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции (согласно Приложения №6 - Перечень и объем закупаемой продукции).

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: до 15.05.2017г. с правом досрочной поставки.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Продукция должна быть новой 2016-2017гг. выпуска и ранее не используемой.

3.3. Предлагаемая Участником продукция – Разъединители, должна иметь декларацию соответствия ГОСТу, в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании».

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия  которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3.4. В составе заявки Участник должен предоставить отсканированные копии следующих документов:

- декларации соответствия;

- протоколы испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия.

3.5. Гарантийный срок - 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока.

3.6. Продукция – Разъединители-35кВ должны соответствовать:

- техническим требованиям и требованиям безопасности в соответствии с п. п. 5.5.8., 5.10.8, 5.10.15., 5.10.17., разделу 6, ГОСТ Р 52726-2007, а также Опросным листам (Приложения №1.1 и №1.2);

- требованиям к изоляции согласно п. 4.14., разделу 8 ГОСТ 1516.3-96

3.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на артикул (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога, который должен соответствовать техническим требованиям предъявляемым Заказчиком. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.8. Аналогичное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

4.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку разъединителей и запасных частей к разъединителям и подтверждение гарантийных обязательств по п.3.5. В случае если участник является заводом-изготовителем данное письмо не обязательно.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.