- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

(АО «ДРСК»)

_____________________________________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, Амурская область, 675000, Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru, ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение сертификации электрической энергии

- Основание для выполнения работ:

Годовая комплексная программа закупок 2017 года

- Общие сведения об оказываемой услуге

Сертификация электрической энергии, предназначенной для приобретения и использования  гражданами исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на соответствие ГОСТ 32144-2013.

Необходимость проведения обязательной сертификации качества электрической энергии определяется следующими законодательными актами и НТД:

- Гражданский кодекс РФ, ст.542;

- Закон РФ «О защите прав потребителей», ст. 7;

- ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О защите прав потребителей", ст. 1;

- Закон РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ;

- Закон РФ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- Правила по сертификации электрического оборудования и электрической энергии, утверждены постановлением Госстандарта России от 16.07.1999 г. № 36.

Сертификация электроэнергии выполняется органом по сертификации, аккредитованным в национальной системе аккредитации на сертификацию качества электрической энергии.

- Информация о месте и сроках начала и окончания оказания услуги

  - Место оказания услуги:

Филиалы АО «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания»:

- Приморские электрические сети

- Амурские электрические сети

- Южно-Якутские электрические сети

- Хабаровские электрические сети

- Электрические сети Еврейской автономной области

  - Сроки оказания услуги сертификация электрической энергии:

- срок начала работ - с момента заключения договора

- срок окончания работ - 31 октября 2017 г.

- Количество центров питания заявляемых на сертификацию

Таблица 1

| Филиалы АО «ДРСК» | Количество ЦП, шт. |
| --- | --- |
| Приморские ЭС | 265 |
| Амурские ЭС | 214 |
| Южно-Якутские ЭС | 21 |
| Хабаровские ЭС | 111 |
| ЭС ЕАО | 63 |
| ВСЕГО | 674 |

- Порядок проведения сертификации

- Сертификация электрической энергии проводится по «Правилам проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии»  утвержденных Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36

- График оказания услуги

Выполнение сертификации качества электрической энергии должны быть проведены в сроки согласно таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование оказываемой услуги | Начало оказания услуги | Окончание оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение сертификации электрической энергии в распределительных сетях АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | с момента заключения договора | 31.10.2017 |

- Перечень нормативной, правовой и нормативно-технической документации, применяемой при оказании услуги

При выполнении услуги необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

  - Правила проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии от 16 июля 1999 г. № 36.

  - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

  - ГОСТ 33073-2014. «Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная».

  - ГОСТ Р 54130-2010 «Качество электрической энергии. Термины и определения».

  - В случае введения в действие новой НТД и отмены вышеуказанной, руководствоваться вновь введенной НТД.

- Порядок сдачи и приемки результатов оказанной услуги

  - По окончании оказания услуги Исполнитель представляет Заказчику:

- сертификат соответствия качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013;

- приложения к сертификату с перечнем конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия;

- акт об оказанной услуге и счет-фактуру.

  - Акт об оказанной услуге подписывается Заказчиком после полного выполнения работ и представления Исполнителем в адрес Заказчика документов, перечисленных в пункте 8.1.

- Условия оплаты оказываемых услуг

  - Оплата оказанной услуги Заказчиком производится в течение 60 календарных дней с момента подписания акта об оказанной услуге и представления счета-фактуры.

- Требования к Участнику закупки

  - Участник закупки должен:

10.1.1. Оказать услугу своими силами

10.1.2. Иметь свидетельство организации об аккредитации в области качества электрической энергии. (Аттестат аккредитации, выданный Росаккредитацией, должен быть действителен на весь период производства работ.) Предоставить копию аттестата аккредитации, области аккредитации, либо выписку из Реестра аккредитованный лиц Росаккредитации.

10.1.3  Сформировать и представить в составе коммерческого предложения (оферты) расчет сметной стоимости оказываемой услуги согласно техническому заданию, произведенной в соответствии «Правила по сертификации. Оплата работ по сертификации продукции и услуг» утвержденными постановлением Госстандарта России от 23 августа 1999 года N 44. В стоимости услуги по сертификации электрической энергии должны быть предусмотрены все затраты, включая командировочные расходы специалистов Участника закупки (проезд, проживание, провоз багажа и т.п.), кроме затрат на инспекционный контроль. Инспекционный контроль будет проводиться в рамках других договоров с органом по сертификации, выдавшим сертификаты, которые будут заключаться в 2018 и последующие годы.

10.1.4. Не препятствовать представителям Заказчика контролировать ход и качество оказываемой Участником закупки в течение всего времени оказания услуги.

10.1.5. Оказать услугу с соблюдением сроков, указанных в пункте 3 и 6.

Начальник СККЭ 									В.Ю. Павлов

Начальник департамента

транспорта и учета электроэнергии 		    		          С.В. Коротков