Приложение № 1

ЛОТ № 1  Компоненты системы учета первого типа (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ в филиалах АО «ДРСК»)

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал  «Приморские электрические сети»: (ст. Уссурийск, ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счётчик электрической энергии трёхфазный, Меркурий 234ART-03 P | шт. | 9 |

2.  Требования к условиям поставки и оплаты продукции ( отборочные критерии )

2.1.  Срок поставки продукции -  до 31 мая 2017 года.

Заказчик оставляет за собой право  досрочной поставки по согласованию с Поставщиком.

3.  Общие требования к поставляемой продукции

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-1, № 1-2.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2016 года.

3.3. Поставщик обеспечивает нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель счетчика (шильд под стеклом счетчика).

4. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

4.1. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60;

4.2. Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Типы применяемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности.

Предоставление отсканированного документа, подтверждающего соответствие  продукции указанным ГОСТам - обязательно.

4.3. Программное обеспечение, применяемые протоколы приборов учета должны быть открытыми, стандартизированными;

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.5.  Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении № 1-2, и в случае предложения аналогичных типов продукции:

4.5.1.Участник должен понимать, что предложенная продукция закупается для использования ее на существующих подстанциях и в программно-техническом комплексе «Меркурий-Энергоучет».

Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, техническое задание и другую необходимую информацию. Никакие претензии не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации или же подача Конкурсной заявки, не отвечающей требованиям Технического задания и конкурсной документации, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Конкурсной заявки.

4.5.2. Необходимо предоставить фотографии всех видов предлагаемой продукции, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид;

4.5.3. Необходимо предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр,  инструкция по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемой продукции);

4.5.4. Поставляемая продукция должна быть совместима с программным обеспечением «Emcos Corporate», которое установлено на серверах центра сбора и обработки информации в филиале АО «ДРСК» – «Приморские электрические сети».

4.5.5. Если, для обеспечения монтажа и работоспособности в программного-техническом комплексе «Меркурий-Энергоучет» предлагаемой к поставке продукции, необходимо приобретение дополнительных материалов, оборудования и/или программного обеспечения, они должны быть учтены в предложении Участника и выделены в коммерческом предложении отдельной строкой

4.5.6. Если для обеспечения работоспособности предлагаемой к поставке продукции в программного-техническом комплексе «Меркурий-Энергоучет» необходимы дополнительные затраты на работы по пуско-наладке и адаптации для сбора данных с помощью программного-технического комплекса «Меркурий-Энергоучет», Концентраторов Меркурий 225.11, они должны быть учтены в предложении Участника. При этом данные затраты указываются в коммерческом предложении отдельной строкой с расшифровкой по видам работ. Предоставление описания технологии установки приборов учета обязательно.

4.5.7. Необходимо предоставить письмо завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенной продукции  с указанной в техническом задании.

4.5.8. Для обеспечения совместимости с системой учета Меркурий-Энергоучет Заказчиком предоставляются по письменному запросу Поставщика протоколы обмена данных с программно-техническим комплексом «Меркурий-Энергоучет». В свою очередь, Поставщик обязуется предоставить протоколы обмена данных предлагаемой продукции, для целей обеспечения ее совместимости с программно-техническим с комплексом «Меркурий-Энергоучет».

4.5.9. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга. Не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия.

4.5.10. Передача информации об электропотреблении от счётчика до ИВКЭ должна осуществляться PLC, RS 485 и др.;

4.5.11. Передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации должна осуществляться по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS, по каналу Ethernet и т.д.;

4.5.12. При использовании каналов связи GPRS для передачи данных со счетчиков, модем должен обеспечивать работу по протоколу GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM в резервном режиме, а также система должна обеспечивать возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи;

4.5.13. Передача информации о потреблённой электроэнергии от счётчика должна производится с обязательным шифрованием данных.

4.6. Технические характеристики приведены в приложении № 1-2 настоящему техническому заданию.

4.7. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Поверка средств измерения должна быть не ранее 4 квартала 2016 года.

Классы точности средств измерения указаны в Приложении № 1-2 «Технические характеристики»

4.8. Межповерочный интервал должен составлять для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 10 лет.

4.9. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика;

4.10. Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Отборочные критерии к Участнику:

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции.

5.2. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения (т.е. являться разборчивым и читаемым).

В случае  невыполнения данных пунктов Заказчик имеет право отклонить Участника.

- 6 . Требования к лингвистическому обеспечению

6.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

6.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика).

6.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

6.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Приложение № 2

ЛОТ № 3  Компоненты системы учета второго типа (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ в филиалах АО «ДРСК»)

1.Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал  «Амурские электрические сети»: (ст. Благовещенск, Заб.ж.д.)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Прибор энергетика портативный многофункциональный ###### СЕ 602-100К-7,5Н | шт. | 2 |
|  | ###### ИТОГО: | шт. | 2 |
|  | ###### Плановая стоимость | тыс.руб. (без НДС) | 240,16 |

1.2. Филиал  «Приморские электрические сети»: (ст. Уссурийск, ДВЖД.)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Прибор энергетика портативный многофункциональный ###### СЕ 602-100К-7,5Н | шт. | 3 |
| 2 | ###### Прибор энергетика портативный многофункциональный ###### СЕ 602М-100К-10Н | шт. | 1 |
|  | ###### ИТОГО | шт. | 4 |
|  | ###### Плановая стоимость | тыс.руб. (без НДС) | 468,41 |

2.  Требования к условиям поставки и оплаты продукции ( отборочные критерии )

2.1.  Срок поставки продукции -  до 31 мая 2017 года.

Заказчик оставляет за собой право  досрочной поставки по согласованию с Поставщиком.

3.  Общие требования к поставляемой продукции

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 2, № 2-1, № 2-2.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2016 года.

4. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

4.1.Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющая требованиям к рабочему диапазону температур от -20 до +50;

4.2. Приборы должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия, ГОСТ Р 51350-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Предоставление отсканированного документа, подтверждающего соответствие  продукции указанным ГОСТам, обязательно.

4.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описа-тельный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.4. Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении № 2-1, и в случае предложения аналогичных типов продукции:

Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, техническое задание и другую необходимую информацию. Никакие претензии не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации или же подача Конкурсной заявки, не отвечающей требованиям Технического задания и конкурсной документации, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Конкурсной заявки.

4.4.1. Необходимо предоставить фотографии всех видов предлагаемой продукции, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид.

4.4.2. Необходимо предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр,  инструкция по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, полные характеристики заменяемой продукции).

4.4.3. Необходимо предоставить письмо завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенной продукции с указанной в техническом задании.

4.4.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга. Не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия.

4.5. Технические характеристики приведены в приложении № 2-1.

4.6. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Поверка средств измерения должна быть не ранее 4 квартала 2016 года.

Классы точности средств измерения указаны в Приложении № 2-1 «Технические характеристики».

4.7. Межповерочный интервал должен составлять не менее 2 лет.

4.8. Поставщик обеспечивает, на переднюю панель нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях.

4.9. Гарантия на поставляемую продукцию -  не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Отборочные критерии к Участнику:

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции.

5.2. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения (т.е. являться разборчивым и читаемым).

В случае  невыполнения данных пунктов Заказчик имеет право отклонить Участника.

- 6. Требования к лингвистическому обеспечению

6.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

6.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика, выносном дисплее).

6.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

6.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Приложение № 3

ЛОТ № 4  Компоненты системы учета пятого типа (в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ в филиалах АО «ДРСК»)

1.Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

1.1. Филиал  «Приморские электрические сети»: (ст. Уссурийск, ДВЖД)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Счётчик электрический энергии трёхфазный СЭТ-4ТМ.03М.01 | шт. | 6 |

2.  Требования к условиям поставки и оплаты продукции ( отборочные критерии )

2.1.  Срок поставки продукции -  до 31 мая 2017 года.

Заказчик оставляет за собой право  досрочной поставки по согласованию с Поставщиком.

3.  Общие требования к поставляемой продукции

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 3, № 3-1, № 3-2.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2016 года.

3.3. Поставщик обеспечивает нанесение надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель счетчика (шильд под стеклом счетчика).

4. Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

4.1. Вся используемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60;

4.2. Типы применяемых компонентов систем учета электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Типы применяемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности. Предоставление отсканированного документа, подтверждающего соответствие  продукции указанным ГОСТам, обязательно.

4.3.Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми, стандартизированными.

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описа-тельный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4.5. Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении № 3-2, и в случае предложения аналогичных типов продукции:

4.5.1. Поставщик должен понимать, что предложенная продукция закупается для использования ее на существующих подстанциях 35-110 кВ. Претензии о том, что Поставщику были не ясны какие-либо требования Конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части Конкурсной документации после завершения срока подачи заявок не принимаются.

4.5.2. Предлагаемая к поставке продукция должна быть полностью адаптирована для сбора данных по шине RS-485 со счетчиками марки СЭТ по всем параметрам, изложенным в Приложении  № 3-2 к  техническому заданию.

4.5.3. Необходимо предоставить фотографии всех видов предлагаемой продукции, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид;

4.5.4. Необходимо предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр,  инструкция по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемой продукции);

4.5.5. Поставляемая продукция должна быть совместима с программным обеспечением «Emcos Corporate», которое установлено на серверах центра сбора и обработки информации в филиале АО «ДРСК» – «Приморские электрические сети».

4.5.6. Если для монтажа и работоспособности к поставке продукции необходимо приобретение дополнительных материалов, оборудования или программного обеспечения, они должны быть учтены в  предложении Участника и выделены в коммерческом предложении отдельной строкой.

4.5.7. В стоимости поставляемой продукции должны быть учтены все дополнительные работы по монтажу, пуско-наладке и адаптации для сбора данных совместно со счетчиками марки СЭТ.

4.5.8. Необходимо предоставить письмо завода-изготовителя о взаимозаменяемости предложенной продукции  с указанной в техническом задании.

4.5.9. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга. Не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия.

4.6. Технические характеристики приведены в приложении № 3-2.

4.7. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Поверка средств измерения должна быть не ранее 4 квартала 2016 года.

Классы точности средств измерения указаны в Приложении № 3-2 «Технические характеристики».

4.8. Межповерочный интервал должен составлять не менее 10 лет.

4.9. Многотарифные счетчики должны быть запрограммированы на тариф дифференцированный по двум зонам суток. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика.

4.10. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт счетчика;

4.11. Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять  дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Отборочные критерии к Участнику:

5.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции.

5.2. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения (т.е. являться разборчивым и читаемым).

В случае  невыполнения данных пунктов Заказчик имеет право отклонить Участника.

- 6 . Требования к лингвистическому обеспечению

6.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

6.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика).

6.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

6.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.