31.01.2017г. № 02-01-07-10

Техническое задание на закупку Металлических Опор

способом Открытого Запроса Предложений на  ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1. Потребность филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» в соответствии с Приложением №1-1;

- Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.2 Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложению 1-1 (закупаемая продукция) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемую продукцию.

Отборочные критерии к продукции:

2.3 Участник должен предоставить сертификат, декларацию соответствия или технический паспорт, о том, что предлагаемая продукция соответствует                   ТУ 5264-001-47512888-00 «Металлические опоры 10-220 кВ из металлического профиля» и ГОСТам по типовому проекту 3.407-94 «УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35, 110 И 150 кВ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ».

2.4 Период поставки продукции в соответствии с Приложением 1-1.

2.5 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока.

2.6 Продукция должна быть новая и ранее неиспользуемая.

2.7 Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе

технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

2.8 Условия оплаты: в течение 60 календарных дней с даты подписания акта-приемки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

2.9 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

#### Заместитель начальника департамента МТО-

#### начальник  ОМТС                                                                 п/п           О.П. Машкина

Начальник СТЭ                                                      п/п                          А.В. Бичевин

Исп. Пинчук Д.К.

Тел. (4162) 397-433

email: mto5@drsk.ru