Техническое задание на поставку Предохранители.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2.   Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Гарантия на поставляемую продукцию (Приложение 1.1 к техническому заданию) должна распространяться не менее 24 месяцев или на условиях гарантии завода-изготовителя (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше). Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.2. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть новой 2016-2017г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.3. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна соответствовать ГОСТ 2213-79, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 1516.1-76(Р.6), ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010. В составе заявки Участник обязан предоставить отсканированные  подтверждающие документы.

4.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя:

-Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» до 31.05.2017г. (с правом досрочной поставки), (675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, станция получения: Благовещенск  Заб. Ж/Д, код станции – 954704);

-Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 31.05.2017г.

(с правом досрочной поставки), (690000, Приморский  край, г. Владивосток,

ул. Стрелковая 21-23, станция получения: Уссурийск ДВЖД, код станции- 988306);

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети»

до 31.05.2017г. (с правом досрочной поставки), (681000, г. Комсомольск на Амуре,

ул. Северное шоссе 59, станция получения: Комсомольск-на-Амуре ДВЖД,

код станции- 960103);

-Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Центральные электрические сети»

до 31.05.2017г. (с правом досрочной поставки),

(680009, г. Хабаровск,

ул. Промышленная 13, станция получения:Хабаровск-2 ДВЖД, код станции- 970001);

-Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» до 31.05.2017г. (с правом досрочной поставки), (679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6,  Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804);

-Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» до 31.05.2017г. (с правом досрочной поставки), (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120).

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ12).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Перечень и объёмы закупаемой продукции приведены в Приложении № 5 к Документации о закупке