Техническое задание на закупку Масла трансформаторного

способом открытого запроса предложений на  ЭТП.

- Требования к продукции:

Потребность филиалов АО «ДРСК» определяется в соответствии с Приложением №1-1.

- Требования к условиям поставки продукции (отборочные критерии).

Отборочные критерии к поставщику:

2.1 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя(ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

2.2 Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление/поставку перечня продукции с указанием подтверждение гарантийных обязательств на закупаемую продукцию.

Отборочные критерии к продукции:

2.3 Участник должен предоставить сертификат или декларацию соответствия, или технический паспорт на предлагаемую продукцию.

2.4 Трансформаторное масло должно быть свежее, не бывшее в употреблении,      произведено в 2016г.- 2017г.

2.5 Гарантия на продукцию должна составлять не менее 5 лет.

2.6 Трансформаторное масло должно соответствовать требованиям ТУ38.101.1025-85.

2.7 Период поставки продукции до 30 апреля 2017г.

2.8 Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе

технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

2.9 Несоблюдение одного из вышеуказанного требования при подаче предложения, является основанием для отклонения предложения  участника.

2.10 Условия оплаты: в течение 60 календарных дней с даты подписания акта-приемки товара, товарной накладной (ТОРГ-12) (для МСП – в течение  30 (тридцати)  календарных дней с даты подписания акта сдачи- приемки Товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

3. Общие требования к условиям поставки продукции.

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

#### Заместитель начальника департамента МТО-

#### начальник ОМТС                                                                п/п                  О.П. Машкина

Начальник СТЭ                                                         п/п                            А.В. Бичевин

Исп. Пинчук Д.К.,

тел./факс- (4162) 397-433,

email: mto5@drsk.ru