|  | Приложение к ТЗ на монтаж систем безопасности на объектах энергосистемы для филиала «АЭС» |
| --- | --- |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |
| по монтажу систем безопасности на объектах энергосистемы филиала «АЭС» |  |
| на ИТСО 2017 |  |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. СП «ВЭС» ПС «Широкий» 36/6 кВ. (170 км.*), ПС «Ильиновка» 35/10 кВ. (90 км.*), ПС «Новорайчиха» 35/6 кВ. (190 км.*) установка охранной сигнализации с передачей сигнала по GSM каналу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Факт. стоимость | Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами | шт | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Ц11-01-001-03 | Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг | 1 шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Факт. стоимость | Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Ц10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | 1 компл. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Факт. стоимость | ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Ц08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 7.8 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Факт. стоимость | Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос | м | 780 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Ц10-08-001-04 | Приборы ПС на 4 луча | 1 шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Факт. стоимость | УО-4С исп. 2, Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Ц10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Факт. стоимость | ИВЭПР 12/2 2х7 12 В, 2 А, кратковременно до 4 А, под акк. 4,5-7 Ач - 2 шт., защита акк. от глубокого разряда и перезаряда, защита АКБ от переполюсовки, защита от КЗ на выходе, возможность подключения блока резервного питания БР-12 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Факт. стоимость | Автомат 1П 16А | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Ц08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Факт. стоимость | Считыватель для ключей Touch Memory | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Ц08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 | 1 шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Факт. стоимость | Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Ц102-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Ц102-02-004-01 | Автономная наладка АС I категории сложности | 1 система | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Ц102-02-005-01 | Комплексная наладка АС I категории сложности | 1 система | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. СП «ВЭС» ПС «Бурейск» 110/35/6 (200 км.*) установка системы видеонаблюдения на 2 видеокамеры и видеорегистратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 1 компл. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Факт. стоимость | VC-5320 1,3 Мпх IP видеоакамеры Cmos 1/3" Уличное исполнение, IP 67, Температурный диапазон -40С~50C | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Ц08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Факт. стоимость | Кабель UTP 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС | м | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Ц10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное | 1 устройство | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Факт.стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Факт. стоимость | Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Факт. стоимость | Блок питания | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Факт. стоимость | Коммутатор D-Link DGS-1005A/C1B, 5-портов 10/100/1000BASE-T Auto-sensing Stand-alone Unmanaged, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Факт.стоимость | Жесткий диск 1Tb Seagate ST1000LM024 (8Mb, 5400rpm) Samsung | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Факт.стоимость | Монитор 18.5'' 193DXb, LED; TN; 1366x768 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Факт. стоимость | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Ц10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. СП «ЗЭС» база Центрального РЭС (152 км.*) , модернизация системы видеонаблюдения на 4 видеокамеры и видеорегистратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 1 компл. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Факт. стоимость | VC-5320 1,3 Мпх IP видеоакамеры Cmos 1/3" Уличное исполнение, IP 67, Температурный диапазон -40С~50C | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Ц08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Факт. стоимость | Кабель UTP 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС | м | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Ц10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное | 1 устройство | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Факт.стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Факт. стоимость | Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Факт. стоимость | Блок питания | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Факт. стоимость | Коммутатор D-Link DGS-1005A/C1B, 5-портов 10/100/1000BASE-T Auto-sensing Stand-alone Unmanaged, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Факт.стоимость | Жесткий диск 1Tb Seagate ST1000LM024 (8Mb, 5400rpm) Samsung | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Факт.стоимость | Монитор 18.5'' 193DXb, LED; TN; 1366x768 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Факт. стоимость | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Ц10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 4. СП «ЦЭС» ПС «Дачная» 110/10 (10 км.*) Благовещенского РЭС установка видеонаблюдения на 4 видеокамеры с видеорегистратором и охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 1 компл. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  | Факт. стоимость | VC-5320 1,3 Мпх IP видеоакамеры Cmos 1/3" Уличное исполнение, IP 67, Температурный диапазон -40С~50C | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  | Ц08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Факт. стоимость | Кабель UTP 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС | м | 410 |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  | Ц10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное | 1 устройство | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  | Факт.стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  | Факт. стоимость | Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  | Факт. стоимость | Блок питания | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Факт. стоимость | Коммутатор D-Link DGS-1005A/C1B, 5-портов 10/100/1000BASE-T Auto-sensing Stand-alone Unmanaged, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  | Факт.стоимость | Жесткий диск 1Tb Seagate ST1000LM024 (8Mb, 5400rpm) Samsung | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  | Факт.стоимость | Монитор 18.5'' 193DXb, LED; TN; 1366x768 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  | Факт. стоимость | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  | Ц10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  | Факт. стоимость | Коробка 100x100x50 IP55 Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами | шт | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  | Ц11-01-001-03 | Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг | 1 шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  | Факт. стоимость | Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  | Ц10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | 1 компл. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  | Факт. стоимость | ИКС-1 Извещатель инфракрасный линейный активный | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  | Ц08-04-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 5.43 |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  | Факт. стоимость | Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 V/Petr трос | м | 543 |  |  |  |  |  |  |
| 75. |  | Ц10-08-001-04 | Приборы ПС на 4 луча | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  | Факт. стоимость | УО-4С исп. 2, Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  | Ц10-08-003-03 | Блок питания | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  | Факт. стоимость | ИВЭПР 12/5 2х7 13,6 В, ток 5 А, защита от КЗ выхода, защита АКБ от глубокого разряда, под акк. 7 А/ч (2 шт.), совместим с БР 12 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  | Ц08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  | Факт. стоимость | Автомат 1П 16А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  | Ц08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  | Факт. стоимость | Считыватель для ключей Touch Memory | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  | Ц102-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  | Факт. стоимость | Маяк-12-К (110 дБ) Светозвуковой, 110 дБ, 12 В, 20/30мА | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87. |  | Ц102-02-004-01 | Автономная наладка АС I категории сложности | 1 система | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88. |  | Ц102-02-005-01 | Комплексная наладка АС I категории сложности | 1 система | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5. СП «ЗЭС» Центральная база Городского РЭС (152 км.*) установка видеонаблюдения на 2 камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 1 компл. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  | Факт. стоимость | VC-5320 1,3 Мпх IP видеоакамеры Cmos 1/3" Уличное исполнение, IP 67, Температурный диапазон -40С~50C | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 91. |  | Ц08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 92. |  | Факт. стоимость | Кабель UTP 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС | м | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 93. |  | Ц10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное | 1 устройство | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94. |  | Факт.стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95. |  | Факт. стоимость | Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97. |  | Факт. стоимость | Блок питания | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98. |  | Факт. стоимость | Коммутатор D-Link DGS-1005A/C1B, 5-портов 10/100/1000BASE-T Auto-sensing Stand-alone Unmanaged, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 100. |  | Факт.стоимость | Жесткий диск 1Tb Seagate ST1000LM024 (8Mb, 5400rpm) Samsung | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 101. |  | Факт.стоимость | Монитор 18.5'' 193DXb, LED; TN; 1366x768 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 102. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103. |  | Факт. стоимость | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |
|  |  | Раздел 6. СП «ЗЭС» Модернизация системы видеонаблюдения на базе ОМТС ул. Комарова г. Свободный (152 км.*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 1 компл. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 105. |  | Факт. стоимость | VC-5320 1,3 Мпх IP видеоакамеры Cmos 1/3" Уличное исполнение, IP 67, Температурный диапазон -40С~50C | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 106. |  | Ц08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 107. |  | Факт. стоимость | Кабель UTP 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС | м | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 108. |  | Ц10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное | 1 устройство | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 109. |  | Факт.стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 110. |  | Факт. стоимость | Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 111. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 112. |  | Факт. стоимость | Блок питания | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 113. |  | Факт. стоимость | Коммутатор D-Link DGS-1005A/C1B, 5-портов 10/100/1000BASE-T Auto-sensing Stand-alone Unmanaged, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 114. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115. |  | Факт.стоимость | Жесткий диск 1Tb Seagate ST1000LM024 (8Mb, 5400rpm) Samsung | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 7. СП «ЗЭС» база Мазановского РЭС (245 км*): установка видеонаблюдения на 3 видеокамеры и регистратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 1 компл. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 117. |  | Факт. стоимость | VC-5320 1,3 Мпх IP видеоакамеры Cmos 1/3" Уличное исполнение, IP 67, Температурный диапазон -40С~50C | 1 шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 118. |  | Ц08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 119. |  | Факт. стоимость | Кабель UTP 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС | м | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 120. |  | Ц10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное | 1 устройство | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 121. |  | Факт.стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 122. |  | Факт. стоимость | Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 124. |  | Факт. стоимость | Блок питания | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 125. |  | Факт. стоимость | Коммутатор D-Link DGS-1005A/C1B, 5-портов 10/100/1000BASE-T Auto-sensing Stand-alone Unmanaged, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 126. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127. |  | Факт.стоимость | Жесткий диск 1Tb Seagate ST1000LM024 (8Mb, 5400rpm) Samsung | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 128. |  | Факт.стоимость | Монитор 18.5'' 193DXb, LED; TN; 1366x768 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 129. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 130. |  | Факт. стоимость | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм | 1 шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 8. СП «СЭС» устройство проволочного ограждения «Егоза» ПС «Овсянка» (520 км.*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. |  | Е15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 100 м2 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 132. |  | Е27-09-001-07 | Устройство ограждений проволочных многорядных, 100 м | 100 м | 1,48 |  |  |  |  |  |  |
| 133. |  | Факт.стоимость | Планка начальная 2,5 м, шт | 1 шт. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 134. |  | Факт.стоимость | Проволока колючая "Егоза" ОКС-45 7м, шт | 1 шт. | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 135. |  | Факт.стоимость | Сталь полосовая 4х40, т | т. | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 9. СП «СЭС» устройство проволочного ограждения «Егоза» ПС «Протока»(550 км.*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. |  | Е15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 100 м2 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 137. |  | Е27-09-001-07 | Устройство ограждений проволочных многорядных, 100 м | 100 м | 1,74 |  |  |  |  |  |  |
| 138. |  | Факт.стоимость | Планка начальная 2,5 м, шт | 1 шт. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 139. |  | Факт.стоимость | Проволока колючая "Егоза" ОКС-45 7м, шт | 1 шт. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 140. |  | Факт.стоимость | Сталь полосовая 4х40, т | т. | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 10. СП «ЦЭС» база Ромненского РЭС (180 км.*) установка видеонаблюдения на 4 видеокамеры и видеорегистратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 1 компл. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 142. |  | Факт. стоимость | VC-5320 1,3 Мпх IP видеоакамеры Cmos 1/3" Уличное исполнение, IP 67, Температурный диапазон -40С~50C | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 143. |  | Ц08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 3.8 |  |  |  |  |  |  |
| 144. |  | Факт. стоимость | Кабель UTP 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС | м | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 145. |  | Ц10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное | 1 устройство | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 146. |  | Факт.стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 147. |  | Факт. стоимость | Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 148. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 149. |  | Факт. стоимость | Блок питания | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 150. |  | Факт. стоимость | Коммутатор D-Link DGS-1005A/C1B, 5-портов 10/100/1000BASE-T Auto-sensing Stand-alone Unmanaged, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 151. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152. |  | Факт.стоимость | Жесткий диск 1Tb Seagate ST1000LM024 (8Mb, 5400rpm) Samsung | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 153. |  | Факт.стоимость | Монитор 18.5'' 193DXb, LED; TN; 1366x768 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 154. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 155. |  | Факт. стоимость | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 11. СП «ЦЭС» ПС «Центральная» (0 км.*) установка поворотной видеокамеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 1 компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 157. |  | Факт.стоимость | RVi-387 New Видеокамера купольная поворотная уличная скоростная 1/4" цветная ПЗС SONY EXview HAD II; 23X оптический зум (объектив: 3.9-89.7 мм), 12 цифровой зум; Режим день/ночь; Разрешение по горизонтали: 650ТВЛ (блок питания в комплекте) : AC 24V/3A (+20%), | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 158. |  | Ц08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 159. |  | Факт.стоимость | Кабель UTP 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС | м | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 160. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 161. |  | Факт.стоимость | Коробка распаячная 100х100х50 | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 162. |  | Ц10-08-003-03 | Блок питания | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 12. СП «ЦЭС» база Тамбовского РЭС и ПС «Тамбовка» (42 км.*) установка видеонаблюдения на 8 видеокамер с видеорегистратором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 1 компл. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 164. |  | Факт. стоимость | VC-5320 1,3 Мпх IP видеоакамеры Cmos 1/3" Уличное исполнение, IP 67, Температурный диапазон -40С~50C | 1 шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 165. |  | Ц08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| 166. |  | Факт. стоимость | Кабель UTP 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС | м | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 167. |  | Ц10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное | 1 устройство | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 168. |  | Факт.стоимость | VNVR-6504P 4-канальный сетевой видеорегистратор ПЕНТАПЛЕКС 4*1080P. Сжатие H.264, встроенная ОС на базе LINUX, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 169. |  | Факт. стоимость | Специализированный Источник бесперебойного питания для CCTV систем 12V 3A, под АКБ 7 А\ч. | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 170. |  | Факт. стоимость | Аккумулятор 12 В, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 171. |  | Факт. стоимость | Блок питания | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 172. |  | Факт. стоимость | Коммутатор D-Link DGS-1005A/C1B, 5-портов 10/100/1000BASE-T Auto-sensing Stand-alone Unmanaged, | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 173. |  | Факт. стоимость | Сетевой фильтр PC PET 3м 5 розеток чёрный AP01006-3-B | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 174. |  | Факт.стоимость | Жесткий диск 1Tb Seagate ST1000LM024 (8Mb, 5400rpm) Samsung | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 175. |  | Факт.стоимость | Монитор 18.5'' 193DXb, LED; TN; 1366x768 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 176. |  | Ц10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 177. |  | Факт. стоимость | Коробка распаячная (Промрукав) 100*100*50мм | 1 шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 14. СП УТП "Мухинка" (40 км.*) Установка видеонаблюдения на 3 видеокамер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. |  | Ц10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 1 компл. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 180. |  | Факт.стоимость | NOVIcam PRO A89W Уличная цветная видеокамера с подсветкой, разрешение 800 Tvl 960H | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 181. |  | Ц08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
| 182. |  | Факт.стоимость | Кабель UTP 4 пары кат.5е, 24 AWG, PVC, медь, 305 метров, ВНЕШНИЙ ТРОС | м | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 183. |  | Факт.стоимость | Блок питания 12 V стабилизированный, 4 А | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: * ориентировочные расстояния указаны от объекта до г. Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт.стоимость | Приемо-передатчик по "витой паре" | шт. | 5 |  |  |

|  | Помощник директора по безопасности – начальник службы Ю.Г.Сокуренко |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
|  | Cпециалист 1 кат. СЭБ С.И.Берилло |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |