Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень и объемы продукции (согласно Приложения №1.1).

- Условия поставки:

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: до 31.05.2017г.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг): первичная поверка, если она предусмотрена производителем, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3. Критерии отбора к продукции:

3.1. Продукция должна быть новой 2016-2017гг. выпуска,  ранее не используемой и иметь дату первичной поверки не ранее 2 кв. 2017г.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.3. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок указанный заводом изготовителем. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.4. Продукция должна иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения и методику поверки.

3.5. Аналогичная продукция (прибор)  - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам продукции (приборам) заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам.

4. Критерии отбора к Участнику:

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя (ей) предлагаемой продукции, в случае если Участник не указал Производителя (ей) предлагаемой продукции, Заказчик имеет право отклонить Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.