Приложение № 1.4. к техническому заданию

- Краткое описание объемов закупок оборудования.

  - Краткое описание объемов и тип закупаемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Тип оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф телекоммуникационный напольный | В комплекте |

- Основные технические требования.

| № пп | Наименование | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Шкаф напольный 19" 42U 600*800 мм изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 28601.2, МЭК 297-2. Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5ºС до +40ºС.\ и относительной влажности окружающего воздуха – 80% при 25ºС. Степень защиты – IP20. Максимальная нагрузка на шкаф до 800кг. С наполнением: | 2 |
| 2.1 | Стойка | 8 |
| 2.2 | Нижнее основание | 2 |
| 2.3 | Верхнее основание | 2 |
| 2.4 | Направляющие | 8 |
| 2.5 | Передняя дверь (G – металлическая со стеклянной вставкой) | 2 |
| 2.6 | Задняя дверь (М – металлическая) | 2 |
| 2.7 | Боковая стенка | 4 |
| 2.8 | Балки боковые | 12 |
| 2.9 | полка З-х вентиляторная с термостатом | 2 |
| 2.10 | Переходник | 24 |
| 2.11 | Винт М6х12 | 72 |
| 2.12 | Шайба М6 | 72 |
| 2.13 | Шайба М6 | 72 |
| 2.14 | Шайба пружинная М6 | 48 |
| 2.15 | Гайка М6 | 72 |
| 2.16 | Болт М10х40 (под ключ на 14) | 16 |
| 2.17 | Шайба М10 | 16 |
| 2.18 | Шайба пружинная М10 | 16 |
| 2.19 | Провод заземления L=250мм | 14 |
| 2.20 | Провод заземления L=350мм | 8 |
| 2.21 | Провод заземления L=500мм | 4 |
| 2.22 | Отвертка | 2 |
| 2.23 | Ключ 14мм | 2 |
| 2.24 | Паспорт | 2 |