01.02.2016 г.,  №  02-01-07- 12

Техническое задание на поставку Оборудования телемеханики.

1. Перечень и объемы закупаемой продукции, согласно приложения № 1.1.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования согласно Приложению (закупаемая продукция) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Материалы,   оборудование   и   комплектующие   изделия, поставляемые Поставщиком должны соответствовать спецификации, государственным стандартам ГОСТ Р 51317.6.5-2006, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 17516.1-2001, ГОСТ 28601.2 (19 дюймовому стандарту МЭК 297-2),  иметь    действующие сертификаты соответствия ЕАС,   технические   паспорта   или   другие   документы, удостоверяющие их качество.

4.2. Все поставляемое оборудование по спецификации №1.1 Приложения №1.1 должно быть аппаратно и программно совместимо с существующим и управляться программой управления, работающее по протоколу Modbus UDP/Modbus RTU, МЭК 60870-5-104.

4.3. Поставляемая Поставщиком продукция должная соответствовать содержанию карты заказа Приложения №1.2, а также проектной документации «Строительство ПС-35/10кВ "Линейная", выполненной проектной организацией ООО «Компания Новая Энергия». Тип и состав оборудования, может быть изменен, только в случае предварительного согласования с Заказчиком. В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования, а так же предоставляет:

4.3.1. письмо завода-изготовителя о совместимости предложенного оборудования с установленным ранее в сетях АО «ДРСК»;

4.3.2. контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, сертификаты соответствия, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики заменяемого оборудования).

4.4. Гарантия на поставляемую продукцию (согласно Приложения №1.1):

- по спецификации № 1.1 – должна распространяться  не менее 36 месяцев, или завода-изготовителя.

- по спецификации № 1.2 - должна распространяться не менее 24 месяцев, или завода-изготовителя.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.5. Продукция (согласно Приложения №1.1) должна быть новой 2016-2017г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в  техническом задании, характеристикам, государственным стандартам,    техническим    условиям,  иметь    действующие сертификаты соответствия,   технические   паспорта   или   другие   документы, удостоверяющие их качество (предоставить в составе предложения Поставщика)

4.6. Поставщик обеспечивает входной контроль качества поступающих материалов и изделий.

4.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

4.8. В случае предложения аналогов,  технические характеристики оборудования-аналогов и материалов поставки, указанного в Приложении № 1.1 к настоящему ТЗ должны быть аналогичны либо лучше предусмотренных проектом.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции:

- по спецификации № 1.1. – до 30.06.2017г.

- по спецификации № 1.2. – до 31.05.2017г.

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 60 календарных дней с даты подписания акта-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ-12).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.