## выкл_тр-ный 110
Приложение № 1.1.1
Технические требования на вводы высокого напряжения (выключательные) 110 кВ для АО "ДРСК"
№ | Технические данные ввода
1 | Тип ввода, заводской чертеж | ГКВIII-60-126/2000 ИВУЕ.686352.132 на выключатель МКП-110 (или аналог с соответствующими присоединительными и габаритным размерами)
2 | Номинальное напряжение сети, кВ | 110
3 | Номинальный рабочий ток (А) | 2000
4 | Тип внутренней изоляции | Твердая RIP
5 | Тип внешней изоляции | фарфор
Начальник СТЭ А.В. Бичевин