Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

филиал «Приморские электрические сети»

(ПЭС)

_______________________________________________________________________________________________

ул.Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080, Россия Тел. (4232) 22-32-12 , Факс: (4232)26-45-02, E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/253731001

Утверждаю:

Директор филиала

«Приморские электрические сети»

АО «ДРСК»

______________________ С.И. Чутенко

«___» _______________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка документации по планировке территории для филиала 
« Приморские ЭС» (проект планировки, проект межевания) (ЛЭП-35 кВ Седанка-Ипподром, ЛЭП-35 кВ Ипподром-Академическая—Бурун), филиал ПЭС

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  в лице филиала АО «ДРСК»  «Приморские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

2.1. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС» 
2017 г.

2.2. Распоряжение Департамента Градостроительства Приморского края от 17.06.2015 № 60 и Постановление Администрации города Владивостока от 30.11.2016 № 3398.

3. Наименование и местоположение объекта:

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Реконструкция ВЛ – 35 кВ «Седанка-Ипподром» с переводом в КЛ-110 кВ в г. Владивостоке» | г. Владивосток, район ул. Чайковского-ул. Полетаева |
| 2. | «Строительство ЛЭП – 110 кВ «Ипподром-Академическая-Бурун», расположенного в районе ул. Аренского, 43а в г. Владивостоке» | г. Владивосток, район ул. Аренского, 43а |

4. Основные характеристики объекта:

| Наименование объекта | Характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Длина, м | Площадь, м2 |
| «Реконструкция ВЛ – 35 кВ «Седанка-Ипподром» с переводом в КЛ-110 кВ в г. Владивостоке» | 1100 | 8800 |
| «Строительство ЛЭП – 110 кВ «Ипподром-Академическая-Бурун», расположенного в районе ул. Аренского, 43а в г. Владивостоке» | 6200 | 49600 |

5. Основной объем работ:

5.1. Подготовить документацию по планировке территории отдельно для каждого из объектов, указанных в п.3 настоящего технического задания, в составе разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории.

5.2. Обеспечить согласование и утверждение документации по планировке территории.

6. Особые условия:

6.1. К выполнению работы приступить после заключения договора подряда                   на выполнение работ и предоставления Заказчиком исходных материалов, предусмотренных п. 10 настоящего технического задания.

6.2. Документацию по планировке территории подготовить, руководствуясь:

- ст. 41.1., 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, Законом Приморского края от 30.04.2015 N 610-КЗ "О порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой на основании решений органа исполнительной власти Приморского края", Законом Приморского края от 29.06.2009 N 446-КЗ "О градостроительной деятельности на территории Приморского края";

-материалами: Генерального плана Владивостокского городского округа и Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа;

- техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, градостроительными регламентами, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры Владивостокского городского округа;

- предложениями граждан и юридических лиц, учет которых был организован Управлением градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока, в соответствии с Постановлением Администрации города Владивостока от 30.11.2016 № 3398.

6.3. Обеспечение согласования и утверждения документации по планировке территории осуществить в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса РФ.

6.4. Документацию по планировке территории  изготовить в количестве 3 (трёх) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc). Координаты линейного сооружения предоставить в электронном виде (формат *.dwg, *.dxf, *.mid, *.mif, *xml) в местной системе координат и МСК-25.

6.5. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, а также направление и сопровождение документации по планировке территории для согласования с заинтересованными организациями Подрядчик выполняет за счёт собственных средств.

6.6. Подрядчик выполняет работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

7. Определение стоимости и сметная документация:

Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

8. Сроки выполнения работ:

Общий срок выполнения работ - 120  календарных дней с момента заключения договора подряда на выполнение работ и предоставления Заказчиком исходных материалов, в соответствии с п. 11 настоящего Технического задания, в том числе:

8.1. Изготовление документации по планировке территории – 30 календарных дней.

8.2. Согласование документации по планировке территории -60 календарных дней.

8.3. Обеспечение утверждения документации по планировке территории  уполномоченным  органом – 30 календарных дней.

9. Приёмка выполненных работ и их оплата:

9.1. По окончании работ Заказчику предоставляются в сроки, в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием материалы:

9.1.2. Документация по планировке территории в составе: проект планировки территории и проект межевания территории.

9.1.3. Согласование с заинтересованными лицами.

9.1.4. Решение уполномоченного  органа исполнительной власти об утверждении документации по планировке территории.

9.2. Заказчик осуществляет оплату только после предоставления Подрядчиком материалов, предусмотренных п.10.1. настоящего Технического задания.

9.3. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

10. Исходные материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику:

10.1. Обзорная схема трассы (формат DWG в системе координат МСК 25).

10.2. Проектная документация 08414-ТКР и результаты инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. № 1-1-1-0088-15 «Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Ипподром-Седанка».

10.3. Проектная документация и Инженерные изыскания 003№50100-00UAW-0001-TG и 003№50100-00UAW-0002-TG Строительство ЛЭП 110 кВ «Ипподром-Академическая-Бурун».

10.4. Решения уполномоченного  органа исполнительной власти о подготовке документации по планировке территории.

11. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки.