- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

(АО «ДРСК»)

______________________________________________________________________________________________________________________

ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru, ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по развитию и инвестициям _____________________А.А. Майоров ______________________________2017

УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора – главный инженер _____________________А.А. Воробьев ______________________________2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации на

строительство электрических сетей для разгрузки центров питания СП ВЭС

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2017 год;

  - Технические требования на разработку проектной и рабочей документации на строительство электрических сетей для разгрузки центров питания СП ВЭС от 02.03.2017 (приложение №1 к настоящему техническому заданию)

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации.

  - ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

  - ПУЭ и ПТЭ (действующие издания).

  - Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 1-20 кВ ГОСТ 12.1.051.

  - РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (с изм. к разд. 2 от 29.06.1999 г. утв. Приказом Минтопэнерго России № 213).

  - СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации.

  - Техническая политика ОАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 года.

  - Техническая политика ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (введено в действие Приказом АО «ДРСК» № 13 от 21.01.2015 г. «О присоединении АО «ДРСК» к Технической политике ОАО «РАО ЭС Востока» в области оснащения объектов энергетики инженерно-техническими средствами охраны).

  - Соглашение о техническом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 1 февраля 2011г № СДУ - В-1/2011-140.

  - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации». Утвержден приказом ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2012 №177);

  - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», утверждено приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 № 102;

  - Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277.

  - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (СО 153-34.20.118-2003), утвержденных приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281.

  - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

  - Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

- Основные характеристики проектируемого объекта приведены в таблице № 1.

Таблица 1. Технические характеристики объекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Количество цепей: | 1 |
| Передаваемая мощность | Определить в проектной документации |
| Протяженность трассы | На участке КЛ-6 кВ от ПС 35 кВ Перевалбаза (выход с ПС – основной и резервный) от ячейки № 1 КРУН-6 кВ до опоры № 1– 2*0,03 км, уточнить при проектировании На участке ВЛ-6 кВ от опоры № 1 проектируемой ЛЭП до опоры № 69 существующей ВЛ-6 кВ Ф № 30 ПС 110 кВ Бурейск протяжённостью 3,77 км, уточнить проектом. |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить в проектной документации |
| Число часов использования максимума нагрузки | Определить в проектной документации |
| Прочие особенности ВЛ, включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте). | Особенности и конструктивное исполнение ВЛ принять в соответствии с техническими требованиями (приложение №1 к Техническому заданию) на строительство электрических сетей для разгрузки центров питания СП ВЭС. |
| Географическое местоположение участка ВЛ-6 кВ | Амурская область, Бурейский район, с. Николаевка, северная часть. |

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации:

4.1. Вид строительства – строительство ЛЭП-6 кВ от ПС 35 кВ «Перевалбаза» для разгрузки фидеров ВЛ-6 кВ № 23, № 30 от ПС 110 кВ «Бурейск».

4.2. Этапы разработки проектной и рабочей документации:

4.2.1.1. Сбор исходных данных, выбор трассы линейного объекта ВЛ-6 кВ.

4.2.1.2.  Проведение изыскательских работ в объеме, необходимом для проектирования.

4.2.1.3. Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР); плана участка трассы ВЛ-6 кВ с заходом на ПС 35 кВ «Перевалбаза»; технических решений по подвеске провода СИП на опорах ВЛ-6 кВ; технические решения по реконструкции ячейки №1 ПС-35 кВ «Перевалбаза»; проведение необходимых инженерных изысканий, в течение месяца, с момента заключения договора подряда.

4.2.2.  Разработка проектной документации в объеме, достаточном для прохождения негосударственной экспертизы, по согласованным ОТР.

4.2.3.  Разработка рабочей документации, обеспечивающей реализацию принятых и согласованных с Заказчиком технических решений проектной документации.

4.3. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить:

4.3.1. Принципиальные конструктивные решения по ЛЭП-6 кВ.

4.3.2.  Ведомость и схемы пересечений.

4.3.3.  Схемы закрепления опор в грунте.

4.3.4. План участка трассы ВЛ-6 кВ с расстановкой опор.

4.3.5. Решения по уровню изоляции, защите оборудования от перенапряжений, прямых ударов молнии и заземляющему устройству.

4.3.5. Проект реконструкции ячейки №1 ПС-35 кВ «Перевалбаза» выполнить отдельным томом согласно требованиям пунктов 4, 5 приложения №1 к настоящему техническому заданию.

4.3.6. Проект организации строительства (ПОС) со сроками выполнения строительно-монтажных работ (СМР), с учетом выполнения работ без ограничения энергоснабжения потребителей.

4.3.7. Оценка воздействия ВЛ-6 кВ на окружающую среду (ОВОС). Раздел «Охрана окружающей среды» оформить отдельным томом (разделом).

4.3.8. Локально-сметные расчёты.

4.3.9. Прочие разделы проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства от 16.02.2008 г. №87.

5. Требования к подрядной организации:

5.1. Проектировщик должен предоставить Свидетельство СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от. 30.12.2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

I. Виды работ по инженерным изысканиям

1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

1.4. Трассирование линейных объектов.

2 Работы в составе инженерно-геологических изысканий

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. II. Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка;

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

6. Требования к сметным расчетам.

6.1.	Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (размещенных на внешнем сайте АО «ДРСК»).

6.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ»;

6.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий»;

6.1.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

6.1.4.   «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

6.2.	Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

6.2.1. В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием территориальных единичных расценок для Амурской области (ТЕР-2001), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ;

6.2.2 Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС ((Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области);

6.2.3. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

6.3 Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов- дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

6.4.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

6.5.  Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «WIN RIK» или «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

6.6. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Протокола согласования нормативов для расчетов сметной документации» (Приложение 2 к Техническому заданию).

7. Прочие условия:

7.1. Реконструкция ведется в ненаселенной и малонаселенной местности, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением.

7.2. Для выполнения изыскательских работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). В случае привлечения субподрядной организации необходимо предоставить Заказчику, необходимые документы, подтверждающие право осуществлять функции Генерального подрядчика (наличие в свидетельстве СРО пункта:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), а также:

- согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

-  письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить правоведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

7.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядной организации, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

7.4. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 % от цены договора с Заказчиком.

7.5. В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции объекта.

7.6. В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

7.7. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

7.8. При выполнении рабочей документации необходимо предоставить Заказчику - 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» - «Амурские ЭС» г. Благовещенск и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск, для рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК».

7.9. После рассмотрения и согласования АО «ДРСК», предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» г. Благовещенск, 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в Исполнительный аппарат АО «ДРСК» г. Благовещенск.

7.10. Использование форматов при передаче документации в электронном виде согласно таблице № 2:

Таблица 2. Перечень форматов для передачи документации

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls.pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls.pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp.xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg.pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg.pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «WIN RIK» («ГРАНД СМЕТА»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле.

7.11. При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

7.12. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

7.13. Проектная организация осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений с природоохранными органами; администрациями с. Николаевка, п. Новобурейский и Бурейского района, с владельцами подземных и надземных коммуникаций.

7.14. В составе проектной документации разработать техническую часть конкурсной документации на строительно-монтажные работы и оборудование.

8. Исходные данные для проектирования:

8.1. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

-  месторасположение объекта.

- наличие стесненных условий производства работ.

- удаленность от железнодорожных станций.

- наличие дорог для доставки строительных конструкций и оборудования, людей, техники и т.д.

- расстояние от объекта до карьера поставки ПГС, щебня, песка, грунта.

- расстояние вывоза мусора, складирования грунта.

9. Заказчик: Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Амурские ЭС».

10. Срок выполнения проектной и рабочей документации:

Начало проектирования – с момента заключения договора.

Окончание – 30 сентября 2017 года.

| Приложения: | 1. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации на строительство электрических сетей для разгрузки центров питания СП ВЭС на 5 л. в 1 экз. |
| --- | --- |
|  | 2. Протокол согласования нормативов для расчета сметной документации на 4 л. в 1 экз. |

Главный инженер СП «ВЭС»				                                 Д.Н. Рыбников