Приложение 1

## Техническое задание на закупку шкафа автоматики управления дугогасящими реакторами

1. Общие требования к поставляемому оборудованию

1.1.Оборудование поставляется в соответствии с данным техническим заданием (Приложение № 1), должно одновременно управлять дугогасящими реакторами в количестве 4-х штук, имеющими разный тип регулирования: плунжерный и статический (конденсаторный).

Технические требования оборудования должны  соответствовать требованиям, указанным в карте заказа (Приложение № 1-1).

1.2. Оборудование должно соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза (ТР ТС) 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Оборудование должно быть новым, не ранее  1 квартала  2017 г. выпуска и ранее не используемым, серийного производства.

1.4. Маркировка должна:

1.4.1. выполняться на русском языке;

1.4.2. иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

- 2. Требования к условиям поставки оборудования (отборочные критерии)

- 2.1. Срок поставки оборудования на склад Грузополучателя – до 31 июля 2017 года.

2.2. Оплата за поставленное оборудование осуществляется в течение 60 (30 – для участников СМП) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки оборудования и подписания товарной накладной (ТОРГ-12).

2.3. Указать отдельной строкой стоимость работ по настройке автоматики (шеф-наладка).

3.4. Оплата за выполнение работ по настройке автоматики – в течение 60 (30 – для участников МСП) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.  Требования по предоставлению документации, подтверждающей безопасность оборудования  (отборочные критерии)

3.1.  Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) - не менее 5-ти лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 6-ти лет с момента поставки.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.2. Срок службы до списания оборудования – не менее 25 лет.

3.3. Гарантия на шеф-наладочные работы: не менее 5-ти лет с момента подписания акта выполнения работ.

3.4. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования. А также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

3.5. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования носит описательный, а не обязательный характер

Аналогичное оборудование – это оборудование, которое по своим техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам заявленного оборудования, полностью соответствуют по размерам, а также по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения Участником аналогов, требуемого Заказчиком оборудования, Участник обязан предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Отсутствие в составе технико- коммерческого предложения подробного технического описания аналогов оборудования является причиной отклонения предложения Участника.

3.6. Изображение предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображение предоставленных документов имеет низкое качество разрешения, т.е. является неразборчивым и нечитаемым, Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.7. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки.

Обязательная папка -  «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация», «технические условия».

В случае не предоставления  «обязательной папки» Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

4. Требования к участнику (отборочные критерии)

4.1. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования, с указанием конкретных сроков его изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

В случае если Участник не указал Производителя или не представил подробные технические характеристики предлагаемого оборудования или документы, указанные в разделах № .3, № 4. Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.