Техническое задание на поставку Мобильных зданий.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1.	Количество  	3 шт.

4.2.	Габариты здания 			3000 х 6000 х 2400 (Н-внутри)				                                           (ширина х длина х высота от пола до потолка в мм)

4.3.	Схема расстановки технологического оборудования и мебели.

Спецификация 	стол 1200*600 – 1 шт., табурет на м/к – 2 шт., вешалка настенная -– 2 шт.  (поставка - Завод).

4.4.	Окна:

1)	материал 	пластик

(дерево, пластик)

2)	остекление	двухкамерный стеклопакет, москитная сетка

(стеклопакет, двойное, тройное остекление, москитная сетка)

3)	размеры 		870 х 1170

4)	количество : 	4  (четыре), одно  поворотно-откидное на территорию объекта, два глухих окна на шлагбаум для въезда транспорта, одно внутреннее  окно с кассовым окошком

4.5.	Двери:

1)	материал   	дерево (1шт) - внутренняя, Pan-Pan -– (2шт) -– наружная

(дерево, дерево-металл, Pan-Pan)

2)	размеры 		стандартные

3)	количество 			3 (три)								                                                     (правых, левых)

4.6.	Отделка помещений

| Помещения | Пол (фанера, плитка, линолеум, гидроизоляция) | Стены ( обои моющиеся, пластик, МДФ панели) | Потолок (фанера крашенная в белый цвет, подвесной потолок) |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульное здание | Линолеум | Обои моющиеся | Фанера, окрашенная в белый цвет |

4.7.	Отделка снаружи:  	профлист с полимерным покрытием синего  цвета

(цвет, материал/согласно Паспорта на отделку фасадов)

4.8.	Наличие козырьков, решеток на окна, ставен	  	козырек на входе

4.9.	Устройство кровли (цвет) 		__плоская_________________________

(плоская, односкатная, 2-х скатная, уклон, эскиз фасада)

4.10.	Электроосвещение и электрооборудование

1)	точка ввода электроэнергии 									     (указать на плане обязательно)

2)	вид электропроводки 	открытая в пластиковых коробах

(открытая в пластиковых коробах)

3)	типы и количество светильников 	по норме______________________     _

(люминесцентные, накаливания, исполнение)

4)	количество розеток 		две двойные розетки

(указать на плане места установок)

5)	силовые нагрузки 	подключение через розетку, 220 В

(тип, мощность, напряжение (220 В или 380 В); указать размещение на плане)

6)	ввод питающего кабеля 	гильза в стене

(гильза в стене, гильза в полу, эл. опора на блоке)

4.11.	Отопление, вентиляция

1)	Система отопления:   электроотопление,  электроконвекторы  - на 1,5 кВт (1 шт) и  1,0 кВт (1 шт) 		___________

(указать тип, местоположение на плане)

- установка радиаторов:  	да, с двух сторон

(указать тип, местоположение, разводка)

2)	места вентиляционных отверстий	 	1 вытяжной вентилятор

(количество, указать на плане)

3)	места установки унитазов, ванн, моек и т. п.  Умывальник " «Мойдодыр»" с ______электроподогревом, в к-те с ведром – 1 шт.

(количество, указать на плане)

4.12.	Наружные тамбуры

1)	отделка внутри:

•	пол

•	стены

•	потолок

•	исполнение окон, дверей

•	отделка снаружи

(цвет, материал)

•	наличие козырьков, решеток, ставен

4.13.  Дополнительная информация:

Мобильное здание должно быть исполнено в «серверном» исполнении,   будет эксплуатироваться в условиях низких температур (территория эксплуатации приравнена к северной), расчетная температура для   местности до -55 градусов Цельсия.  Модульные здания (вагон-дома)  изготовить из цельнометаллического металла с толщиной утеплителя от 100 мм.

В модульном здании  предусмотреть внутренний тамбур для прохода работников и посторонних  лиц  по ширине модуля, ширина тамбура 1,3-1,4 метра.

4.14. Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

4.15. Продукция должна быть новой 2017г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.16. Гарантия на мобильные здания должна распространяться не менее чем  12 месяцев, для комплектующей продукции гарантия распространяется согласно завода-изготовителя. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции (Товара) на объекты, указанные в п.5.1.1. Технического задания. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.17. Изделие и оборудование, должны соответствовать  требованиям следующих нормативных документов:

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Правила устройства электроустановок. Издание №7, утверждено Приказом Минэнерго России от 08.07.2002г № 204;

- Правила противопожарного режима в РФ, утверждённое Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390.

4.18. Экологические нормы на материал изготовления изделия  должны соответствовать требованиям действующих  норм РФ, а также предписаниями надзорных органов.

4.19. Участником должны быть предоставлен сертификат соответствию требованиям ГОСТа РФ, включая и пожаробезопасность на используемый в изготовлении материал, согласно наименованию изделия и электрооборудования установленного по схеме комплектации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки и оплаты:

5.1. Сроки поставки продукции: Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» до 30.06.2017г.

5.1.1. Способ доставки: Доставка Поставщика до места установки (вид транспорта, кем осуществляется)

- г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 20, - 1 шт;

- г. Вяземский, Хабаровского края, ул. Стоцкого, 83; - 1 шт;

- пос. Чегдомын, Хабаровского края, Верхнебуреинского района, ул. Шоссейная, 34 - 1 шт.

5.2. Оплата поставленной продукции осуществляется:

Предварительная оплата (авансирование) осуществляется в размере 30%  от стоимости Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Покупателем счета, выставленного Поставщиком.

Окончательный расчет в размере 70% от стоимости поставленного Товара – в течение 60 (шестидесяти) (30 дней, если участник субъект МСП) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на основании счета, выставленного Поставщиком.

Приложение № 1:

- Схема мобильного здания (проходной)

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Верютин В.А.

Тел./ Факс: 397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru