«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2017 г.

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата _________ (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект\

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Надеждинская№ф. 6(10) кВ «20», ТП № 5159,  № ф. 0,4 кВ,1

№ опоры 1/4/10.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 80 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 84 |
|  |  |  |  | КЛ |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 1 |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |
|  |  |  |  | 1 укос | 1 |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х50+1х50 | 88 |
|  |  |  | 2 провода |  |  |
|  |  |  | 4 провода |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: ВЛ будет проходить через овраг, необходимо применение техники повышенной проходимости для установки опор.

При составлении акта заявитель отказался прибыть на участок для согласования, акт составлен без присутствия заявителя согласно предоставленной кадастровой схемы. Рубка ОСД 8 шт

Начальник   АРРЭС                                          ______________  Матюхин Д.А.