« Утверждаю»

Главный инженер

СП ПЮЭС

_________ В.Н. Старовойтов

«14» ноября 2016г.

Дата _14.11.2016г_

- Акт обследования

1. Заявитель: Дектяренко Валерий Геннадьевич, телефон: 89046296925

2. Наименование объекта: домик

3. Адрес объекта: Приморский край, Хасанский р-н, с. Безверхово, б. Нарва в 2605 м на северо-восток от ул. Комарова, д. 20

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3):  3

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: нет_

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети ОАО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 35/10 «Безверхово»,  ВЛ-10 кВ ф.5, опора №102/36

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети ОАО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО «ДРСК»: 350 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ. 1.1.; Длина ЛЭП по трассе (м); ВЛ; 5. КЛ. 1.2.; Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.); одностоечная; 1. одностоечная с 1 укосом. одностоечная с 2 укосами. 1 укос. 1.3.; Подвеска провода по трассе, (м); СИП3 1х50 В т.ч. заходы в ТП; 41. 1.4.; Установка разъединителей (1 компл.); РЛНДз-400; 1. 3. Установка ТП. 3.1.; Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.); СТП-25кВА 10/0,4; 1. 3.2.; Установка силового трансформатора в ТП; ТМ 25 кВА; 1. |

- 11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ХРЭС                         ________________                             Е.А. Ильинов