24.04.2017 г.,  №  02-01-07-

Техническое задание на поставку Сцепной арматуры для провода СИП.

2. Общие условия.

2.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

3. Отборочные критерии к Участнику.

3.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами). В случае если Участник не указал Производителя и не представил технические характеристики предлагаемого оборудования, Заказчик имеет право отклонить заявку Участника.

3.2. Участник должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных обязательств на предлагаемую продукцию.

3.3. Участник должен приложить полные каталоги сцепной арматуры СИП производителей заявленных в конкурсе. Если Участник не приложил каталоги всех производителей предлагаемой продукции с подробным описанием технических характеристик, Заказчик отклоняет заявку такого Участника.

4. Отборочные критерии к продукции:

4.1. Гарантия на поставляемую продукцию (Приложение 1.1 к техническому заданию) должна распространяться не менее 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции (Товара) на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.2. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна быть новой 2017г. выпуска и ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям технического задания.

4.3. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна соответствовать ГОСТ Р 51177-98, ГОСТ 13276-79.

4.4. Продукция (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) должна соответствовать паспортам на изделие с предоставлением протоколов испытаний на продукцию.

4.5. Нормативный срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет.

4.6. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

5. Отборочные критерии к условиям поставки:

5.1. Сроки поставки продукции (согласно Приложения 1.1 к техническому заданию) на склад Грузополучателя филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» до 31.08.2017г.,

(690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая 21-23, станция получения:

Уссурийск ДВЖД, код станции-988306).

Участники, не отвечающие отборочным критериям, будут отклонены.

Приложение 1.1.: Перечень и объёмы закупаемой продукции

Зам. главного инженера по эксплуатации

и ремонту - начальник департамента                             	   	                                 М.Н. Голота

Согласовано:

Начальника СТЭ                             	   	                                                                  А.В. Бичевин

Верютин В.А.

Тел./ Факс: 397-321,

Е-mail: veryutin-va@drsk.ru