## TDSheet
Приложение 1.1 к Техническому заданию
Перечень, объёмы и характеристики закупаемой продукции
[14 empty] | Материалы и оборудование под программы энергоремонтного производства (1.2) |  |  | Материалы и оборудование под программы капитального строительства (2.1.2)
№ п/п | Номенклатура, Марка | Ед. изм. | Общее количество | Плановая цена за единицу |  | Плановая общая стоимость позиции |  | Производитель, страна приосхождения | Характеристики | Цена за единицу продукции Участника |  | Общая стоимость позиции Участника |  | Количество | Общая стоимость позиции Участника по разделу 1.2 |  | Количество | Общая стоимость позиции Участника по разделу 2.1.2
|  |  |  | руб. без НДС | руб. с НДС | руб. без НДС | руб. с НДС |  |  | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами |  | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами |  | руб. без НДС и тр. расходами | руб. с НДС и тр. расходами
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
1 | Бугель, NB 20 | шт | 3076 | 23.9153 | 28.22 | 73563.32 | 86804.7176 |  | Размеры, мм: 20, Масса, г: 15 |  |  |  |  | 76 |  |  | 3000
2 | Зажим анкерный, SO 158.1 | шт | 16 | 220.11 | 259.7298 | 3521.76 | 4155.6768 |  | СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ, ММ2: 4х16 / 4x25 / 4x35, ДИАМЕТР ПРОВОДА, ММ: 7.0–10.2, РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, кН: 5,5 / 8,75 / 11,2; МАССА, Г: 85 |  |  |  |  | 16
3 | зажим анкерный клиновой, DN 123 | шт | 1755 | 56.8559 | 67.09 | 99782.16 | 117742.9488 |  | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. МРН3, кН: 3,5. Масса, г: 104 |  |  |  |  | 175 |  |  | 1580
4 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 | шт | 2082 | 264.7458 | 312.4 | 551200.66 | 650416.7788 |  | Сечение жилы, мм2: 50-54, 6-70. МРН3, кН: 15. Длина корпуса, мм: 110. Масса, г: 380 |  |  |  |  | 82 |  |  | 2000
5 | Зажим ответвительный, P70 | шт | 1874 | 283.6017 | 334.65 | 531469.59 | 627134.1162 |  | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Усилие затяжки-16 Н·м, Размер головки 13 мм. Макс. нагрузка I, А: 220. Масса, г: 144. |  |  |  |  | 24 |  |  | 1850
6 | Зажим ответвительный, РC 481 | шт | 1018 | 361.5 | 426.57 | 368007 | 434248.26 |  | Сечение жилы, мм2: 16-150. Срывная головка: Усилие затяжки 14 Н·м, Размер головки 13 мм. Макс. нагрузка I, А : 4000 A/1c. Масса, г: 176 |  |  |  |  | 18 |  |  | 1000
7 | Зажим ответвительный, P 72 | шт | 1012 | 260.0424 | 306.85 | 263162.88 | 310532.1984 |  | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Макс.нагрузка I, А: 145. Масса, г: 132 |  |  |  |  | 12 |  |  | 1000
8 | Зажим ответвительный, P 71 | шт | 33 | 178.2373 | 210.32 | 5881.83 | 6940.5594 |  | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: *4-54. Макс.нагрузка I, А: 145. Масса, г: 100 |  |  |  |  | 33
9 | Зажим ответвительный , N 70 | шт | 524 | 471.8744 | 556.8118 | 247262.18 | 291769.3724 |  | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали-22-150, Ответвления- 16-95. Срывная головка: Размер 13 мм, Усилие затяжки 16±1,5 Н*м. Масса 285 г. |  |  |  |  | 24 |  |  | 500
10 | Зажим ответвительный, N640 | шт | 516 | 344.9237 | 407.01 | 177980.63 | 210017.1434 |  | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали-16-120, Ответвления- 6-35. Срывная головка: Размер 13 мм, Усилие затяжки 14±1,5 Н*м. Масса 220 г. |  |  |  |  | 16 |  |  | 500
11 | Зажим ответвительный влагозащищённый, CD71+Bi | шт | 10 | 151.076 | 178.2697 | 1510.76 | 1782.6968 |  | Число ответвительных проводов-1 ответвление. Сечение жил, мм2: Магистрали-16-150, Ответвления- 4-70. Макс. нагрузка I, А: 290. Масса, г: 165 |  |  |  |  | 10
12 | Зажим ответвительный герметичный, P4 | шт | 132 | 116.9491 | 137.9999 | 15437.28 | 18215.9904 |  | Сечение жил, мм2: Магистрали-6-95, Ответвления-1,5-10. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Усилие затяжки-9 Н·м, Размер головки 13 мм. Макс. нагрузка I, А: 50. Масса, г: 50. |  |  |  |  | 132
13 | Зажим ответвительный герметичный, Р645 | шт | 2045 | 96.4831 | 113.85 | 197307.84 | 232823.2512 |  | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Усилие затяжки-14 Н·м, Размер головки 13 мм. Макс. нагрузка I, А: 115. Масса, г: 113. |  |  |  |  | 45 |  |  | 2000
14 | Зажим ответвительный герметичный с раздельной затяжкой болта, P 617 | шт | 74 | 919.695 | 1085.2401 | 68057.43 | 80307.7674 |  | Число ответвительных проводов: 2 ответвления. Сечение жил, мм2, Магистрали: 35-150. Сечение жил, мм2, Ответвления: 2х6-35 (50М). Срывная головка: Размер, мм: 13. Усилие затяжки, Н*м: 14±1,5/13±1,5. Масса, г: 220 |  |  |  |  | 74
15 | Зажим плашечный, CD 35 | шт | 1054 | 128.4915 | 151.62 | 135430.08 | 159807.4944 |  | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Макс. нагрузка I, А: 290. Масса 60 г. |  |  |  |  | 54 |  |  | 1000
16 | Зажим прокалывающий, P 150 | шт | 28 | 450.2543 | 531.3001 | 12607.12 | 14876.4016 |  | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-150. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Усилие затяжки-16 Н·м, Размер головки 13 мм. Макс. нагрузка I, А: 300. Масса, г: 353. |  |  |  |  | 28
17 | Зажим соединительный, MJPT-70 | шт | 300 | 128.2458 | 151.33 | 38473.73 | 45399.0014 |  | Сечение 1, мм2: 70. Сечение 2, мм2: 70. Матрица E173. Масса 43 г. | [7 empty] | 300
18 | Зажим соединительный, MJPT 50 | шт | 300 | 128.2458 | 151.33 | 38473.73 | 45399.0014 |  | Сечение 1, мм2: 50. Сечение 2, мм2: 50. Матрица E173. Масса 48 г. | [7 empty] | 300
19 | Колпачок, СЕ 25.95 | шт | 1024 | 64.322 | 75.9 | 65865.76 | 77721.5968 |  | Сечение жилы, мм2: 25-150. Длина, мм: 40. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18. Масса, 5 г |  |  |  |  | 24 |  |  | 1000
20 | Колпачок, CE 6.35 | шт | 584 | 18.1356 | 21.4 | 10591.19 | 12497.6042 |  | Сечение жилы, мм2: 6-35. Длина, мм: 30. Диаметр провода мин., мм: 4. Диаметр провода макс., мм: 10. Масса, 3 г |  |  |  |  | 84 |  |  | 500
21 | Комплект промежуточной подвески, ES 1500 | шт | 1819 | 252.8644 | 298.38 | 459960.36 | 542753.2248 |  | Состав комплекта: CS1500 + PS1500. Сечение жилы, мм2: 16-95. МРН3, кН: 12. Масса, г: 360 |  |  |  |  | 69 |  |  | 1750
22 | Кронштейн анкерный, СА 2000 | шт | 4 | 175.4225 | 206.9985 | 701.69 | 827.9942 |  | Предельная нагрузка, даН: 2000. Масса, г 300 |  |  |  |  | 4
23 | Кронштейн анкерный, CA-16 | шт | 2000 | 53.5593 | 63.2 | 107118.64 | 126399.9952 |  | МРН3, кН: 4. Масса, 12 г. | [7 empty] | 2000
24 | Кронштейн анкерный, CS 10.3 | шт | 3052 | 169.8826 | 200.4615 | 518481.82 | 611808.5476 |  | МРН3, кН: 20. Масса, 165 г. |  |  |  |  | 52 |  |  | 3000
25 | Кронштейн анкерный, СА-25 | шт | 66 | 19.4915 | 23 | 1286.44 | 1517.9992 |  | Разрушающая нагрузка, не менее, кH: 2. Масса, кг: 0,015 |  |  |  |  | 66
26 | Лента крепления, F 207 (50м) | упак | 602 | 57.8635 | 68.2789 | 34833.8 | 41103.884 |  | Ширина, мм: 20. Толщина, мм: 0,7. Длина, м: 50. Масса, г: 5680 |  |  |  |  | 2 |  |  | 600
27 | Лента металлическая, F 20.7 | шт | 4 | 3362.29 | 3967.5022 | 13449.16 | 15870.0088 |  | Ширина, мм: 19. Толщина, мм: 0,7. Длина, м: 50. |  |  |  |  | 4
28 | Наконечник изолированный, CPTAR 70 | шт | 300 | 255.5763 | 301.58 | 76672.88 | 90473.9984 |  | Сечение жилы, мм2: 70. P, мм: 22. Т, мм: 13. L, мм: 95. Матрица: E173. Масса, г: 44. | [7 empty] | 300
29 | Наконечник изолированный, CPTAR 50 | шт | 300 | 255.5763 | 301.58 | 76672.88 | 90473.9984 |  | Сечение жилы, мм2: 50. P, мм: 22. Т, мм: 13. L, мм: 95. Матрица: E173. Масса, г: 53. | [7 empty] | 300
30 | Подвесной зажим, PS 1500 | шт | 2 | 130.77 | 154.3086 | 261.54 | 308.6172 |  | Сечение жилы, мм2: 16-95. МРН3, кН: 12, Масса, г: 155 |  |  |  |  | 2
31 | Скрепа для ленты, NC-20 (1упк. 100шт) | упак | 39 | 1267.2731 | 1495.3822 | 49423.65 | 58319.907 |  | Размеры, мм: 20. Масса, г: 10 |  |  |  |  | 4 |  |  | 35
32 | Хомут стяжной, Е 260 | шт | 120 | 10 | 11.8 | 1200 | 1416 |  | Тип-2. Диаметр, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, даН: 40. Масса, г: 4 |  |  |  |  | 120
33 | Хомут стяжной, E 778 | шт | 2139 | 5.839 | 6.89 | 12489.59 | 14737.7162 |  | Тип-2. Диаметр, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, даН: 30. Масса, г: 3 |  |  |  |  | 139 |  |  | 2000
Итого по филиалу "ПЭС" | [5 empty] | 4258139.38 | 5024604.4684