|  |  |
| --- | --- |
| «Адепт: Проект в 8.9»© ООО «Адепт» | форма №2П |
|  | от 12.10.2016г |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Смета № 1** |
| **на проектные (изыскательские) работы** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ | КЛ-110 кВ «Западная – Портовая» (строительство), филиал «АЭС» |
|  |  |
| Наименование проектной (изыскательской) организации |  |
|  |  |
| Наименование организации заказчика |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)\*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) \* проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | Кабельные линии напряжением 110-500 кВ | "Электроэнергетика" изд.1987-90 гг. (СЦ-87-90-1) гл. 11 "Кабельные линии" Т.54 "Кабельная линия 110 кВ"; Хзад=15 км; Коэффициенты: При проектировании кабельных линий с кабелем в пластмассовой изоляции К1=0,85; | (А+Хзад\*В)\*Кст\*Ктек\*Кол-во\*К1   (16000+15\*2350)\*1\*(8,98\*1,16\*3,92)\*1\*0,85 | 1 778 825 |
| **2** | **Блочная канализация для электрических кабелей. Интервалы протяженности свыше 500 м.** | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.8 A=51.29 тыс.руб; B=0.07 тыс.руб; Xмакс=500; Осн. показ. Х=1000(м)  Количество = 15 | Полный комплекс работ (100%):  (A + B \* (0.4 \* Xмакс + 0.6 \* Xзад)) \* Количество \* Ктек \* Кст  (51.29 тыс.руб + 0.07 тыс.руб \* (0.4 \* 500 + 0.6 \* 1000)) \* 15 \* 3.92 \* 1 | 6 308 652 |
|  | **Коэффициенты** |  |  |  |
|  | Стадия: Проектная и рабочая документация | Кст = 1 |  |  |
|  | Коэфф.перехода в тек.цены | Ктек = 3.92 |  |  |
|  | **Разделы проектной документации** |  |  |  |
|  | 1. Полный комплекс работ | 100% |  |  |
| **3** | **Итого по смете:** |  |  | **8 087 477** |
| **4** | Районный коэффициент |  | Коэф-т 1.3 от п.3 | 10 513 720 |
| **5** | Индекс-дефлятор на 2017 год |  | Коэф-т 1.05 от п.4 | 11 039 406 |
| **6** | **Всего по смете:** |  |  | **11 039 406** |

|  |  |
| --- | --- |
| Всего по смете (руб.): | 11 039 406 (Одиннадцать миллионов тридцать девять тысяч четыреста шесть рублей, 00 копеек) |