***Утверждаю:***

***Заместитель директора***

***по инвестициям***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***С.В. Новиков***

***«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2017г***

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение мероприятий по оформлению земельных участков под объекты технологического присоединения (инженерные изыскания, кадастровые работы) для нужд филиала «ХЭС» на территории г. Хабаровска, Хабаровского муниципального района, района имени Лазо.**

1. **Заказчик:**

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице филиала «Хабаровские электрические сети».

1. **Основание для выполнения работ:**

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2017 г.

1. **Основные положения:**

3.1. Настоящее техническое задание составлено для заключения договора подряда на выполнение мероприятий по оформлению земельных участков под объекты технологического присоединения в виде инженерных изысканий и кадастровых работ на территории г. Хабаровска, Хабаровского муниципального района, района имени Лазо для нужд филиала «ХЭС».

3.2. Ценовым критерием выявления победителя закупки является наименьшая суммарная стоимость работ, согласно Приложению №1, к настоящему техническому заданию

3.3. Характеристики объектов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и местоположение объекта** | **Договор подряда (СМР)** | **Класс напряжения, кВ** | **Протяженность ЛЭП, км** | **Кол-во опор, КТПН** | | | | **КОД объекта НЗС** |
| **одностоечные** | **с 1 подкосом** | **с 2 подкосами** | **КТПН, МТП** |
|  | ТЗ№ б/н Расширение г.Березовка уч.№67, 68 | 2626/хэс от 14.11.2013 | ВЛ-0,4 ф-1 | 0,150 | 3 | 3 |  |  | HB0001147 |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
| ВЛ-6  ф-6 | 0,100 | 2 | 2 |  |  |
|  | ТЗ№369 с. Черная Речка в 125 м на юго-запад от участка по ул. Нижней 8 | 44 от 03.02.2014 доп.1 | ВЛ-0,4 ф-8 | 0,260 | 3 | 4 |  |  | HB0001182 |
|  | ТЗ№317 Черная Речка по ул. Нижней | Хоз. способ 2015г.  КС-2 №108 | ВЛ-0,4 ф-8 | 0,120 | 1 | 2 |  |  | HB0002018 |
|  | ТЗ№530 с. Бычиха, 126 м на юго-запад от участка по ул. Коттеджная, 1 | 2992/хэс от 03.10.2014 | ВЛ-0,4 ф-2 | 0,160 | 2 | 2 |  |  | HB0001665 |
|  | ТЗ№ б/н Хабаровский край, Хабаровский район, с. Краснореченское в районе пруда-накопителя | 1435/хэс от 30.05.2014 | ВЛ-6  ф-2 | 1,450 | 7 | 11 | 2 |  | HB0001327 |
|  | ТЗ№ б/н Хабаровский район, с. Красноречен-ское, пер. Южный, 90м на север-восток от участка № 7 | 1435/хэс от 30.05.2014 | ВЛ-6  ф-2 | 0,050 |  | 2 |  |  | HB0001325 |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
|  | ТЗ№461 Хабаровский край г. Хабаровск с/т "Спутник" | 2159/хэс от 29.07.2014 | ВЛ-6  ф-1 | 0,300 | 4 | 1 | 2 |  | HB0001454 |
| ВЛ-0,4 ф-1 | 0,520 | 11 | 2 | 1 |  |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
|  | ТЗ№ б/н с. Осиновая Речка , сдт. "Заря", участок №124 | Хоз. способ 2015г.  КС-2 №2 | ВЛ-0,4 ф-2 | 0,200 | 4 | 2 |  |  | HB0001677 |
|  | ТЗ№30/2 Осиновая Речка с, сдт "Заря", уч.152 | 543 от 30.12.2015 доп.1 | ВЛ-0,4 ф-1 | 0,176 | 1 | 3 |  |  | HB0002437 |
|  | ТЗ№348/1 с. Осиновая Речка сдт "Заря" учас-ток №115 уч.156,146, ул. Альпийская, участок № 12 | 309/хэс от 25.02.2014 | ВЛ-10 ф-7 | 0,010 | 1 |  |  |  | HB0001648 |
| ВЛ-0,4 ф-1 | 0,420 | 4 | 3 |  |  |
| ВЛ-0,4 ф-2 | 0,300 | 5 | 1 |  |  |
| МТП |  | 2 |  |  | 1 |
|  | ТЗ№401/1 с. Ильинка сдт "Стройконтейнер" | 43 от 28.01.2014 доп.2 | ВЛ-0,4 ф-1 | 0,420 | 9 | 3 |  |  | HB0001489 |
| ВЛ-0,4 ф-1 | 0,350 | 7 | 3 |  |  |
|  | ТЗ№378 р-н Имени Лазо п. Переяславка ул. Первомайская, уч.7В-10 | 700/хэс от 31.03.2014 | ВЛ-0,4 ф-6 | 0,050 | 1 |  |  |  | HB0001227 |
|  | ТЗ№411 г.Хабаровск с/т "Дружба", уч.88 | 1478/хэс от 05.06.2014 | КТПН |  |  |  |  | 1 | HB0001308 |
| ВЛ-0,4 ф-1 | 0,320 | 8 | 3 | 1 |  |
| КЛ-10 яч.-1б | 1,140 |  |  |  |  | HB0001425 |
|  | ТЗ№343 Хабаровский р-н, примерно в 2,3 км по направлению на юго-восток от ориентира с. Тополево расположенного за пределами участка | 400/хэс от 11.03.2014 | ВЛ-0,4 ф-1 | 0,040 | 1 |  |  |  | HB0001654 |
| МТП |  | 2 |  |  | 1 |
|  | ТЗ№484 с. Осиновая Речка в 66 м по напра-влению на запад от д. 6 по ул. Советская | 2992/хэс от 03.10.2014 | ВЛ-0,4 ф-2 | 0,100 |  | 3 |  |  | HB0001639 |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
|  | ТЗ№428 г. Хабаровск, в 25 м. на север от ж/з № 3 по ул. Контурная | Хоз. способ 2014г.  КС-2 №26 | ВЛ-0,4 ф-1 | 0,200 | 2 | 1 | 1 |  | HB0001152 |
|  | ТЗ№ б/н с. Тополево, ул. Центральная, д.10а | Хоз. способ 2014г.  КС-2 №12 | ВЛ-0,4 ф-1 | 0,190 | 1 | 1 |  |  | HB0001130 |
|  | ТЗ№522 с. Бычиха пер. Дальний, участок № 173 | 2992/хэс от 03.10.2014 | ВЛ-0,4 ф-2 | 0,280 | 4 | 4 |  |  | HB0001666 |
|  | ТЗ№514 Бикинский р-н, г. Бикин ул. Лазо, 325 | 2992/хэс от 03.10.2014 | ВЛ-0,4 ф-2 | 0,295 | 5 | 2 | 3 |  | HB0001668 |
|  | ТЗ№557/1 с. Красноре-ченское в 235м на юго-запад от ж/д №2Г по ул. Почтовая, пример-но в 237 м по направ-лению на юго-запад от ориентира жилой дом ул. Почтовая, д. 2Г, примерно в 460 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, располо-женного за пределами участка ул. Почтовая, д.2г, в 378 м на юго-запад от ж/д № 2-Г по ул. Почтовой, в 196 м на юго-запад от жило-го дома № 2 Г по ул. Почтовая | 3423/хэс от 01.12.2014 | ВЛ-0,4 ф-1 | 0,460 | 10 | 4 | 2 |  | HB0001795 |
| ВЛ-0,4 ф-2 | 0,330 | 6 | 5 |  |  |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
| ВЛ-6  Ф-17 | 0,030 |  | 1 |  |  |
|  | Хабаровский край, Хабаровский р-н в районе с. Смирновка, с/т "Базки" | 149/хэс от 10.02.2014 | ВЛ-10 | 1,85 | 34 | 3 | 1 |  | HB0001145  (3) |
| ВЛ-0,4 | 0,04 |  | 1 |  |  |
| МТП |  | 2 |  |  | 1 |
|  | ТЗ№487 сдт "Базки", в районе с. Смирновка, участок | 3081/ХЭС от 06.10.2014 | ВЛ-0,4 | 0,680 | 13 | 4 |  |  | HB0001662 (30) |
|  | ТЗ№467 Хабаровский край, Хабаровский р-н, с/т "Дальневосточник" уч. № 48 в районе с. Смирновка | 44 от 03.02.2014 доп.3 | ВЛ-10 | 0,670 | 13 | 4 |  |  | HB0001509(7) |
| ВЛ-0,4 | 0,070 | 1 | 2 |  |  |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
|  | ТЗ№79/1 сдт. “Дальневосточник”, в р-не с. Смирновка, уч. 160, 206, 66, 72, 82, 77, 181, 94, 191, 246, 3, 61, 32А, 47, 42, 26, 225 | 312 от 12.08.2015 доп.1 | ВЛ-0,4 ф-3 | 0,150 | 2 | 2 |  |  | HB0002183(47) |
| ВЛ-0,4 ф-4 | 1,265 | 16 | 13 |  |  |
| ВЛ-0,4 ф-1 | 0,945 | 12 | 12 | 1 |  |
|  | с. Смирновка, ст. "Дальневосточник" | Хоз. способ 2015г.  КС-2 №9 | ВЛ-0,4 | 0,320 | 1 | 1 |  |  | HB0001696 (104) |
|  | ТЗ№88 с. Смирновка, снт. "Дальневосточник", уч. 4-5, 251 | Хоз. способ 2015г.  КС-2 №25 | ВЛ-0,4 | 0,170 | 1 | 1 |  |  | HB0001738 (105) |
|  | ТЗ№321 в р-не с. Смирновка, ст "Дальневосточник" | Хоз. способ 2015г.  КС-2 №105 | ВЛ-0,4 | 0,278 | 3 | 6 |  |  | HB0002015(113) |
|  | ТЗ№34/1 с. Смирновка, ст "Сатурн", уч.230, 247 | 2977/хэс от 15.08.2016 | ВЛ-0,4 | 0,554 | 10 | 8 | 1 |  | HB0002793(83) |
|  | ТЗ№126 с. Смирновка, ст "Сатурн" | Хоз.способ 2016г.  КС-2 №44 | ВЛ-0,4 | 0,750 | 14 | 7 |  |  | HB0002445(126) |
|  | ТЗ№52/1 сдт “Отдых”, в районе с. Смирновка, уч. 0251, 0255 в районе 10 км а/д Хабаровск-Константиновка, с/т “Смирновка”,уч №08-46 | 312 от 12.08.2015 | ВЛ-10 | 0,495 | 7 | 2 | 2 |  | HB0002270 (50) |
| ВЛ-0,4 ф-1 | 1,760 | 28 | 9 |  |  |
| ВЛ-0,4 ф-2 | 2,030 | 40 | 11 | 1 |  |
|  | ТЗ№109П сдт "Смирновка", в р-не 10 км а/д Хабаровск-Константиновка | 4055/ХЭС от 28.10.2016 | ВЛ-0,4  ф-1 | 1,344 | 27 | 12 |  |  | HB0002907 (85) |
| ВЛ-0,4  ф-2 | 1,360 | 27 | 7 |  |  |
|  | ТЗ№4/1 ст. "Смирновка" уч. 90, 66, 12-26, 11-25,10-19, 9-19, 8-15, 7-70, 9-21, 5-16, 4-68 | 543 от 30.12.2015 доп.1 | ВЛ-0,4  ф-1 | 1,067 | 18 | 12 |  |  | HB0002510(73) |
| ВЛ-0,4 ф-2 | 0,538 | 6 | 11 |  |  |
|  | ТЗ№163/1 Хабаровский край, Хабаровский р-н, 21 км Сарапульского шоссе ул. СНТ Романтика, участок №8 | 388 от 17.11.2015 | КТПН |  |  |  |  | 1 | HB0002209(49) |
| ВЛ-0,4 ф-1 | 0,110 | 2 | 2 |  |  | HB0002356(49) |
| ВЛ-0,4 ф-1 | 0,310 | 5 | 4 |  |  | HB0002358(49) |
|  | ТЗ№130 сдт. "Рассвет"в р-не 21 км. Сарапульского Шоссе | Хоз. способ 2015г.  КС-2 №38 | ВЛ-0,4 | 0,270 | 3 | 4 |  |  | HB0001782 (106) |
|  | ТЗ№178 стд "Рассвет", в р-не 21км Сарапульского шоссе | Хоз. способ 2015г.  КС-2 №51 | ВЛ-0,4 | 0,340 | 6 | 1 | 1 |  | HB0001822 (108) |
|  | ТЗ№203 с/т "Рассвет" 21 км Сарапульского шоссе уч. № 2 | Хоз.способ 2015г.  КС-2 №62 | ВЛ-0,4 | 0,057 |  | 2 |  |  | HB0001864 (111) |
|  | ТЗ№ 443/1 сдт "Рябинка", в районе с. Ильинка | 43 от 28.01.2014 доп.3 | ВЛ-0,4  ф-1 | 0,751 | 18 | 2 |  |  | HB0001608 (12) |
| ВЛ-0,4  Ф-2 | 1,020 | 23 | 9 |  |  |
| ВЛ-0,4  Ф-3 | 1,037 | 24 | 5 |  |  |
|  | ТЗ№353 с. Ильинка с/т "Стройконтейнер" | 309/хэс от 25.02.2014 | ВЛ-10 | 0,574 | 9 | 9 |  |  | HB0001646 (19) |
| ВЛ-0,4 | 0,650 | 12 | 5 |  |  |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
|  | ТЗ№12 с. Ильинка, сдт. "Сакура", уч. №22, 21 | 43 от 20.01.2015 доп.4 | ВЛ-0,4 | 0,230 | 2 | 1+ 2 (П-образная) |  |  | HB0001999 (39) |
|  | ТЗ№562/1 с. Ильинка "Стройконтейнер" уч. 24, 113, 429, 362, 373, 365 | 43 от 20.01.2015 доп.4 | ВЛ-0,4 ф-4 | 1,455 | 26 | 18 |  |  | HB0001893 (40) |
| ВЛ-0,4 ф-3 | 1,605 | 21 | 9 |  |  |
| ВЛ-0,4 ф-1 | 1,145 | 21 | 10 |  |  |
| ВЛ-0,4 ф-2 | 1,785 | 28 | 14 |  |  |
|  | ТЗ№156/1 с. Ильинка, сдт "Сакура", сдт " Лотос", № уч. 268, 269, 257 | 391 от 20.11.2015 | ВЛ-0,4 ф-1 | 0,428 | 9 | 2+1 (П-образная) |  |  | HB0002411 (55) |
| ВЛ-0,4  ф-2 | 0,245 | 3 | 2+2 (П-образная) |  |  | HB0002412(55) |
| ВЛ-0,4  ф-3 | 1,560 | 30 | 15+2 (П-образная) |  |  | HB0002413(55) |
|  | ТЗ№485 с. Ильинка сдт "Сакура", уч. № 103 | 2992/хэс от 03.10.2014 | ВЛ-6 | 0,300 | 2 | 3 |  |  | HB0001582 (56) |
| ВЛ-0,4 | 0,240 | 4 | 3 |  |  |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
|  | ТЗ№699 с. Ильинка, сдт "Сакура", уч. № 113, 120, 157, 158 | 43 от 20.01.2015 доп.4 | ВЛ-0,4 ф-2 | 0,240 | 2 | 2 |  |  | HB0001998 (57) |
| ВЛ-0,4 ф-2 | 0,248 | 3 | 2+2 (П-образная) |  |  |
|  | ТЗ№185/1П Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Заря", в р-не с. Ильинка | 391 от 20.11.2015 | ВЛ-0,4  ф-1 | 1,158 | 24 | 7 |  |  | HB0002480 (63) |
| ВЛ-0,4  ф-2 | 0,750 | 14 | 5 |  |  |
| ВЛ-0,4  ф-3 | 1,216 | 12 | 9+2 (П-образная) |  |  |
| ВЛ-10 | 0,920 | 10 | 4+3 (П-образная) | 4 |  | HB0002479(63) |
|  | ТЗ№23/1 Примерно в 6600км на Ю-З от с.Краснореченское, с. Ильинка, сдт "Коло-кольчик", уч.316, уч.258, с. Рощино, примерно в 95 м на восток от дома №2А по ул. Юбилейная, с.Ильинка, с.Бычиха, в районе пересечения улиц Набережная и Лазурная, ул. Набере-жная дом № 6б, с. Сос-новка, в 180 м по напр. на ю-в относительно ж/д по адресу: ул. Заречная, д. 8 | 1794/хэс от 26.05.2016 | ВЛ-0,4  ф-1 ТП1160 | 0,135 | 2 | 2 | 1 |  | HB0002690 |
| ВЛ-0,4 ф-3 ТП1146 | 0,060 | 1 | 2 |  |  | HB0002691(75) |
| ВЛ-0,4 ф-2 ТП1146 | 0,076 | 1 | 1 |  |  |
| ВЛ-0,4 ф-1 ТП1139 | 0,230 | 4 | 2 |  |  | HB0002694(75) |
| ВЛ-0,4 ф-2 ТП0036 | 0,040 | 1 |  |  |  | HB0002965(75) |
|  | ТЗ№149 с. Ильинка, сдт "Лотос", уч.212, 211 | 543 от 30.12.2015 доп.4 | ВЛ-0,4 | 0,200 | 1 | 5 |  |  | HB0002740(77) |
|  | ТЗ№214 с. Ильинка, снт «Стройконтейнер» | Хоз. способ 2015г.  КС-2 №66 | ВЛ-0,4 | 0,380 | 7 | 3 |  |  | HB0001868 (112) |
|  | ТЗ№380 с. Ильинка, СДТ "Лотос" | Хоз. способ 2015г.  КС-2 №152 | ВЛ-0,4 | 0,170 | 3 | 3 |  |  | HB0002166(118) |
|  | ТЗ№104 с. Ильинка, с/о. "Стройконтейнер" | Хоз. способ 2016г.  КС-2 №38 | ВЛ-0,4 | 0,105 | 3 |  |  |  | HB0002383(125) |
|  | ТЗ№239 с. Ильинка, с/т "Рябинка" | Хоз. способ 2016г.  КС-2 №82 | ВЛ-0,4 | 0,090 |  | 3 |  |  | HB0002600(131) |
|  | ТЗ№322 снт «Заря» в районе с. Ильинка | Хоз. способ 2016г.  КС-2 №104 | ВЛ-0,4 | 0,150 | 1 | 4 |  |  | HB0002677(133) |
|  | ТЗ№115/1 Хабаровский р-н, с. Ильинка, сдт "Сакура", ул. Таежная. Кадастровый номер 27:17:0331801:112 | 2522/хэс от 05.08.2015 | ВЛ-0,4 | 0,410 | 7 | 3 |  |  | HB0002141(138) |
|  | ТЗ№180 сдт "Рябинка" в районе с. Ильинка | Хоз. способ 2015г.  КС-2 №57 | ВЛ-0,4 | 0,240 | 3 | 3 |  |  | HB0001827(110) |
|  | ТЗ№303/1 c. Некрасовка, сдт "Пруды", уч.29, 33 | 1818/хэс от 01.06.2016 | ВЛ-10 | 0,044 |  | 1 | 1 |  | HB0002643(13) |
| ВЛ-0,4 | 0,114 | 2 | 2 |  |  |
|  | г. Хабаровск, снт. "Надежда-2". уч. № 180, 182, 194) | Хоз.способ 2014г.  КС-2 №41 | ВЛ-0,4 | 0,250 | 4 | 1 |  |  | HB0001204(91) |
|  | г. Хабаровск, снт. "Надежда-2". уч. №234, 246, 247,249,253 | Хоз.способ 2014г.  КС-2 №42 | ВЛ-0,4 | 0,350 | 6 | 1 |  |  | HB0001205(92) |
|  | г. Хабаровск, снт "Надежда-2". уч. №288 | Хоз.способ 2014г.  КС-2 №43 | ВЛ-0,4 | 0,140 | 2 | 1 |  |  | HB0001208(93) |
|  | ТЗ№351 с. Чистополье примерно в 140 м. по направлению на северо-запад от дома №19 по ул. Садовой | 44 от 03.02.2014 доп.1 | ВЛ-10 | 0,450 | 4 | 5 |  |  | HB0001238 (4) |
| ВЛ-0,4 | 0,190 | 2 | 4 |  |  |
| МТП |  | 2 |  |  | 1 |
|  | Хабаровский район, с. Федоровка | 2381/хэс от 07.07.2016 | ВЛ-10  КЛ-10 | 2,000  0,030 | 21 | 7 | 1 |  | HB0002832 (9) |
|  | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Дружба по ул. Новой | 1863/ХЭС от 19.08.2013 | ВЛ-0,4  ф-2 | 0,200 | 4 | 1 |  |  | HB0001084(20) |
| ВЛ-0,4  ф-1 | 0,560 | 13 | 4 |  |  |
|  | ТЗ№242 Хабаровский край, Хабаровский р-н, поворот на п. Восход 200 м от поворота с фед. трассы | 2625/хэс от 14.11.2013 | ВЛ-0,4 | 0,050 |  | 1 |  |  | HB0001167(21) |
| МТП |  | 2 |  |  | 1 |
|  | ТЗ№177/1 с. Виноградовка 250 м на север от земельного участка по ул. Речной, д.3; 520 м по направлению на северо-запад от дома № 45 по ул Центральной | 4060/хэс от 28.10.2016 | ВЛ-10 | 1,940 | 26 | 7+ 5 (П-образная) | 1 |  | HB0002996 (24) |
|  | ТЗ№80 Хабаровский край, Хабаровский р-н, примерно в 700 м на запад от ориентира с.Федоровка кад. №27:17:0329001:592 | 4055/хэс от 28.10.2016 | ВЛ-0,4 | 0,540 | 10 | 3 | 2 |  | HB0002842 (25) |
|  | ТЗ№449/1 с. Бычиха пер. Новый | 43 от 28.01.2014 доп.4.1 | ВЛ-10 | 0,020 | 1 |  |  |  | HB0001716(29) |
| ВЛ-0,4 | 0,250 | 4 | 2 | 1 |  |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
|  | ТЗ№8/1 с. Виноградов-ка в 414 м на с-в от ж/д № 25 по ул. Юнос-ти; с. Виноградовка, при-мерно в 475 м по на-правлению на с.-в. от ж/д по ул. Юности, д.25; с. Виноградовка, в 268 м на с.-в. от ж/д по ул. Юности 25; с. Виноградовка, Юнос-ти ул, дом № 25; с. Ви-ноградовка, при-мерно в 460 м. по направле-нию на с.-в. от ж/д по ул. Юности, 25; с. Ви-ноградовка, примерно в 536 м на с.-в. от ж/д № 25 по ул. Юности; с. Виноградовка, в 514 м. по напр. на с.-в. от ж/д, расп. за пред. уч. по ул. Юности 25 | 43 от 20.01.2015 доп.4 | ВЛ-0,4  ф-1 | 0,190 | 3 | 1 | 1 |  | HB0001881(38) |
| ВЛ-0,4  ф-3 | 0,940 | 18 | 3 | 1 |  |
|  | ТЗ№563/1 с. Бычиха ул. Солнечная ул. дом № 2 | 3423/хэс от 01.12.2014 | ВЛ-10 | 0,200 | 3 | 3 |  |  | HB0001798(42) |
| ВЛ-0,4 | 0,240 | 4 | 4 |  |  |
| КТПН |  |  |  |  | 1 |
|  | ТЗ№73 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д.10б | 1396/хэс от 21.05.2015 | ВЛ-6 | 0,020 |  | 1 |  |  | HB0002129(42) |
| МТП |  | 2 |  |  | 1 |
|  | ТЗ№237 с. Виноградовка, ул. Аверьяновская, участок № 9 | 638/хэс от 04.03.2016 | ВЛ-0,4 | 0,240 | 4 | 2 |  |  | HB0002421(58) |
|  | ТЗ№240П Хабаровский р-н, с Виноградовка, СНТ "Медик-10", уч. 62 | 638/хэс от 04.03.2016 | ВЛ-10 | 0,110 | 1 | 2 |  |  | HB0002419 |
| КТПН |  |  |  |  | 1 | HB0002420 |
| ВЛ-0,4 | 0,280 | 3 | 5 | 1 |  | HB0002418(59) |
|  | ТЗ№288 с. Виноградовка, СДТ "Медик-10" уч.15, уч.16,уч.26,уч.43 | 638/хэс от 04.03.2016 | ВЛ-0,4 | 0,250 | 6 | 2 |  |  | HB0002407(60) |
|  | ТЗ№270 с. Виноградовка, примерно в 1255 м на юг от жилого здания №1А по ул. Юбилейной | 638/хэс от 04.03.2016 | ВЛ-0,4 | 0,160 | 2 | 1 | 1 |  | HB0001637(61) |
|  | ТЗ№223/2 Хабаровский р-н, в р-не с. Мичуринское | 661/хэс от 10.03.2016 | ВЛ-10 | 0,210 | 1 | 3 |  |  | HB0002614 |
| ВЛ-0,4 | 0,736 | 12 | 7 | 1 |  | HB0002636 (64) |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителя (в том числе ПИР) на территории СП ЦЭС для нужд филиала «ХЭС» (г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 73 Управление Судебного департамента в Хабаровском крае), ДВГАФК ФГБОУ ВПО |  | КВЛ-6 | 1,655 |  |  |  |  | Новое строительство |
|  | г. Хабаровск, п. им. Горького, ул. Воспоминаний, д.4 | № 399/хэс от 25.10.2016 | ВЛ-0,4 | 0,01 | 1 |  |  |  | Новое строительство |
| МТП 25/10/ 0,4 |  | 2 |  |  | 1 |
|  | г. Хабаровск, примерно в 683 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, ул. Лазаревская, дом № 1, расположенный примерно в 567 м на северо-запад от ориентира жилое здание: г. Хабаровск, ул. Лазаревская, д. 3 | № 399/хэс от 25.10.2016 | ВЛ-6 | 0,2 | 2 | 2 | 1 |  | Новое строительство |
| ВЛ-0,4 | 0,02 |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 | 0,19 | 3 | 2 | 1 |  |
| МТП 40/6/ 0,4 |  | 2 |  |  | 1 |
|  | Пгт. Березовка, ТИЗ «Автомобилист», уч. № 33, уч., № 36., № 37., № 89., № 67., № 15 | 647/хэс от 02.03.2017 | ВЛ-6 | 1,03 | 15 | 3 | 1 |  | Новое строительство |
| ВЛ-0,4 | 0,39 |  |  |  |  |
| МТП 25/6/0,4 | 25/6/ 0,4 | 2 |  |  | 1 |
| ВЛ-0,4 | 0,05 |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 | 0,24 | 5 | 1 |  |  |
|  | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д.28 | 3997 от 25.10.2016 | ВЛ-6 | 0,37 | 4 | 2 | 1 |  |  |
| МТП-160/6/ 0,4 |  | 2 |  |  |  |
|  | ТЗ№339 Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Воронежское-3, ул. Прохладная, дом № 2 | 37 от 13.01.2015 доп.5 | ВЛ-6 | 0,350 | 2 | 2 | 3 |  | HB0002436 (52) |

**4. Основной объем работ:**

**4.1. В отношении объектов, расположенных на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута выполнить следующие работы:**

4.1.1. Выезд с представителем АО «ДРСК» (в соответствии с п. 5.2 настоящего ТЗ)для определения расположения построенного объекта;

4.1.2. На основании фактического расположения объекта, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

4.1.3. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета) **Кроме объектов, предусмотренных п.п. 58-78 раздела 3.3 настоящего технического задания.**

;

4.1.4. Изготовить и согласовать с заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территориис указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

4.1.5. Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. **Кроме объектов, предусмотренных п.п. 58-78 раздела 3.3 настоящего технического задания.**

**4.2. В отношении объектов расположенных на части земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в пользовании третьих лиц, а также в** **собственности физических, юридических лиц, выполнить следующие работы:**

4.2.1. Выезд с представителем АО «ДРСК» (в соответствии с п. 5.2 настоящего ТЗ)для определения расположения построенного объекта;

4.2.2. Получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

4.2.3. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в виде создания инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 для проектирования объекта ТП, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений, согласовать инженерно-топографический план масштаба 1:500 с заказчиком. Сдать отчет в уполномоченный орган исполнительной власти по территориальной принадлежности (со штампом о приемке отчета); **Кроме объектов, предусмотренных п.п. 58-78 раздела 3.3 настоящего технического задания.**

4.2.4. Подготовить и согласовать схему границ сервитута на кадастровом плане территориис указанием координат характерных точек границ территории с Собственником земельного участка и Заказчиком. Схему границ сервитута изготовить на основании актуальных сведений, полученных из ЕГРН в виде кадастрового плана территорий (КПТ) и (или) выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

4.2.5. Изготовить межевой план по образованию части земельного участка.

4.2.6. Выполнить схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта. **Кроме объектов, предусмотренных п.п. 58-78 раздела 3.3 настоящего технического задания.**

1. **По результатам проведенной работы представить Заказчику:**

5.1. Инженерно-топографический план в масштабе 1:500, согласованный в уполномоченным органе исполнительной власти (со штампом о приемке отчета) на бумажном носителе в 2 экз., а так же в электронном виде в формате (\*.dwg, \*.dxf, \*.mid, \*.mif,) в соответствии с п.п 4.1.3., 4.2.3., 4.2.4. настоящего технического задания;

5.1.1. Схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории на бумажном носителе в 2 экз., а так же в электронном виде в формате (\*.dwg, \*.dxf, \*.mid, \*.mif,) в соответствии с п. 4.1.4. настоящего технического задания;

5.1.2 Схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта, в масштабе 1:500 на бумажном носителе в 2 экз., а так же в электронном виде в формате (\*.dwg, \*.dxf, \*.mid, \*.mif,)., в системе координат МСК-27 и местной системе координат в соответствии с п. 4.1.5. 4.2.3., 4.2.4. настоящего технического задания;

5.1.3. Схему границ сервитута на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - инженерно-топографический план в масштабе 1:500, согласованный в уполномоченным органе исполнительной власти (со штампом о приемке отчета) на бумажном носителе в 2 экз., а так же в электронном виде в формате (\*.dwg, \*.dxf, \*.mid, \*.mif,) в соответствии с п. 4.2.3. настоящего технического задания;

5.1.4. Межевой план земельного участка представить в электронном виде (на CD-диске) в соответствии с п. 4.2.4. настоящего технического задания.

**5.2.** Данные о расположении объектов технологического присоединения (ВЛ, КЛ, КТПН, МТП и т.п), предусмотренных техническим заданием, подрядчик получает самостоятельно в структурных подразделениях филиала «Хабаровские электрические сети» по территориальной принадлежности объектов ТП. Информацию о месте нахождения структурных подразделений подрядчик получает самостоятельно по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 13 каб. 406. в отделе ОКСиИ. Подрядчик обеспечивает за свой счет транспорт, при доставке представителя филиала «ХЭС», для определения места расположения объекта.

1. **Требования к Участнику:**
   1. Наличие свидетельства СРО, с копией его предоставления в составе заявки, на осуществление видов работ, согласно приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.1. Создание опорных геодезических сетей.

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

1.4. Трассирование линейных объектов.

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

**6.2.** Наличие в штате не менее двух специалистов, которые вправе осуществлять инженерно-геодезические изыскания (инженер (техник)-геодезист), предусмотренные настоящим техническим заданием, с предоставлением квалификационных документов, трудовых книжек либо копий трудовых договоров.

**6.3.** Наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, являющихся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), с предоставлением документов, подтверждающих их членство в СРО, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в редакции от 03.07.2016), с предоставлением копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, копии трудовых книжек либо копий трудовых договоров.

**6.4.** Наличие у участника геодезических инструментов (Тахеометр, GPS, приемник и другие приборы и инструменты, необходимые для выполнения данного вида работ). Подрядная организация должна иметь свидетельства о поверке на используемые в работе инструменты и оборудование, выданные аккредитованной в установленном порядке организацией, а так же представить информацию о своевременной поверке этих средств измерений (участник закупки на момент подачи документов, обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку приборов и инструментов, а так же документы, подтверждающие право их владения).

**6.5.** Подрядная организация обязана выполнять работы собственными силами, за счёт собственных средств, без привлечения субподрядной организации.

**7. При выполнении работ руководствоваться:**

7.1. Земельным кодексом Российской Федерации;

7.2. Градостроительным кодексом Российской Федерации;

7.3. Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной регистрации недвижимости";

7.4. Приказом Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 “Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке”.

7.5. Законом Хабаровского края от 29.07.2015 № 109 «О случаях, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Хабаровского края»;

7.6.Постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2015 № 276-пр «Об утверждении положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены правительством РФ, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

7.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

7.8. Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 22409-ИМ/Д23 «Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных участках».

7.9. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, изд.2013 г.;

**8. Приёмка выполненных работ и их оплата:**

8.1 Приёмка работ осуществляется в соответствии с актом сдачи-приёмки выполненных работ, по форме предусмотренной договором, предоставляемым подрядчиком, с приложением к нему комплекта документации:

**9. Определение стоимости и сметная документация:**

Стоимость определяется на основании сводной таблицы стоимости работ, с указанием объема выполняемых работ, предусмотренных техническим заданием.

**10. Сроки выполнения работ:**

Начало – с момента заключения договора

Окончание – не позднее 30.10.2017.

**11. Гарантии исполнителя:**

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 60 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки

*Приложение:*

1. *Приложение № 1 - сводная таблица стоимости работ.*