- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

филиал «Амурские электрические сети»

______________________________________________________________________________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия Тел: (4162) 39-93-59, факс (4162) 39-92-89

E-mail: doc@amur.drsk.ru, ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

|  | Утверждаю: Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» ___________________ А.А. Майоров «___» _____________ 2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории

для размещения объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Спасск – Набережная» Архаринский район, Амурская область

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»  в лице филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

2.1. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» 2016-2017 гг.

2.2. Схема и программа развития электроэнергетики Амурской области (в ред. от 30.05.2016 № 84-р).

2.3. Документация по планировке территории, утвержденная/разрабатываемая на дату заключения договора в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий муниципального образования.

2.4. Приказ филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» от 22.03.2017 № 85 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Спасск – Набережная».

2.5. Приказ филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» от 28.04.2017 № 133 «О внесении изменений в приказ от 22.03.2017 №85».

3. Место расположения объекта: Амурская область, Архаринский район.

4. Основные характеристики объекта:

| Наименование | Протяженность |
| --- | --- |
| «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Спасск – Набережная» | 36 км |

5. Основной объем работ:

5.1. Подготовка материалов и результатов инженерных изысканий, по объекту: местного значения «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Спасск – Набережная», в соответствии с заданием на выполнение инженерно-геодезических изысканий, утвержденное приказом филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» от 22.03.2017 № 85, (в ред. от 28.04.2017 № 133) (приложение № 1, приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).

5.2. Подготовка, согласование, обеспечение утверждения и публикации в средствах массовой информации документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту: местного значения «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Спасск – Набережная».

6. Особые условия:

6.1. К выполнению работы приступить после заключения договора подряда на выполнение работ и предоставления Заказчиком исходных материалов, предусмотренных п. 11 настоящего технического задания, а также после получения информации Подрядчиком от органов местного самоуправления о наличии утверждённой или разрабатываемой документации по планировке территории.

6.2. Подрядчику необходимо подготовить программу инженерных изысканий и направить Заказчику на утверждение в соответствии с Правилами выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 г. N 402.

6.3. Материалы и результаты инженерных изысканий изготовить в соответствии Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»,  Постановлением Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» с целью размещения в информационных системах на бумажных и электронных носителях:

6.3.4.1. в виде графических материалов и результатов инженерных изысканий в форме векторной модели в обменных форматах SHP или GML и растровой модели в форматах PDF или TIFF, JPEG.

6.3.4.2. информацию в текстовой форме представить в формате DOC или XLS, на бумажном носителе в количестве 3 экз.

6.3.4.3. пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.

6.4. Проект планировки территории подготовить в соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

6.5. Проект межевания территории подготовить на основании проекта планировки территории, в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.

6.6. При подготовке документации по планировке территории руководствоваться:

6.6.1. Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Правительства РФ в области градостроительной деятельности.

6.6.2. Региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

6.6.3. Нормативными правовыми актами Амурской области в области градостроительной деятельности.

6.6.4. Действующими техническими регламентами, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами, иными нормативными документами.

6.7.  Проект планировки территории и проект межевания территории  подготовить в количестве 3 (трёх) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде (формат *.pdf, *.doc). Координаты земельных участков предоставить в электронном виде (формат *.dwg, *.dxf) в местной системе координат и МСК-28.

6.8. Документацию по планировке территории согласовать:

6.8.1. с министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, в случае размещения объекта на землях лесного фонда;

6.8.2. с главами поселений Архаринского муниципального района, на территории  которых планируется разместить объект и обеспечить направление данными главами поселений согласование такой документации в орган муниципального образования Архаринского муниципального района для её утверждения.

6.9. Обеспечить утверждение документации по планировке территории в органе муниципального образования Архаринского муниципального района.

6.10. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, а также направление и сопровождение документации по планировке территории для согласования с заинтересованными организациями Подрядчик выполняет за счёт собственных средств.

7. Требования к Участнику закупки:

7.1. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке, обязательное наличие специальных разрешений (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ в случаях, предусмотренных законом) (ст. 49 Гражданского кодекса РФ).

7.2. Наличие опыта работ по подготовке документации по планировке территории (желательное требование).

7.3. Наличие документов, подтверждающих утверждение документации по планировке территории соответствующими органами исполнительной власти (приложить копии в электронном виде документации по планировке территории и решений органов исполнительной власти об ее утверждении) (желательное требование).

7.4. Необходимо предоставить копию СРО, оформленное в соответствии с действующим законодательством, о допуске к следующим видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от. 30.12.2009 г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), в том числе:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

1.4.  Трассировка линейных объектов.

7.5. Участник должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов: геодезическое оборудование (спутниковая GPS-ГЛОНАСС аппаратура, электронные нивелиры и т.п.).

7.6. Наличие у Участника в штате специалиста на осуществление геодезических работ, работника, имеющего специальность «Архитектура» и специализации «Архитектурное проектирование» либо «Градостроительное проектирование», заключившего с ними трудовые договоры, с обязательным предоставлением документов подтверждающих требуемую квалификацию (желательное требование).

7.7. Участник обязан предоставить копии документов, подтверждающих поверку (калибровку) технических средств и оборудования (действующих на момент окончания действия договора) в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в посл. редакции), право их владения.

7.8. Участник выполняет работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

8. Определение стоимости и сметная документация:

Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

9. Сроки выполнения работ:

Общий срок выполнения работ – 6 месяцев с момента заключения договора подряда на выполнение работ и предоставления Заказчиком исходных материалов, в соответствии с п. 11 настоящего Технического задания, в том числе:

9.1. Разработка программы инженерных изысканий. Изготовление материалов по инженерным изысканиям – 50 календарных дней.

9.2. Изготовление документации по планировке территории – 30 календарных дней.

9.3. Согласование с органами местного самоуправления и с уполномоченными органами – 30 календарных дней.

9.4. Проверка документации по планировки территории органом местного самоуправления – 30 календарных дней.

9.5. Обеспечение утверждения документации по планировке территории –14 календарных дней.

10. Приёмка выполненных работ и их оплата:

10.1. По окончании работ Заказчику предоставляются в сроки, в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием материалы:

10.1.1. Материалы и результаты инженерных изысканий;

10.1.2. Документация по планировке территории в составе: проект планировки территории и проект межевания территории, с материалами её согласования;

10.1.3. Материалы публикации документации по планировке территории в средствах массовой информации.

10.1.4. Решение органа местного самоуправления об утверждении документации по планировке территории.

10.2. Заказчик осуществляет оплату только после предоставления Подрядчиком материалов, предусмотренных п.10.1. настоящего Технического задания.

10.3. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

11. Исходные материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику:

11.1. Обзорная схема трассы.

11.2. Решение о подготовке документации по планировке территории.

11.3. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий.

12. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Подрядчик обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств, согласно процедуре предусмотренной договором.

13. Приложение:

Приложение № 1 Приказ филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» от 22.03.2017 № 85 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Спасск – Набережная».

Приложение №  2 Приказ филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» от 28.04.2017 № 133 «О внесении изменений в приказ от 22.03.2017 №85».