Начальнику СПТ  _Шамшуру А,А.

от ДолжностьОтвЛицаРодПадеж ФИООтвЛицаРодПадеж

Дата  ТекущаяДата г.  (поручения о подготовке акта обследования)

Дата 09.03.17 (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Береговая-2_, №ф. 6кВ «_3 », КТП № 80034,   ТМ 6/0,4 _160  кВА;  № ф. 0,4 кВ, _новый_

№ опоры _____.

Предполагаемая точка БПиЭО____концевая опора № 13  новой ВЛИ-0,4 кВ_____

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ____250__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 45 м |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) х; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 (3*50+1*50) | 48 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  | х | 4 провода |  |  |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Необходимо в продолжение планируемой к строительству ВЛИ-0,4 кВ по РегНомерДОУ на «Заявитель» от опоры № 11 достроить участок ВЛ длиной 45 м (красным цветом).

Начальник     ШРЭС							Кузнецов П.А.

«_____»  _____________20__ г.

длиной 45 м согласно схемы (красным цветом).